Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (52)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pyt.1

Proszę o określenie specyfikacji wykładziny PCV w pom. -1.03. Mylnie oznaczona symbolem "7" jak posadzka w salach ćwiczeń.

Odp.: W pomieszczeniu -1,03 (magazyn hali sportowej należy wycenić posadzkę sportową PVC analogiczną jak w hali (kolor czerwony) na wylewce cementowej (nie na legarach).

Pyt.2.

Zjazd do garażu nawierzchnia z betonu ryflowanego - wg STWiOR beton B-35 proszę o uzupełnienie tej informacji o klasę ekspozycji betonu

Odp.: Klasa ekspozycji betonu B-35 (C30/37) – XN-1, XF-3, XD-3 (należy zastosować zabezpieczenie betony przed wnikaniem chlorków).

Pyt.3.

Zjazd do garażu nawierzchnia z betonu ryflowanego - w projekcie brak informacji o zbrojeniu tej nawierzchni - proszę o potwierdzenie, ze warstwa ta nie jest zbrojona

Odp.: Warstwa ta nie jest zbrojona.

Pyt 4.

Odp 7 /25 29.07.2020.: Termin gwarancji na ścianę zieloną jest objęty gwarancja podstawową na roboty objęte zakresem z dnia zamówienia. Pielęgnacja ściany zielonej w okresie gwarancji po odbiorze końcowym inwestycji jest po stronie Zamawiającego, OKRES GWARANCJI ŚCIANY ZIELONEJ. - PROSZE O WYJASNIENIE CO OZNACZA OSTATNIA CZĘŚĆ ZDANIA ZAZNACZONA NA CZERWONO.

Odp.: Wyżej oznaczony na czerwono zapis jest zbędny. Prawidłowy zapis winien brzmieć następująco:

Termin gwarancji na ścianę zieloną będzie zgodny z gwarancją podstawową na roboty objęte zakresem zamówienia (pozacenowe kryterium oceny ofert). Pielęgnacja ściany zielonej w okresie gwarancji, po odbiorze końcowym inwestycji, jest po stronie Zamawiającego.

Pyt. 5

Sufit z wełny drzewnej. W opisie projektu wnętrz znajduje się zapis "pomiędzy nimi [pasami w kolorach RAL] należy stosować płyty w naturalnym kolorze sufitów podwieszanych". Na rysunkach (rzuty sufitów) z kolei mowa jest o "kolorze białym". Proszę o wskazanie koloru sufitu, który należy wycenić.

Odp.: W hali A  należy stosować sufity w naturalnym kolorze sufitów z wełny drzewnej

Pyt. 6

Sufit z wełny drzewnej. Na rzutach sufitów, sufit ten został opisany jako "sufit akustyczny 180x60 kolor RAL 6029 / RAL 9004 / RAL 3003 / biały". Sufit z wełny drzewnej nie występuje na rynku w takim rozmiarze. Proszę o ujednolicenie dokumentacji i wprowadzenie na rzucie sufitów zapisu zgodnego z opisem projektu wnętrz, tj. wymiarów 120x60cm lub 60x60cm.

Odp.: W poniższym linku Zamawiający załącza rysunek AW-08_AGH_SP_II_koretka na którym skorygowano wielkość płyt na hali A.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/AW-08_AGH_SP_II_koretka.pdf

Pyt. 7

Wg opisu architektury strop garażu należy docieplić płytami z wełny lamelowej gr. 10cm, a ściany 5cm. Wg przekroju (symbol P10) na stropie jest to izolacja gr. 15cm, a na ścianach (symbol W3b) wełna mineralna twarda gr. 5cm i tynk cem.-wap. gr. 1,5cm. Proszę o określenie, które rozwiązanie jest poprawne i należy je ująć w wycenie (rodzaj i grubość materiału).

Odp.: Należy wykonać / wycenić zgodnie z rysunkami architektury – na stropie płyty niepalne  gr. 15cm, a ściany – izolacja z wełny  mineralnej twardej gr. 5cm i tynkowane tynkiem  cem.-wap. gr. 1,5cm.