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Pismo: KC-zp.272-386/20                   					Kraków, 2020-08-25

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-386/20.

Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:
W związku z chęcią przystąpienia naszej firmy w w/w postępowaniu 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę zaprojektowanego rozwiązania technologicznego w 
ramach dostawy i montażu klimatyzacji – zamiast stosować system 
vrf dostarczyć i zamontować klimatyzator typu  split.
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaprojektowanego rozwiązania technologicznego.
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