Załącznik do umowy – OPZ.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji zgodnie z właściwościami danego Sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normami oraz harmonogramem obowiązującym u Zamawiającego. Po zakończeniu przeglądów i konserwacji, Wykonawca sporządzi I:artę pracy/raport serwisowy/protokół zawierającą zapis o sprawności Sprzętu i możliwości dopuszczenia go do dalszego użytkowania a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy - zalecenia dotyczące przeprowadzenia niezbędnych napraw. Fakt wykonania przeglądu i konserwacji będzie również odnotowany przez Wykonawcy każdorazowo w paszporcie technicznym Sprzętu.

2. Naprawy odbywać się będą na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mailem. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie powinna nastąpić nie później niż do 2 dni roboczych od terminu zgłoszenia.

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulacji cenową,/kosztorys, z podaniem przewidywanych kosztów naprawy (obejmujących zarówno kosz t materiałów oraz ilość planowanych roboczogodzin). Wykonawca po akceptacji kalkulacji cenowej / kosztorysu przez Dyrektora Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną niezwłocznie przystąpi do przeprowadzenia naprawy.

4. Naprawy powinny odbywać się w miejscu użytkowania Sprzętu, a w przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się zabranie Sprzętu do siedziby Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.

5. Materiały i części zamienne Wykonawca zakupi we własnym zakresie.

6. Cena materiałów, części zamiennych użytych do naprawy nie może być wyższa niż cena sugerowana przez producenta, dystrybutora.

7. Usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

8. Zamawiający zas trzega sobie prawo do zmiany ilości Sprzętu podlegającego przeglądom i konserwacjom. Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne roszczenie.

9. Wykonawca w ramach realizacji niniejsze j Umowy zobowiązany będzie do wydawania orzeczeń technicznych dla Sprzętu kwalifikowanego do kasacji na wniosek Zamawiającego.

10. Każda wizyta Wykonawcy winna odbywać się w godzinach wcześniej uzgodnionych z pracownikiem Zamawiającego.