Zadanie 5  - Rozbudowa systemu AV – 1 szt.

Rozbudowa systemu ma polegać na dodaniu do systemu komputera typu All in One z dodatkami oraz ponownej konfiguracji systemu i zaprogramowaniu.

Wymagania dla komputera All in One

Nazwa/model……………………………………………………..

- Przekątna ekranu min 21”

- Rozdzielczość Full HD (1920x1080)

- Rodzaj matrycy TFT IPS

- Kontrast min 800:1

- Procesor osiągający w teście www.cpubenchmark.net min 7500 pkt

- Min 6 GB RAM

- Dysk twardy min 250 GB SSD w standardzie M.2

- Karta graficzna zintegrowana

- Wyjścia video min 2 x HDMI

- Porty min 2 x USB 2.0 typ A, 1 x USB 3.0 typ A, 1 x USB 3.1 typ A, 1 x audio, 1 x RJ45

- System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Gwarantować kompatybilność z eksploatowanym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows oraz programem biurowym MS Office (w tym w zakresie makr)

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek.

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi).

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z zintegrowanym interfejsem.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profili użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Transakcyjny system plików pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- W zestawie

- Uchwyt VESA (100 mm)

-Statyw

-Klawiatura

-Mysz

Kabel HDMI minimum 2m -

- Złącza HDMI-HDMI, męsko-męskie

- Obsługa rozdzielczości do 4K * 2K@60Hz

- Wysoko elastyczny przewód

- Obsługa ARC, 3D, HDCP, CEC

- Zawartość miedzi w przewodzie min. 99,99%

- Potrójnie ekranowany przewód

- Pozłacane złącza

- Długość przewodu – minimum 2m

Montaż

W ramach zadania należy:

- Złożyć monitor AIO i postawić go na stole katedralnym w okolicach wizualizera

- Kable HDMI wpiąć na drugie wejście kodera Crestron DM-NVX-350 znajdującego się pod stołem katedralnym

Zaprogramowanie systemu

- Zaprogramować system tak by istniała możliwość przełączania wejść kodera Crestron DM-NVX-350 pomiędzy Wizualizerem a komputerem AIO

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamontowany na Auli system jest wciąż na gwarancji i nie posiada kodów źródłowych. Na Wykonawcy ciąży więc obowiązek zaprogramowania systemu całkowicie od nowa. Istniejący system obsługuje następujące funkcje:

- załączanie sytemu AV, routing sygnałów, sterowanie oświetleniem i kotarami. Od Wykonawcy wymaga się zachowania tej funkcjonalności z uwzględnieniem projektowanej rozbudowy

- Zamawiający ma do dyspozycji 2 panele sterujące, jeden przeznaczony dla Wykładowcy, drugi dla Technika zróżnicowane pod kątem możliwości sterowania

- Oświetlenie DALI i DMX, zadaniem Wykonawcy jest integracja systemu sterowania z oświetleniem przy zachowaniu układu określonych presetów na panelu.

- Panel technika ma dużo bardziej rozbudowaną postać umożliwiającą wykorzystanie wszystkich urządzeń zamontowanych na Auli. W odróżnieniu od panelu Wykładowcy może uruchamiać dodatkową parę projektorów bocznych i monitorów zewnętrznych. Rozbudowane menu pozwala na ustalanie parametrów wszystkich mikrofonów oraz pełen routing sygnałów wizyjnych na dowolny wyświetlacz. Pełne zarządzanie oświetleniem, kamerami oraz urządzeniem strumieniującym do sieci. Technik ma dostęp do statusów urządzeń takich jak temperatura, czas pracy itd.

- możliwość tworzenia harmonogramów, ustalających wyświetlanie różnych prezentacji w określonym czasie.

- 2 typy nagłośnienia, jeden dedykowany typowo do wykładów, drugi do muzyki, możliwość przełączania pomiędzy systemami wraz z dynamiczną korekcją tonów. Możliwość powrotu do parametrów uzyskanych podczas strojenia systemu

- interfejs graficzny pozwalający na pełną wizualizację routingu sygnałów wejściowych i wyjściowych. Operator ma mieć możliwość przesłania dowolnego sygnału z wejścia na dowolne wyjście lub grupę urządzeń.

- Aula wyposażona w system klimatyzacji i wentylacji, od Wykonawcy wymaga się integracji systemu sterowania z tą branżą

- Dla technika przewidziano monitory podglądowe, na panelu należy uwzględnić możliwość przełączania sygnałów podglądu.