Pismo: KC-zp.272-358/20 Kraków, 2020-09-15

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (21)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20.**

**Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. W dokumencie „Specyfikacja Materiałowa” załączonym do SWIORB Instalacji Elektrycznej w dziale „Linie zasilające” brak części kabli wyspecyfikowanych w Projekcie np. kabli 5x240mm2; kabli 5x120mm2, kabli 5x35mm2. Prosimy o wyjaśnienie w/w braku kabli w wykazie – czy nie należy wyceniać tych kabli?

**Odp.: Należy wycenić te kable. W specyfikacji w punkcie 4 jest zapis, że ilości kabli „Rozpatrywać łącznie z listą kablową nr C7\_PW\_IE\_002.”, czyli do podanych długości kabli w specyfikacji należy doliczyć ilości zawarte w liście kablowej.**