
	

	PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PAWILONU KUCHNIA– PRALNIA DLA POTRZEB ARCHIWUM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE ORAZ PORADNI DERMATOLOGICZNEJ I ZAPLECZA SOCJALNEGO KUCHNI

	autor / projektant
	imię i nazwisko / uprawnienia
	podpis

	opracowanie
	mgr inż. Maria Dzięgiel
	


NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKTY DOTYCZĄCE W/W INWESTYCJI ZOSTAŁY SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

1. 1. SPIS  ZAWARTOŚCI                                                                                                 

1.0. Strona tytułowa.
1.1. Spis zawartości programu funkcjonalno–użytkowego                  


1.2. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPC



    

1.3. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV





    
2. Część opisowa.
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia





    

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 


    

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia


    

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe



                

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe 




2.6. Orientacyjne zestawienie powierzchni użytkowej

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  
3.1. Przygotowanie terenu budowy






              

3.2. Wymagania dotyczące architektury

3.2.1. Wymagania ogólne

3.2.2. Wymagania szczegółowe






  

3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji






  

3.4. Wymagania dotyczące instalacji 






  

3.4.1 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych






3.4.2 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych

  

3.5. Wymagania dotyczące wykończenia






  

3.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 


4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych



4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót


4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót.

4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót.


              

4.2. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 


4.3.  Dokumenty budowy


4.4. Odbiór robót

                                                                                             

1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

DZIAŁ
74000000–9

Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii
GRUPA
74200000–1

Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii
KLASA
74220000–7

Usługi architektoniczne i podobne

74230000–0

Usługi inżynieryjne
KATEGORIA
74222000–1

Usługi projektowania architektonicznego

74232000–4

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV
DZIAŁ
45000000–7
Prace budowlane

GRUPA
452000009
Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych

45300000–0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000–1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASA
45210000–2
Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000–3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000–6
Roboty izolacyjne

45330000–9
Hydraulika i roboty sanitarne

45340000–2
Instalowanie sprzętu ochronnego

45410000–4
Tynkowanie

45420000–7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

45430000–0
Pokrywanie podłóg i ścian

45440000–3
Roboty malarskie i szklarskie

45450000–6
Roboty budowlane wykończeniowe

KATEGORIA
45214000–0
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 

45311000–0
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45312000–7
Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000–1
Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45316000–5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200–7
Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego

45317000–2
Inne instalacje elektryczne

45321000–3
Izolacja cieplna

45323000–7
Izolacja dźwiękoszczelna

45324000–4
Tynkowanie

45331000–6
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45333000–0
Roboty instalacyjne gazowe

45343000–3
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45421000–4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000–7
Kładzenie płytek

45432000–4
Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45441000–0
Roboty szklarskie

45442000–7
Nakładanie powierzchni kryjących

45452000–0
Zewnętrzne czyszczenie budynków
2. CZĘŚĆ OPISOWA
2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie pełno–branżowej dokumentacji projektowej, w tym wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków, złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę części Pawilonu PK dla potrzeb archiwum Szpitala.
2. a) Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy części pomieszczeń pawilonu Pralnia–Kuchnia dla potrzeb Poradni Dermatologicznej Dorosłych i Dzieci i zaplecza socjalnego (szatnia + węzeł sanitarny) dla potrzeb Kuchni, uzgodnienie przyjętych rozwiązań z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji  pozwolenia na budowę,

b) wykonanie ścianki oddzielającej pomieszczenia kuchni od poradni dermatologicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego kuchni (szatnia + węzeł sanitarny).
3. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu Pralnia – Kuchnia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1,  wymiany szkła zbrojonego, znajdującego się w naświetlach o powierzchni 30 m2 o gr. 8 mm oraz konserwację teowników metalowych, stanowiących konstrukcje o długości ok. 90 mb.

Propozycja podziału powierzchni – załącznik nr 2.

WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEZNACZENIA POWIERZCHNI
A. Pomieszczenie archiwum
pomieszczenia magazynowe do przechowywania dokumentacji Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie — regały stacjonarne i przesuwne dla przechowywania około 4 500 mb dokumentacji,

pomieszczenia biurowe wraz z czytelnią akt, będące stanowiskami pracy dla 2 pracowników archiwum,

pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym
B. Poradnia Dermatologiczna

Punkt rejestracyjny + archiwum dokumentacji medycznej
Szatnia dla lekarzy i pielęgniarek (26 osób) z węzłem sanitarnym
Gabinety lekarskie:

– alergolog dla dorosłych i dzieci w tym pomieszczenie do wykonywania testów, 
– wideodermatologia, 
– fototerapia

– 2 gabinety lekarskie (lekarz dermatolog) – 1 dla dorosłych(powierzchnia pozwalająca ustawić fotel ginekologiczny) i 1 dla  dzieci, 
– gabinet zabiegowy dla dorosłych i dzieci– jeden pokój ze stanowiskiem do przewijania  dzieci, 
– poczekalnia dla dorosłych i   dzieci z  kącikiem zabaw,
– łazienka dla pacjentów przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

–wc dla personelu

–kącik socjalny
B.1. Zaplecze socjalne kuchni 

Szatnia dla 20 pracowników,

Węzeł sanitarny z prysznicem

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ                          I  USYTUOWANIE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek położony jest w Krakowie, na terenie kompleksu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Os. Na Skarpie 66, 31–913 Kraków).


Przeznaczenie parteru  Budynku po przebudowie:
Kuchnia – Pralnia Szpitala  

– pomieszczenia kuchni, 



– sortownia  bielizny szpitalnej,

– archiwum Szpitala, 
– Poradnia Dermatologiczna Dorosłych i Dzieci
· Powierzchnia zabudowy Pawilonu PK (istniejąca):   
1505 m2
· Powierzchnia zabudowy Pawilonu PK (po przebudowie):  1505 m2
 
· Kubatura Pawilonu PK
          (istniejąca):
7990 m3
· Ilość kondygnacji:
                                2 (Parter i Podziemie)

· Powierzchnia całkowita Pawilonu PK (brutto) bez szachów doświetlających 


      i pochylni zewnętrznych: 
2980 m2

      – w tym: 
Parter: 


1490 m2 , 




Podziemie: 

1490 m2 , 

· Poziom posadowienia (wg dokumentacji archiwalnej):

   









200,85 – 201,05 m n.p.m.
· Poziom terenu istniejącego:


ok. 204,50 m n.p.m.
· Wysokość zabudowy (istniejąca, ponad poziom terenu):



ok. 7,50 m (w kalenicy świetlika)

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



W związku z wyeksploatowaniem obiektu i zmianą dotyczącą systemu żywienia pacjentów – w chwili obecnej przedmiotowa część kuchenna Pawilonu jest użytkowana ekstensywnie, a posiłki w znacznym stopniu przygotowywane są poza Szpitalem. W budynku znajduje się archiwum dokumentacji medycznej, księgowej, jak również dokumentacja osobowa i zamówień publicznych. Powierzchnia przeznaczona dla potrzeb Pralni jest dzierżawiona przez firmę świadcząca usługi pralnicze – przyjmowanie pościeli brudnej, przechowywanie i wydawanie czystej bielizny pościelowej. 
.
3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. W
YMAGANIA OGÓLNE.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry.

Gdzie nie zaznaczono inaczej, poniższe wymagania dotyczą przestrzeni Kuchni.

3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej.
· szczegółowa inwentaryzacja części Budynku w zakresie budowlanym,

· projekt rozbiórek/ przebić;

· projekt architektoniczny (uzgodniony w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnym);

· projekt/ opinia  konstrukcyjna;

· projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką, 

· projekt instalacji p.poż. zawierający rozwiązania: instalacji hydrantowej wewnętrznej, Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) oraz wytyczne do scenariusza ewakuacji (uzgodnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego);

· opracowania kosztowe (przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie),

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3.1.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym.
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.
Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni Wykonawca we własnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na miejsce do tego przeznaczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich,  zajmować istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do funkcjonujących już części Budynku i innych obiektów Szpitala. 

Opracowana dokumentacja powinna zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy.
3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
3.2.1. Wymagania ogólne – wg obowiązujących przepisów .

Wszystkie rozwiązania architektoniczno–budowlane powinny spełniać aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

3.2.2.Wymagania szczegółowe

3.2.2.1. Ławy oraz ściany fundamentowe/piwniczne. 

Istniejące.


3.2.2.2. Ściany.

Zewnętrzne – istniejące.

Wewnętrzne ściany działowe / Obudowy szachów i kominów:
–  Istniejące, murowane

– Nowoprojektowane systemowe z płyt GK na ruszcie stalowym z uwzględnieniem wymogów ppoż.; w pomieszczeniach wilgotnych ściany wykonane z płyt wodoodpornych (wraz z kompatybilnymi komponentami).

Oddzielenia pożarowe: 
– Adaptowane istniejące (murowane),

– Nowoprojektowane (murowane lub lekkie w obudowie z płyt GKF).


Ściany działowe sanitariatów itp. 

– Moduły samonośne, w postaci konstrukcji z kształtowników aluminiowych. Materiał osłonowy – płyty dwustronnie laminowane.


3.2.2.3. Podłogi i posadzki.

Dla zakresu modernizacji/przebudowy wykonać nowe posadzki, (zależnie od przeznaczenia pomieszczenia):

–  
gresowe antypoślizgowe w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach składowania akt;  

–  
z wykładziny PCV homogenicznej, trudno zapalnej, antystatycznej, na warstwie wyrównawczej, w ciągach komunikacyjnych, gabinetach lekarskich, szatniach itp.


Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” 

Dla zakresu modernizacji / przebudowy:


– układ warstw uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym zagruntowanym,  w postaci „płynnej folii” oraz taśm uszczelniających. Szczególną uwagę zwrócić na połączenie posadzka – ściana – wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału.


Schody zewnętrzne/ wewnętrzne 

Dla zakresu modernizacji / przebudowy 

– istniejące lastrico wyrównać / naprawić


Wykończenie posadzek. 

Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta. Zabezpieczyć p/grzybiczo i impregnować.


3.2.2.4. Ślusarka okienna.

Istniejące – okna aluminiowe o współczynniku U=1,1, wraz z nawiewnikami.
3.2.2.5. Żaluzje zewnętrzne
Należy przewidzieć montaż żaluzji w pomieszczeniach poradni i administracyjnych archiwum.

3.2.2.6. Ślusarka drzwiowa.
Istniejąca – ślusarka zewnętrzna : drzwi stalowe o współczynniku U=1,3 oraz drzwi drewniane o współczynniku U=0,9.

3.2.2.7. Stolarka wewnętrzna.

Wymiana stolarki wewnętrznej w ramach przedmiotowego opracowania.

3.2.2.8. Drzwi przeciwpożarowe.
O parametrach zgodnych z przepisami. Drzwi na granicach stref pożarowych wykonać należy w klasie EI 60. Drzwi zamykane samoczynnie.

Drzwi na głównych drogach komunikacyjnych sterowane SAP.


3.2.2.9. Przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.
Należy uwzględnić  możliwość dostępu do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – do pomieszczeń administracyjnych archiwum oraz do Poradni Dermatologicznej. 

3.2.2.10. Dach.
Wymiana pokrycia dachowego z papy (zakres załącznik nr 2). Dla urządzeń montowanych na dachu muszą być przewidziane rozwiązania umożliwiające łatwe ich serwisowanie, możliwie bez konieczności używania przenośnych drabin lub podobnych przenośnych konstrukcji.

3.2.2.11. Pozostałe.
Poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyty gipsowo – kartonowej do zastosowań ściennych i sufitowych na ruszcie stalowym. W razie konieczności stosować płyty do obudów ppoż.

Wszystkie schody i pochylnie wyposażyć w wymagane poręcze i pochwyty (malowanie proszkowe). 

3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI
Układ konstrukcyjny budynku – istniejący
Stropy – istniejące; ewentualne wymagane wzmocnienia zgodnie z opracowanym projektem.
Klatki schodowe – istniejące.  

Nowe rozwiązania konstrukcyjne (np. wykonanie przebić) – w nawiązaniu do technologii stosowanych w istniejącym Budynku.  
3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
3.4.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych.
3.4.1.1. Wstęp.
Instalacje wewnętrzne, należy  zaprojektować jako nowe. Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.

Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.). 

Zapewnić ogrzewanie nowo powstałych pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do istniejącego źródła ciepła. 
Zakres instalacji określić można jako:

– 
wewnętrzne i zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz siecią na terenie opracowania

– 
wewnętrzne i zewnętrzne instalacje wody zimnej na potrzeby technologiczne, sanitarne, porządkowe, do wewnętrznego gaszenia pożaru oraz sieci na terenie opracowania

– 
instalację grzewczą,
– 
instalacje specjalne związane z ochroną p. pożarową.

Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych należy uwzględnić następujące punkty:

· Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

· Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności.

· Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje CO, CT, chłodnictwa , inst. wz, wc, cyrkulacji., przewody inst. wentylacji i klimatyzacji i inne w ścianach lub stropach oddzielenia p.pożarowego powinny mieć odporność ogniową równą odporności ogniowej tego oddzielenia, (np. CP601 w systemie HILTI lub równoważne). Należy zweryfikować wszelkie przejścia – także instalacji istniejących – przez ściany oddzieleń pożarowych.

· Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, zabudowa płytami g–k, chyba że przepisy określające warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej.

· W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i przyborów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do stelaży, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, punkty stałe, uchwyty, obejmy (np. w systemie HILTI lub równoważnym).
3.4.1.2. Przybory sanitarne.
Miski ustępowe wiszące, z montażem ram stalowych (stelaży) i zbiorników (np. w systemie GEBERIT UNIFIX lub równoważnym).

Pisuary na ramach stalowych, np. URIMAT ECOLINE z inteligentną armaturą lub równoważne.

Umywalki – montaż na ramach stalowych, umywalki przewidzieć jako modele bez otworu lub  z otworem do zamontowania baterii.  

Zlewozmywaki, zlewy – z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej. 

Baterie – ścienne lub stojące, jednootworowe, dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dla części wspólnych – baterie termostatyczne z funkcją czasowego wyłączenia zaworem sprężynowym.  

W zakresie standardu typu i rodzaju przyborów sanitarnych jako nadrzędne traktować wytyczne architektury wnętrz i projekt architektoniczny aranżacji pomieszczeń.

3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.
Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porządkowe, technologiczne, do wewnętrznego gaszenia pożaru.
3.4.1.4. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji.
Ciepła woda dostarczana centralnie dla całego budynku. 

Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur tworzywowych z rur PP stabilizowanych. Wszystkie elementy wody ciepłej i cyrkulacji przewidzieć izolowane.
 3.4.1.5. Instalacja hydrantowa 
min. 1l/s przy ciśnieniu 0,2 MPa.
3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu. Instalację zweryfikować i wykonać ew. modernizację, z rur i kształtek PVC, PP, –  stosowanie do wymogów i parametrów odprowadzanych ścieków. Instalację z rur PVC przewidzieć dla kanalizacji ogólnej bytowej. Większość pionów przewidzieć z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzaków, w szczególnych przypadkach stosować zawory napowietrzające lub obejścia wentylacyjne.

Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść kanalizacyjnych.

3.4.1.7. Kanalizacja opadowa
Nie dotyczy.

3.4.1.8. Instalacja C.O. oraz klimatyzacja.

Należy zaprojektować instalację centralnego  ogrzewania dla  nowo powstałych pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do istniejącego źródła ciepła. 
Należy zweryfikować a następnie zaprojektować i wykonać właściwe układy ogrzewania oraz ew. klimatyzacji w pomieszczeniach które tego wymagają ze względu na dobrą praktykę.
W pomieszczeniach Poradni Dermatologiczne zaprojektować klimatyzację w oparciu o system VRF.
3.4.1.9. Instalacje wentylacyjne.
W pomieszczeniach archiwum należy przewidzieć wentylację mechaniczną nawiewno–wywiewną zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomieszczeń składowania akt.
 W pomieszczeniach socjalnych, gabinetach lekarskich, pomieszczeniach administracyjnych należy przewidzieć instalację wentylacji, grawitacyjno–mechaniczną.

3.4.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych
3.4.2.1. Wstęp.
Program funkcjonalno–użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów.
UWAGA:
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych.

Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako inteligentne, dostosowujące dostawy energii do poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i instalacji w zależności od obecności i ilości użytkowników.

3.4.2.2. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ–ty.
 Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ–ty) dla obwodów oświetleniowych, siłowych, technologicznych, bezpieczeństwa, awaryjnych, tablic piętrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych, punktów dystrybucji, p.poż., kontrolno–pomiarowych i innych wymaganych dla prawidłowego działania budynku.
3.4.2.3. Rozdzielnice główne.
Nie dotyczy. 

3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.4.1. Oprzewodowanie. 
Zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr do pfu.
3.4.2.4.2. Oświetlenie podstawowe.
Zaprojektować zgodnie z normą
3.4.2.4.3. Oświetlenie administracyjne nocne.  
Na zewnątrz budynku należy wykonać oświetlenie informujące o numerze administracyjnym budynku, podświetlić napisy z nazwą obiektu i tablicami informacyjnymi oraz wszelkie urządzenia wymagające oświetlenia w nocy lub doprowadzenie zasilania.
3.4.2.4.4. Oświetlenie zewnętrzne i urządzenia informacyjne.
Uwzględnić  oświetlenie wejścia i wjazdów do budynku. 
3.4.2.4.5. Oświetlenie awaryjne.
Tam gdzie jest to wskazane, w budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. Stosować przewody miedziane. 

3.4.2.4.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.
 Dla modernizacji/ przebudowy:

We wszystkich pomieszczeniach należy uwzględnić wykonanie osobnych obwodów gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań Zamawiającego. Obwody wyprowadzać z tablic piętrowych, z odrę​bnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie systemu gniazd, urządzeń i wypustów na budynku i ew. w terenie otaczającym.  

W każdym pomieszczeniu wykonać minimum jedno gniazdo techniczne podwójne dla serwisu sprzątającego – kolor zielony, dla którego wykonać osobny obwód zasilania odseparowany od pozostałych instalacji 230 V w pomieszczeniu –  proponowana lokalizacja gniazda przy wyjściu z każdego pomieszczenia. 

3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne.

3.4.2.5.1. Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego.
Zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do PFU. 
3.4.2.5.2. Okablowanie strukturalne. 

Jw.
3.4.2.5.3. Instalacje KD i CCTV

W dalszym etapie Zamawiający przewiduje zainstalowanie w obiektach Szpitala

systemu ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, w związku z czym w uzgodnieniu z Zamawiającym należy przewidzieć i wykonać w budynkach trasy umożliwiające późniejsze zainstalowanie instalacji systemu ochrony zewnętrznej i wewnętrznej w ciągach komunikacyjnych

 3.4.2.5.4. System PPOŻ.
W budynku należy przewidzieć automatyczny adresowalny system sygnalizacji pożaru pozwalający precyzyjnie lokalizować ogniska pożaru. System musi obejmować wszystkie projektowane pomieszczenia i włączony w system Szpitala. 
3.4.2.5.5. Instalacje odgromowa i przepięciowa.
Demontaż i montaż w części dotyczącej wymiany pokrycia dachowego. 
3.4.2.5.5. Inne instalacje.
Nie dotyczy.
3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA

a) Kolorystyka pomieszczeń wg projektu wnętrz (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka).

b) Należy stosować kompatybilne materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, masa do fugowania ,izolacje w płynie ,taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące itd. 

c)  Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów dla wykonania jednej czynności.

d) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

e) W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie i szczególnie starannie wykonać izolacje przeciwwilgociowe ( folia w płynie ).

f)  Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy
3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.

Nie dotyczy. 

3.6.2. Projektowana zieleń. 

Nie dotyczy.
3.6.3. Oświetlenie terenu.

Według odrębnego opracowania.
3.6.4. Ogrodzenie.
Nie dotyczy. 

3.6.5. Osłona śmietnikowa.
Nie dotyczy, 
3.6.6. Mała architektura.
Należy zaprojektować i umieścić na terenie przy budynku elementy małej architektury  takie jak kosze na śmieci i stojaki na rowery.

3.6.7. Wody opadowe.
Nie dotyczy.

3.6.8. Schody zewnętrzne do budynku. 
Istniejące schody zewnętrzne wejściowe do budynku należy naprawić. 
3.6.9. Analiza miejsc parkingowych.
Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania – wykorzystanie istniejących miejsc parkingowych. 
4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót.
Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót.
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Pozostałe zasady zostaną określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
           4.1.3. Przekazanie placu budowy.
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

· środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez jego personel lub w wyniku  realizacji robót.
4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie będą dopuszczone do użycia materiały wywołujące szkodliwe promieniowanie, o natężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robót (gdy po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika) – np. materiały pylaste, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca będzie odpowiadać za ochronę obiektów, instalacji i urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 

Wykonawca – w obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń – zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, winny być po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”
4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie to powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.

4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa.
Wykonawca będzie zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, które będzie wykonywać. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
4.1.12. Materiały.
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami),   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

· datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
· datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej,
· datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania 
jakości, i harmonogramu rzeczowo–finansowego,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,
· daty wstrzymania robót z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych,
· wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził,
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

4.5. ODBIÓR ROBÓT
1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
· specyfikacje techniczne,
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu

· recepty i ustalenia techniczne,
· Dziennik Budowy,
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
· opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
· sprawozdania techniczne,
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

2. Sprawozdania techniczne zawierać będą:

· zakres i lokalizację wykonanych robót,
· wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej,
· uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
· datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
Załącznik nr 1 do pfu

Wytyczne do pomieszczeń Archiwum dokumentacji medycznej i  Poradni Dermatologicznej.
.

Wykaz instalacji jakie powinny być zaprojektowane do obiektu ( Poradnia Dermatologiczna + Archiwum )

1. Sieć teleinformatyczna LAN (komputery, drukarki, telefony, urządzenia medyczne).
2. Instalacja jednomodowego kabla światłowodowego 12J w relacji SERWEROWNIA GŁÓWNA szafa teleinformatyczna obiektu.
3. Instalacja kabla telekomunikacyjnego YTKSYekw 20x2x0,5 w relacji – istniejąca głowica teletechniczna –  szafa teleinformatyczna obiektu

4. Kontrola dostępu ( pomieszczenia gdzie przechowywana jest dokumentacja medyczna, kosztowny sprzęt oraz preparaty medyczne ) typu : KaDe

5. System SSWIN ( alarm) z powiadomieniem do służb ochrony – manipulatory osobno dla Archiwum i  Poradni Dermatologicznej

6. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV  IP ( poczekalnia, wejścia do budynku, czytelnia archiwum).

7. Domofon (wejście do archiwum)

8. Instalacja ochrony p–poż –   z powiadomieniem do służb ochrony ( portiernia główna lub na oddz. zakaźnym) i pełna integracją  z istniejącym  w szpitalu systemem p–poż.

9. Zasilanie główne i modernizacja rozdzielni

10. Zasilanie podstawowe

11. Zasilanie gwarantowane (UPS lokalnie przy każdym stanowisku komputerowym i urządzeniu wymagającym zasilania gwarantowanego) lub UPS  dla całego obiektu i dedykowana instalacja 230V

12. Instalacja oświetlenia zewnętrznego ( lampy) z automatyką sterującą na elewacji budynku.
13. Oświetlenie  wewnątrz pomieszczeń

14. Instalacja  do telewizji naziemnej (DVBT) lub kablowej

15. System pomiaru wilgotności w pomieszczeniach archiwum.

Wszystkie sieci i instalacje muszą być zakończone (gniazda, panele krosujące lub wprowadzone do urządzeń.

Szafa teleinformatyczna musi być wyposażona w urządzenia aktywne (switch, rejestrator CCTV ) zgodne z wykorzystywanymi aktualnie w szpitalu i umożliwiającymi  integrację z systemami i urządzeniami aktualnie zainstalowanymi w szpitalu – konieczne uzgodnienie z działem IT.

19

