Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/40/2020/5	 Kraków dnia: 2020-10-05

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-09-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa odczynników II”, o następującej treści:

Dotyczy: Pakiet 1

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x92mm, z kołnierzem i skalą? Reszta

parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści pipetki o długości 15cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 300g z odpowiednim przeliczeniem ilości

opakowań tj. 4 op. po 300 g. ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy: pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści Formalinę 10% buforowaną, ph 7,4, roztwór formaldehydu 4%. Produkt

gotowy do użycia, przeznaczony do utrwalania materiału biologicznego, w opakowaniu

zapobiegającym ulatnianiu preparatu w opakowanie 20 l.?

Odpowiedź: Nie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Iwona Łuszczek