Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1: Gazy medyczne wraz z dzierżawą butli, zbiornik tlenu ciekłego 
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Zbiornik tlenu ciekłego medycznego – zabezpieczenie zasadnicze, pojemność – 11,7 m3

- Wartość dzierżawy za zbiornik za cały okres obowiązywania umowy (36 m-ce)

w tym:

Miesięczna wartość dzierżawy za zbiornik ...... zł brutto
	m-ce


	36

	…… zł/szt.
	………. zł
	…..%
	………. zł
	………. zł
	

	2.
	Tlen ciekły medyczny

średnie zużycie tlenu na miesiąc – 16 000 kg = 13 ton

36 miesięcy – 576 000 kg.
	kg
	576 000
	…… zł/kg
	………. zł
	…..%
	……….. zł
	……….. zł
	

	3.
	Tlen sprężony medyczny – stacja redukcyjna podwójna

dwa zestawy po 24 szt. butli 40 lit. - zabezpieczenie rezerwowe (awaryjne)

1 zestaw 6 butli
średnie zużycie – 18 butli na miesiąc

36 miesięcy – 648 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (1095 dni x 65 butli)
	szt. butli
butlodzień
	648
71 175
	……. zł/szt. butli
……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	………. zł

………. zł
	……….. zł

………… zł
	

	4.
	Tlen medyczny – butle 10 litrowe stalowe

średnie zużycie – 3 butli na rok

36 miesięcy – 9 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 15 butli)
	szt. butli
butlodzień
	9
16 425

	…… zł/szt. butli
…….. zł/szt./doba
	………  zł
……….. zł
	……%
…….%
	……….. zł
………. zł
	………… zł
………… zł
	

	5.
	Tlen sprężony medyczny – butle 5 litrowe stalowe
średnie zużycie – 20 butli na miesiąc
36 miesięcy – 720 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 30 butli)


	szt. butli
butlodzień
	720
32 850
	…… zł/szt. butli
…… zł/szt./doba
	………..  zł
……….. zł
	……%
……%
	……….. zł
……….. zł
	………… zł
………… zł
	

	6.
	Tlen sprężony medyczny – butle 2 litrowe stalowe
średnie zużycie – 7 butli na miesiąc
36 miesięcy – 252 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 10 butli)
	szt. butli

butlodzień
	252
10 950
	……. zł/szt. butli
……. zł/szt./doba
	………… zł

………. zł


	…….%

……%
	………. zł

……….. zł
	………… zł

…………. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 1 (1095 DNI)

[image: image1.emf]Zbiornik na tlen ciekły pojemność   11,7 m 3   -    1szt     Tlen sprężony medyczny  -      butle stalowe 40lit.  –   65szt.                     butle stalowe 10lit. -   15szt                       butle  5 litrowe stalowe –   30szt                      butle 2 litrowe stalowe –   10szt  


Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:
Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 2: Tlen sprężony medyczny butle aluminium 10 l wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań
	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Tlen sprężony medyczny – butle 10 litrowe aluminiowe

średnie zużycie – 76 butli na miesiąc

36 miesięcy – 2 736 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 75 butli)


	szt. butli

butlodzień
	2 736

82 125

	…… zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	………  zł

……….. zł
	……%

…….%
	……….. zł

………. zł
	………… zł

………… zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 2 (1095 DNI)

Tlen sprężony medyczny - butle 10 litrowych aluminiowych -   75 szt.

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 3: Tlen sprężony medyczny w butlach aluminiowych ze zintegrowanym zaworem wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Tlen sprężony medyczny

butle 10 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe
średnie zużycie – 5 butli na miesiąc
36 miesięcy – 180 szt. butli
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (1095 dni x 5 butli)


	szt. butli

butlodzień
	180
5 475
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

………. zł
	…..%

…..%


	……….. zł

………. zł
	……….. zł

………. zł
	

	2.
	Tlen sprężony medyczny
butle 5 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe
średnie zużycie – 12 butli na miesiąc

36 miesięcy – 432 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (1095 dni x 5 butli)


	szt. butli

butlodzień
	432
5 475
	……. zł/szt. butli

……… zł/szt./doba
	………. zł

……….. zł
	…..%

……%
	………. zł

………. zł
	……….. zł

………… zł
	

	3.
	Tlen sprężony medyczny

butle 2 lit. butle z reduktorem zespolonym (zintegrowane) - aluminiowe

średnie zużycie – 10 butli na miesiąc

36 miesięcy – 360 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (1095 dni x 2 butle

	szt. butli

butlodzień
	360
2 190

	…… zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	………  zł

……….. zł
	……%

…….%
	……….. zł

………. zł
	………… zł

………… zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 3 (1095 DNI)

[image: image2.emf]Tlen sprężony medyczny   -   butle z reduktorem zespolonym( zintegrowane):   butle 10 litrowych aluminiowych  -     5szt.   butle  5 litrowe aluminium  –   5szt   butle 2 litrowe aluminium  –   2szt  


Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 4: Dwutlenek węgla CO2 wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii – sprężony (stacja redukcyjna podwójna na 6 butli – butle 40 litrowe

średnie zużycie – 1 butla na 1 miesiąc

36 miesięcy – 36 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 10 butli)
	szt. butli

butlodzień
	36
10 950
	……. zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	……….. zł

………. zł


	…….%

…..%
	……….. zł

……….. zł
	………… zł

………… zł
	

	2.
	Dwutlenek węgla CO2 medyczny do laparoskopii –  butle 10 litrowe

średnie zużycie 17 szt. – na 1 rok

36 miesięcy – 50 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 15 butli)
	szt. butli

butlodzień
	50

16 425
	……….
zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba
	……… zł

………. zł
	……%

……% 
	……… zł

……… zł
	………… zł

………… zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 4 (1095 DNI)

Dwutlenek węgla CO2 sprężony-  butle 40 litrowe – 10szt





    butle 10litrowe – 15szt

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 5: Podtlenek azotu medyczny wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Podtlenek azotu medyczny – butle 10 litrowe

średnie zużycie – 4 butle na rok

36 miesięcy – 12 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy
(1095 dni x 1 butla)
	szt. butli

butlodzień
	12

1 095
	…… zł/szt. butli

………… zł/szt./doba
	……… zł

……… zł
	…….%

     %
	………. zł

………. zł
	………. ..zł

………. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 5 (1095 DNI)

Podtlenek azotu – butla 10l – butla 10 l -  1 szt.
Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 6: Gazy techniczne wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

dostawa do Fili nr 3 – ul. Uzdrowiskowa 2, Poznań

dostawa do Fili nr 4 – ul. Sanatoryjna 2, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Azot ciekły (wyrób medyczny)
średnie zużycie 195 kg na miesiąc

36 miesięcy – 7 020 kg


	kg.


	7 020

	…….. zł/kg
	……….. zł
	….. %
	……….. zł
	……….. zł
	

	2.
	Powietrze techniczne 
butle 40 litrowe

średnie zużycie – 1 butla na rok

36 miesięcy – 3 butle

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 4 butle)


	szt. butli

butlodzień
	3

4 380
	……. 

zł/szt. butli

……..

zł/szt./doba
	…………. zł

……….. zł


	…… %

……. %
	………… zł

………… zł
	…………. zł

……….. zł
	

	3.
	Powietrze techniczne butle 10 lit.
średnie zużycie – 8 butli na rok

36 miesięcy – 24 butle

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 4 butli)


	szt. butli

butlodzień
	24
8 760
	…….. 

zł/szt. butli

………. zł/szt./doba


	………. zł

………… zł


	…… %

……… %


	………… zł

…………. zł


	……….. zł

……….. zł


	

	4.
	Acetylen – butla 40 litrowa

średnie zużycie – 1 butla na rok

36 miesięcy – 3 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(1095 dni x 2 butle)


	szt. butli

butlodzień
	3

7 665
	…….. 

zł/szt. butli

………. zł/szt./doba


	………. zł

………… zł


	…… %

……… %


	………… zł

…………. zł


	……….. zł

……….. zł


	

	5.
	Argon premier butle 10 litrowe

średnie zużycie – 1 butla na rok

36 miesięcy – 3 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (1095 dni x 3 butla)


	szt. butli

butlodzień
	3

3 285

	……… zł/szt. butli

………. zł/szt./doba


	……….. zł

…………. zł


	……. %

…….. %


	…….…. zł

………… zł


	………. zł

……….. zł


	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 6 (1095 DNI)

Acetylen                              -  2  butle 40 litrowe
Argon sprężony                 -   2 butle 10 litrowe

Powietrze sprężone            -   8 butli 40 litrowe
Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 7: Mieszanina gazów (podtlenek azotu i tlenu) wraz z dzierżawą butli, wózka i zaworów dozujących
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Gaz medyczny sprężony, składający się z podtlenku azotu (Dinitrogenii oxidum, N2O, medyczny „gaz rozweselający”) 50% v/v i  tlenu (Oxygenium, O2, tlen medyczny) 50% v/v pod ciśnieniem 138 lub 170 bar (15°C). gaz bezbarwny, bezwonny, przeznaczony do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego. Mieszanina w butlach o pojemności 10l zawierający 2,8 m3 gazu

średnie miesięczne zużycie  10 szt.

36 miesięcy – 360 szt.
- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy (1095 dni x 8  butla)


	szt.
butlodzień


	360
8 760
	…….. zł/szt.
………. zł/szt./doba


	……….. zł

……….. zł


	….. %

….. %
	……….. zł

……….. zł
	……….. zł

……….. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 7 (1095 DNI)

Mieszanina gazów (azotu i tlenu)  - butla 10 litrowa  - 8szt






- zawór dozujący – 4szt






-wózek do butli pojedynczej –2szt

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.
ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA
Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 8: Ustnik jednorazowy kompatybilny z zaworem dozującym do mieszaniny podtlenku azotu (50%v/v) i tlenu (50%v/v)
dostawa do Fili nr 1 – ul. Juraszów 7/19, Poznań

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Ustnik z filtrem. Ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Do podawania mieszaniny urządzenie musi być wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użytku lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/ sterylizacji po każdorazowym użyciu.

średnie miesięczne zużycie 100 szt.

36 miesięcy – 3600 szt.
	szt.


	3 600


	…….. zł/szt.
	……….. zł
	….. %
	……….. zł
	……….. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 9: Tlen medyczny w butlach 40 litrowych wraz z dzierżawą butli
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 2, Kowanówko

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Tlen sprężony medyczny – butle 40 litrowe stalowe

średnie zużycie – 35 butli na miesiąc

29 miesięcy – 4 015 szt. butli

- wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy

(874 dni x 28 butli)


	szt. butli

butlodzień


	4 015

24 472

	…… zł/szt. butli

…….. zł/szt./doba.
	………  zł

……….. zł
	……%

…….%
	………  zł

……….. zł
	………  zł

……….. zł
	

	Razem
	
	
	
	
	


Dzierżawa – 1 dzień

dla zadania nr 9 (874 DNI)

Tlen sprężony medyczny -    butle stalowe 40 litrowe – 28szt.

Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie nr 10: Azot ciekły
dostawa do Fili nr 2 – ul. Sanatoryjna 2, Kowanówko

	L.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość


	Cena jedn.


	Wartość netto


	Stawka podatku

VAT (%)
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto


	Nr katalogowy/

producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Azot ciekły (wyrób medyczny)

średnie zużycie 420 kg na miesiąc

29 miesięcy –12 180 kg


	kg.


	12 180


	…… zł/szt. butli


	………  zł


	……%


	………  zł


	………  zł


	

	Razem
	
	
	
	
	


Brak wypełnienia kolumn 5-10 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

UWAGA:

Dzierżawione butle muszą być:

· Oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujących właściciela, który odpowiada za ich stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm Unii Europejskiej zgodnie z odpowiednimi przepisami. Każda czasza butli winna być odpowiednio oznakowana kodem barwnym, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Butle powinny być oznakowane i zawierać informację:

· nazwę gazu, 

· ciężar własny butli wraz z osprzętem,

· najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność,

· wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby,

· na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informację o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych gazów, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji.

ZAMAWIAJĄCY








 WYKONAWCA

