Niepołomice dnia: 2020-10-30

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.15.2020.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pn ”Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Domu Kultury w Woli Zabierzowskiej” – znak sprawy ZP.271.15.2020.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pyt. nr 1 W projekcie budowlanym w pkt 2.5 Zamawiający określa minimalne parametry dla nawierzchni poliuretanowej wraz z wykazem dokumentacji jakie winna posiadać w/w nawierzchnia . Czytamy dalej ze w celu weryfikacji parametrów jakościowych nawierzchni na etapie ofertowania powinny być dołączone dokumenty potwierdzające parametry nawierzchni. Prosimy o sprecyzowanie czy w/w dokumenty Zamawiający będzie wymagał zgodnie z zapisami projektu budowlanego aby zostały załączone do oferty , czy zgodnie z zapisami SIWZ ,Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, czyli .: karty katalogowe, karty techniczne i certyfikaty oferowanej nawierzchni poliuretanowej . Pyt. 2 . W celu weryfikacji paramentów jakościowych wymaga się Autoryzacji producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt. Czy rozumie się przez to ze autoryzacja winna określać miejsce wbudowania, czyli na danym zadaniu , oraz czy okres gwarancji ma być zgodny z terminem określonym w ofercie. Pyt nr 3 W dokumentacji budowlanej rys 6 , Zamawiający określił kolor slupów stalowych (pilkochwyty) jako zielony. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów w kolorze grafitowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Dokumenty potwierdzające parametry techniczne wymagane dla nawierzchni poliuretanowej jest obowiązany złożyć Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający dokonał zmiany SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie. Ad. 2 ) Tak, gwarancja winna określać miejsce wbudowania, czyli na danym zadaniu a okres gwarancji ma być zgodny z terminem określonym w ofercie. Ad. 3) Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów w kolorze grafitowym.

………………………………….