Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_3

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy Zamawiający przewidział niezbędne miejsce do składowania i odbioru gruzu przez ciężki sprzęt, wykonywane prace będą stanowiły dużą uciążliwość dla sąsiedztwa. Od strony ul. Budryka jest niewystarczająca ilość miejsca. Na tyłach budynku DS-11 jest osiedle studenckie i ograniczony dojazd do niego, dojazd tylko drogą pożarową oraz boisko zlokalizowane bliżej akademika DS-10. Prosimy o informacje czy Wykonawca może liczyć na odpowiednia ilość miejsca niezbędną do sprawnego prowadzenia robót budowlanych ?

Organizacja placu budowy leży po stronie wykonawcy. Dopuszczalne jest powiększenie placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym

2. Czy będzie możliwe uzyskanie niezbędnych zgód na dojazd sprzętu ciężkiego od ul. Reymonta lub Nawojki (zależnie od decyzji),  mowa tutaj także o pojazdach z betoniarkami oraz  pompami do betonu.

Tak (jeżeli mowa o zgodach ze strony Zamawiającego dotyczących terenów będących w jego zarządzie, tj. terenie Miasteczka Studenckiego AGH). Wszelkie zgody na drogach należących do innych zarządców są po stronie Wykonawcy.

3. Czy zamawiający będzie w stanie ograniczyć ruch na ul. Budryka , duża ilość betonowań spowoduje zablokowanie całej drogi, szacujemy że średnio raz na tydzień przez okres dwóch miesięcy.

Tak, na czas betonowań istnieje możliwość ograniczenia ruchu na ul. Budryka, pod warunkiem, że zostanie utrzymana przejezdność dla innych pojazdów.

4. Czy Zamawiający obniży wysokość kar umownych w sposób następujący:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w §3 ust. 2;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł;

    - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł;

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

    - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 złotych;

    - jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych do czynności wymienionych w §5 ust. 19 (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zapłaci za każdy nie przedłożony dokument lub wyjaśnienie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w §5 ust. 19, w wysokości 1 000,00 złotych za każdą ww. osobę.

Zamawiający nie zmienia wysokości kar umownych przewidzianych w projekcie umowy.

5.  Wzór umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena ofertowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony Zamawiającego. Inaczej należałoby założyć jakiś koszt finansowy związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą doznać uszczerbku nie z jego winy. Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do Umowy.

W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego przewidziane są odsetki ustawowe – par. 7 ust. 14 projektu umowy.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w instalacji fotowoltaicznej paneli z szybą hartowaną o grubości 3,2mm? Taka grubość szkła jest standardowo wykorzystywana w panelach fotowoltaicznych dla zwiększenia wytrzymałości paneli i odporności na uszkodzenia mechaniczne związane np. z opadami gradu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w instalacji fotowoltaicznej paneli z szybą hartowaną o grubości 3,2mm, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zastosowania paneli o maksymalnym obciążeniu od strony górnej 5400 Pa.

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczej pod panele 
dedykowanej do instalacji fotowoltaicznych składającej się z gotowych, 
prefabrykowanych elementów z certyfikatami EN 1090-2:2008+A1:2011, EN 
1090-3:2008, EN 1090-1:2009 + A1:2011, PN-EN 1999-1-1:2011

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanej do instalacji fotowoltaicznych konstrukcji wsporczej pod panele, składającej się z gotowych, prefabrykowanych elementów z wymaganymi certyfikatami.

8. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli większej mocy jednostkowej, a tym samym zmniejszenie ilości paneli w instalacji przy zachowaniu wymaganej mocy całkowitej

Tak. Dopuszcza się zastosowanie mniejszej ilości paneli o większej mocy jednostkowej  a tym samym zmniejszenie ilości paneli w instalacji przy zachowaniu wymaganej mocy całkowitej 40 kWp.

9. Czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu blokującego wypływ energii  do sieci? W związku z zapisami ustawy o OZE, zamawiający może rozliczać się z nadwyżek energii z  zakładem energetycznym na zasadzie bilansowania, co jest dla niego znacznie korzystniejsze.

Zamawiający nie wymaga systemu blokującego wypływ energii do sieci.

10. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci?

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej.