Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ_6

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1.	Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji:

- poz. 66 d.3 przedmiaru robót budowlanych - dot. dostarczenia i obsadzenia konstrukcji stękań z ceownika — w udostępnionym projekcie istnieje jedynie "poz. 5.1", natomiast "poz. 5.2" brak. Prosimy o przesianie rysunku dotyczącego konstrukcji oznaczonej "poz. 5.2"

Proszę zmienić poz.66:

Poz. 5.1 2.22*2=4.44m

Poz. 5.1 3.9x2+2.6x3x2=23.4m

- poz. 79-80 d.3 przedmiaru robót — wykonanie przesklepień otworów + skręcanie połączeń śrubami — prosimy o wskazanie, którego rysunku dotyczą te pozycje lub/i udostępnienie brakującej dokumentacji.

Pozycja zabezpiecza wykonanie wzmocnienia belek stropodachu w razie stwierdzenia ich nadmiernego ugięcia zgodnie z opisem punkt 10.38 opisu technicznego.

- poz.90-93 d.3 przedmiaru robót — obramowanie trzonów wentylacyjnych. Prosimy o przesłanie szczegółowego rysunku wykonania.

Przesyłamy rysunek KW44 (KW-44.pdf).

Proszę zmienić poz. 91 – obmiar 205,49m

Proszę zmienić poz. 92 – obmiar 36.48m

Proszę zmienić poz. 93 – obmiar 1,19*0,42**64=31,98m2

Proszę zmienić poz. 94 – obmiar 1,19*0,42*0.1*64=3,19m3

- poz. 97 d.3 przedmiaru robót — obramowanie z kątownika otworów w stropach żerańskich. Prosimy o przesłanie szczegółowego rysunku wykonania.

Zgodnie z rysunkiem KW12 konstrukcja. Zmienia się w opisie pozycji kątownik 50x75x6.5 na 50x60x6.

2. Prosimy o podanie rodzaju izolacji przeciwwilgociowej i ciepinej ław i ścian fundamentowych.

Zgodnie z opisem SZ 4. Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany do kontaktu z gruntem. Izolacja przeciwwilgociowa systemowa zapewniająca skuteczność izolacji. Dobór sytemu należy do oferenta.

3. Prosimy o podanie warstw ścian piwnicznych, oznaczenie SZ-3 nie jest wystarczające.

Podane oznaczenie SZ-3 jest wystarczające – poniżej poziomu gruntu, nie występują prace budowlane.

4. Jaki rodzaj i grubość izolacji należy zastosować przy dociepleniu kanału technologicznego?

Płyty  z polistyrenu ekstrudowanego do kontaktu z gruntem  gr. 12cm.

- Czy na płycie stropowej kanału technologicznego również należy wykonać izolację przeciwwodną taką jak na ścianach?

Na płycie kanału w przejściach należy wykonać izolację z dwóch warstw papy termozgrzewalnej.

- Według przedmiaru podłoga na gruncie zawiera tylko izolację ciepiną w postaci styropianu EPS gr 4cm, brakuje pozycji izolacji z papy oraz folii. Prosimy o uzupełnienie.

Proszę wycenić dodatkowo 314,12m2 izolacji z papy zgodnie z przedmiarem uzupełniającym-pomocniczym.

- Czy maty akustyczne należy umieścić w warstwach podposadzkowych i dodatkowo w zabudowie g-k sufitów w pomieszczeniach pralni, suszarni i serwerowni?

Tak

- Według rzutów izolacje akustyczne na ścianie są tylko w pomieszczeniach suszarni - nie ma oznaczeń w pomieszczeniach pralni oraz serwerowni. Prosimy o potwierdzenie.

Tak

- W pozycjach przedmiarowych 122, 123 pojawiają się odpowiednio nazwy Trywał 198 oraz Isolgum Upgrej. Prosimy o doprecyzowanie do czego się odnoszą i o przekazanie specyfikacji tych materiałów.

Nazwy sytemu podane przykładowo. System ma zapewniać odpowiednie parametry akustyczne opisane w opisie punkt 10,6.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy okna (na parterze) oznaczone 01'L, 01'P odnoszą się odpowiednio do 01L i 01P?

Tak

- Według zestawienia okien 01-AL mamy 8 szt a według rysunków 14 szt. Prosimy o informację, jaką liczbę tych okien należy wycenić.

Proszę wycenić 8szt.

- Brak w zestawieniu drzwi AL8-EIS60 - czy są one w zakresie Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów.

Są w zakresie wykonawcy.

Koryguje się pozycję 182 w zakresie drzwi AL4 z 6 szt. na 2 szt.

Dodaje się pozycję 182‘ Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe AL8-EIS60 szklone szkłem bezpiecznym wyposażone w elektrozamek – 4szt.

- Prosimy o informację, czy Inwestor jest w posiadaniu planu klucza systemu Master Key, jest to niezbędna informacja do wyceny.

Zamawiający jest w posiadaniu planu klucza systemu Master Key

Założenia szczegółowe systemu Master Key:

1.	Klucz generalny – obejmuje dostępem wszystkie zamknięcia w obrębie obiektu objęte systemem –4 klucze na obiekt

2.	Klucz grupowy administracja – obejmuje dostępem: pomieszczenia administracji magazyny, portiernię, wejście główne do budynku –2 klucze na obiekt

3.	Klucz grupowy pokojowa – (odrębnie dla każdej kondygnacji) obejmuje dostępem: wejścia do składów mieszkalnych, kuchni, balkonów, pomieszczenia socjalne, wyjścia ewakuacyjne, pralnie –2 klucze na kondygnację

4.	Klucz grupowy portiernia – obejmuje dostępem: pomieszczenia portierni, wejście główne do DS, wyjścia ewakuacyjne, klatka schodowa), wc ogólnodostępne –2 klucze na obiekt

5.	Klucz grupowy – inne – obejmuje inne pomieszczenia –2 klucze na obiekt

6.	Klucz indywidualny mieszkańca – obejmuje dostępem: drzwi wejściowe do składu + wejście do danego pokoju mieszkalnego –3 klucze na pokój każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 1 klucz.

7.	Klucze indywidualne do pomieszczeń: takich jak: pralnie, suszarnie, serwerownie, centrale telefoniczne, sala kluby, lektoria, WC ogólnodostępne, magazyny, wymiennikownie CO i CWU + hydrofornie, rozdzielnie elektryczne, zawory wody, pomieszczenia techniczne, wentylatorownie – po 3 sztuki na każde pomieszczenie.

Liczba mieszkańców 242

Liczba elementów systemu około 270

- Czy Inwestor dopuszcza zamianę wiaty rowerowej ze szklanej na konstrukcji ze stali nierdzewnej, na tańszą na konstrukcji aluminiowej z pokryciem z poliwęglanu?

Nie dopuszcza.

- Wg przedmiaru ściany piwnicy należy docieplić bloczkami izolacyjnymi. Prosimy o informację, czy mają one służyć jako docieplenie, czy jako miejsce kondensacji pary wodnej?

Jako docieplenie.

- Jaką ostatecznie należy zastosować grubość bloczków izolacyjnych w piwnicach? W przedmiarze jest zapis 11cm, a na rzutach 12cm.

Proszę przyjąć 11cm

- Prosimy o potwierdzenie, że strop kanałów technologicznych również należy docieplić płytą klimatyczną gr 10cm.

Tak, pod przejściami w parterze budynku.

- Jakiej farby należy użyć do malowania ścian obłożonych płytami klimatycznymi?

W kanale technologicznym bez malowania. W piwnicach płyty obłożone płytkami gresowymi.

- Prosimy o wskazanie, w jakich pomieszczeniach należy rozebrać wykładzinę ścienną z płytek w piwnicy i na parterze.

Zgodnie z przedmiarem poz. 5.

- Prosimy o informację, jakiej grubości i jakie warstwy znajdują się (stan istniejący) w przekroju posadzki parteru. Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia stanowi posadzka na gruncie, a w jakiej części jest płyta betonowa.

Istniejąca podłoga na grucie: posadzka gresowa, płyta betonowa gr.15cm + podsypka 5cm. Płyta betonowa jest w podpiwniczonej części budynku, posadzka na gruncie w pozostałej części.

- Prosimy o informację, w jakich pomieszczeniach należy zdjąć posadzkę z masy lastryko.

Ogólnie klatki schodowe.

- Prosimy o informację, z czego zbudowane są ściany pięter oddzielające korytarz od pokoi (wskazane do wyburzenia) o grubości 15cm oraz 35 cm (wg rys. inwentaryzacji). Brak ujętej rozbiórki tych ścian w przedmiarze.

Ściany gr. 12cm (1/2 cegły) z cegły – ujęte w poz. 1, ściany gr. 35 cm to rozbierane betonowe kanały wentylacji grawitacyjnej ujęte w poz.12, 13

- Prosimy o informację, z czego zbudowane są ściany pięter wydzielające prysznic w łazienkach (wskazane do wyburzenia) o grubości 20 cm (wg rys. inwentaryzacji). Brak ujętej rozbiórki tych ścian w przedmiarze.

Ściany gr. 12cm (1/2 cegły) z cegły - poz. 1, + tynki, izolacje papowe + okładziny z płytek glazurowanych ujęte w poz.1, poz.41, poz.5

- Prosimy o wyjaśnienie, czy sufit w przejściu pod budynkiem pomiędzy belkami stropu na parterze ma być wykonany z płyt włóknowo-cementowych jak w opisie technicznym, czy z płyt GK wodoodpornych zgodnie z przekrojami D-D, E-E, G-G?

Proszę wykonać z płyt włóknowo-cementowych.

- Prosimy o podanie typu i grubości płyt izolacyjnych, jakimi należy ocieplić ościeża nowo wbudowanych okien.

Płyty styropianowe gr. 2-3 cm w zależności od możliwości montażu. Budynek jest po ociepleniu ścian zewnętrznych, należy się dopasować z nowymi oknami do istniejących ościeży, w razie ich uszkodzenia należy je wymienić szczegóły na rysunku D20.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wylewka cementowa anhydrytowa samopoziomująca gr. 3,5 cm w warstwach przekroju P3 odnosi się do podkładu nr 1 w podpunkcie 10.9 opisu technicznego.

Tak

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wylewka cementowa zbrojona samopoziomująca gr. 3,5 cm w warstwach przekrojów P1, P4, P6 odnosi się do podkładu nr 2w podpunkcie 10.9 opisu technicznego.

Nie, punkt opisu dotyczy podkładu wyrównującego.

- W przedmiarze robót budowlanych w dziale nr 12 "Podkłady, posadzki" w pozycji nr 242 przewiduje się wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 4 cm we wszystkich pomieszczeniach, natomiast w pozycji 246 przewiduje się wykonanie dodatkowych warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 4 cm, co łącznie daje podkład grubości 8 cm. Żaden z projektowanych przekrojów posadzek nie przewiduje takiego rozwiązania. Prosimy o wyjaśnienie.

Z uwagi, iż prace budowlane dotyczą remontu i przebudowy grubość warstwy w przedmiarze  uwzględnia niedokładności budowlane istniejącego budynku, które zostaną odkryte po zdjęciu istniejących podkładów.

- W opisie technicznym w dziale 10.11 "Okładziny z płytek" w podpunkcie a) wskazane jest wykonanie nowych okładzin w pomieszczeniu umywalni nr 0.22E na parterze. Brak takiego pomieszczenia na rzucie parteru. Prosimy o wyjaśnienie o jakie pomieszczenie chodzi.

Błąd komputerowy proszę o wykreślenia zapisu „umywalnia parter-nr 0.22E”

- Prosimy o wyjaśnienie, czy ściany korytarzy w piwnicy mają być licowane płytkami, czy tapetowane zgodnie z opisem technicznym wg. pkt. 10.12?

Licowany płytkami.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy na dachu należy rozebrać całą powierzchnię z płyt między osiami 4-6, a później ponownie zamontować te same płyty na tej samej powierzchni? Czy należy również na tej powierzchni doliczyć docieplenie z wełny gr 20cm?

Według projektu rozebranie płyt jest konieczne do wykonania elementów konstrukcji jak płyta z klapą dymową ora włazem i konstrukcją centrali i oraz stropów windy. Zgodnie z projektem wymiana ocieplenia jest na całej powierzchni stropodachu . W miejscach wymiany płyt też.

- Czy po uporządkowaniu przestrzeni stropodachu należy doliczyć tylko ułożenie wełny skalnej gr 26cm?

Tak zgodnie z przyjętą technologią ocieplania.

- Prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi 07 należy wycenić, ponieważ w dokumentacji projektowej pojawiła się rozbieżność: według zestawienia mają być EIS30, a według rzutu EIS60.

EIS60

- Prosimy o podanie parametrów okien 03, ponieważ nie ma ich w zestawieniu, a znajdują się na elewacji południowej.

Proszę nie wyceniać okien O3 błąd komputerowy opisu.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej, zapisanych w formacie ATH. Przychylenie się do naszej prośby znacznie usprawni pracę i pozwoli na spożytkowanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu na przeprowadzenie dokładnych analiz cenowych, a co za tym idzie — na złożenie Zamawiającemu korzystniejszych ofert.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w innej formie elektronicznej niż udostępnione pliki w formacie PDF.

- Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII, pkt. 1 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania firm podwykonawców. O ile Wykonawca na etapie składania oferty może z dużym prawdopodobieństwem określić zakres prac, który zleci podwykonawcom, to ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku robót budowlanych nie są jeszcze wybrane konkretne firmy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie w ofercie jedynie zakresu prac przewidzianych do podzlecenia firmom podwykonawczym bez podawania ich nazw? Zaznaczamy, iż nie dotyczy to sytuacji, w której Wykonawca polega za zasobach innych firm w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (nazwy tych podmiotów zostaną podane w ofercie Wykonawcy). W konsekwencji powyższego prosimy o wyrażenie zgody na pozostawienie bez wypełnienia oświadczenia o przesłankach wykluczenia z postępowania, dotyczacego podwykonawcy niebędacego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 2 do SIWZ).

Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie w ofercie tylko zakresów prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Tym samym Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie bez wypełnienia oświadczenia o przesłankach wykluczenia z postępowania, dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

- Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie?

Wykonawca może zgłaszać podwykonawców na każdym etapie realizacji umowy. Procedura zgłaszania podwykonawcy jest opisana  w § 6 projektu umowy.

- Ad. §6 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ: Zamawiający w ust. 7 określił obowiązek przekazania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Zgodnie z ust. 8 termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 30 dni od przedłożenia projektu umowy. Wnosimy o skrócenie 30-dniowego terminu, określonego w §6 ust. 8 do 14 dni, ponieważ obecne zapisy mogą w konsekwencji doprowadzić do uniemożliwienia realizacji robót budowlanych.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

- Do jakiej klasy PKOB został zakwalifikowany przedmiot zamówienia?

Przedmiotem remontu jest: Budynek zamieszkania zbiorowego typu dom studencki, który posiada symbol PKOB 1130

- Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej oraz po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy, że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do wielu dostawców i producentów materiałów i urządzeń. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona zmiany terminu odrębnym pismem.