Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ_7

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy konieczne jest posiadanie certyfikatów PN-EN 14073-2:2005, PN-EN 527-2:2004 by przystąpić do przetargu?

Tak - dotyczy mebli biurowych (szafy, biurka). Należy dostarczyć przy odbiorze.

2. Czy gęstość płyty musi być 700 kg/m3 - standardowa płyta Kronospan, Kronopol ma 660kg/m3?

Zastosowana płyta musi mieć gęstość zawierającą się w przedziale 660-700 kg/m3

3. Czy grubość blatu "Blaty - płyta wiórowa, trójwarstwowa grubości 32mm pokryty laminatem" można zastąpić grubością 36 mm lub 28 mm. Płyta 32 mm nie jest dostępna na polskim rynku, a klejenie kilku innych dostępnych grubości również nie da dokładnie wymaganej grubości 32 mm, a na pewno będzie pracochłonne i drogie.

Zastosowana płyta musi mieć grubość zawierającą się w przedziale 32-36 mm.

4. Czy łóżka w pokojach studenckich podlegają wycenie?

Łóżka w pokojach studenckich są przedmiotem odrębnego postępowania nr KC-zp.272-370/20 i nie podlegają wycenie w ramach postępowania na remont DS „Bonus”.

5. Proszę o potwierdzenie, że sprzęt AGD (lodówki, mikrofalówki, kuchenki ceramiczne, piekarniki, pralki, suszarki elektryczne, itd) są poza zakresem wyceny

Lodówki, mikrofalówki, pralki, suszarki są poza zakresem wyceny, kuchenki ceramiczne i piekarniki należy ująć w wycenie.