Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-10-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_9

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Proszę o informację w jakim zakresie ma być wykańczane pomieszczenie nr 1 oraz 2 na parterze? Na rys. posadzek widnieje informacja, że aranżacja posadzek jest po stronie wynajmującego i tak samo jest z sufitami. A co z wylewką, tynkami, malowaniem- po czyjej jest to stronie? Czy pom. Wc też wykonuje i wykańcza sobie wynajmujący?

Zgodnie z przedmiarem, w którym zostały ujęte prace takie jak: tynkowanie, malowanie, sufity podwieszone, wylewki i podkłady. Poza zakresem głównego wykonawcy są posadzki z płyt gresowych lub inne  wykończenie posadzek  oraz płytkowanie ścian wc.