Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_11

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Prosimy o informację na temat technologii wykonania prac dotyczących remontu dachu 
w przebudowywanym budynku.

Zgodnie z przekazaną dokumentacją, należy wykonać kolejno poniższe prace:

- rozbiórka pokrycia z membrany + 3 warstwy papy ( całość pokrycia),

- rozbiórka istniejących kominów wraz z trzonami (całość),

- częściowa rozbiórka płyt dachowych prefabrykowanych gr. 8 cm ( wg przedmiaru poz. 16-17 d.1 – 243,9 m2)

- przemurowanie wszystkich elementów podtrzymujących istniejące płyty dachowe, 
tj. słupki i ścianki z cegieł ażurowych,

- przemurowanie ścian attyk,

- demontaż obróbek,

- oczyszczenie powierzchni stropodachu,

- wykonanie nowych warstw na stropodachu (wg przedmiaru przyjęto ponowny montaż płyt dachowych z rozbiórki oraz wykonanie miejscowych wylewek na szalunku traconym).

Prosimy o wskazanie właściwej technologii wykonania powyższych prac. Czy należy faktycznie przemurować wszystkie elementy podtrzymujące płyty oraz ścianki attyk, przyjmując zdjęcie całości płyt korytkowych i wykonanie prac związanych z oczyszczeniem stropu i ułożeniem nowej izolacji ?

Czy jednak nie ma konieczności przemurowywania całości elementów i wówczas możemy przyjąć częściowy montaż i demontaż płyt dachowych? Wówczas prosimy o wskazanie w jaki sposób wykonać nowe warstwy na płycie stropu bez demontażu całości pokrycia z płyt?

Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania.

W projekcie został określony częściowy demontaż płyt dachowych umożliwiający wykonanie prac związanych z przemurowaniem uszkodzonych ścianek attykowych oraz  ścianek ażurowych z cegieł jak i inne prace związane z kominami, windą, konstrukcją pod centrale oraz wyłazem i klapą oddymiającą. Założono iż część płyt zostanie ponownie zamontowana natomiast część ulegnie zniszczeniu dlatego przewidziano je jako nowe.

Z uwagi na gabaryty stropodachu wentylowanego istnieje możliwość ułożenia izolacji termicznej z wełny lub jej nadmuch poprzez miejscowe otwory rewizyjne wykonane jako zdjęcie na przykład jednej płyty.

2. Prosimy o informację dotyczącą wykonania nowej warstwy izolacji na oczyszczonym po rozbiórkach stropodachu. Wg dokumentacji projektowej istnieją pewne rozbieżności i podane jest kilka wariantów wykonania powyższych prac. Prosimy o sprecyzowanie, jaka izolacja (postać: sypka, luźna, wdmuchiwana czy płyty twarde z wełny) ma zostać wykonana na stropie wentylowanym ?

Izolacja może być wykonana w formie płyt z wełny mineralnej lub metodą nadmuchu systemy na bazie wełny mineralnej. Nie dopuszcza się izolacji styropianowych oraz innych palnych.

3. Prosimy o podanie przykładowego modelu sufitu podwieszanego, jaki należy zamontować w podcieniach budynku na zewnątrz.

Parametry geometryczne sufitu zostały określone na rysunkach.

4. Prosimy o informację, jakich kominów wolnostojących na dachu przeznaczonych 
do rozbiórki dotyczy poz. 14 d.1 przedmiaru robót? Brak w udostępnionej dokumentacji kominów oznaczonych jako „Ki1, Ki2, Ki3”.

Ki1,Ki2,Ki3 proszę traktować jako kominy istniejące K1,K2,K3 na rys A8. Błąd komputerowy opisu.

5. Prosimy o wskazanie na rzutach/rysunkach elewacji miejsc, w których należy wymienić  izolację termiczną ze styropianu na wełnę mineralną gr. 12 cm.  Na jaką wysokość należy ją wymienić?

Należy wymienić w pasie 4m w granicy z sąsiednim budynkiem ds10 na pelną wysokość budynku.

6. Prosimy o informację, czy na dachu na membranie PCV należy wykonać warstwę dociskową przed zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej i mat grzewczych?

Jeżeli zastosowana technologia membrany wymaga to należy.

7. Prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczącej drzwi aluminiowych na korytarzach: wg przedmiaru - mają one być zdemontowane, a następnie zamontowane ponownie te same; czy należy zamontować całkiem nowe tak jak w zestawieniu odpowiednio drzwi AL1, AL1' i AL7?

Należy zamontować nowe.

8. Prosimy o wyjaśnienie, czy tynkowanie ścian w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi należy wykonać na pełnej wysokości pomieszczenia, czy do wysokości sufitu podwieszonego?

Zgodnie z przedmiarem do pełnej wysokości pomieszczenia.