Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_12

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Proszę o udzielenie wyjaśnień dla okien aluminiowych O1P-AL i O1L-AL. Podane w dokumentacji (architektura zestawienie nr Z1) parametry nie są możliwe do wyceny:

1.1 Brak możliwości wykonania konstrukcji z użyciem okuć okiennych (w szczególności RU/UR/U). Istnieje możliwość wykonania konstrukcji jako okno techniczne (okucia drzwiowe – skrzydła rozwierane) dwuskrzydłowe z poprzeczkami w skrzydłach.

1.2 Brak możliwości wykonania konstrukcji, której tylko część spełnia kryteria EI.

1.3 Brak możliwości zastosowania zawiasów ukrytych.

1.4 Brak możliwości zastosowania zespoleń szybowych o wartości współczynnika przenikania ciepła nie wyższej niż 0,6 W/(m2K).

1.5 Brak możliwości wykonania konstrukcji o wartości współczynnika przenikania ciepła nie wyższej niż 1,1 W/(m2K).

Zgodnie z zestawieniem proszę wycenić okna o minimalnych parametrach: u<=0.9 W/m2 oraz odporność pożarowa EI60 dla całego okna.