Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_13

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy zamawiający dopuszcza pozostawienie tynków na ścianach, które pozostają? W przedmiarze kalkuluje się całkowite skucie tynków.

Nie, tynki należy skuć.

2. Czy zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejących wylewek bez konieczności ich całkowitego usunięcia i odtworzenia?

Nie, wylewki należy rozebrać

3. Balustrady na klatce schodowej nie nosiły znamion poważnych uszkodzeń, czy zamawiający dopuszcza ich ponowny montaż?

Nie, należy wykonać nowe projektowane.

4. Czy wszystkie płyty meblowe muszą mieć certyfikaty i atesty minimum NRO?

W obiekcie nie projektujemy mebli i wykładzin na korytarzach oraz nie występują pomieszczenia do przebywania osób powyżej 50 w związku z powyższym należy przyjąć płytę bez parametru trudnozapalności.