Pismo: KC-zp.272-431/20                   	Kraków, 2020-11-02

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ_10

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”/, którego przedmiotem jest przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarze pomocniczym ujęto ławy fundamentowe zgodnie z rysunkami  konstrukcji poz. 8.2. Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie podanie jaka ilość przyjąć do wyceny?

Przekazujemy przedmiar uzupełniający (Ra-Ds11-Bu_U-221020-prz.pdf).

2. Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarze pomocniczym ujęto ściany fundamentowe ław  zgodnie z rysunkami  konstrukcji poz. 8.2. Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie podanie jaka ilość przyjąć do wyceny?

Przekazujemy przedmiar uzupełniający (Ra-Ds11-Bu_U-221020-prz.pdf).

3. Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarze pomocniczym ujęto zbrojenie ław fundamentowych  zgodnie z rysunkami  konstrukcji poz. 8.2. Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie podanie jaka ilość przyjąć do wyceny?

Przekazujemy przedmiar uzupełniający (Ra-Ds11-Bu_U-221020-prz.pdf).

4. Zgodnie z pozycja nr. 200 (przedmiar budowlany)  należy wycenić drzwiczki rewizyjne 300x300 zamykane na klucze w sufitach podwieszanych aneksów gospodarczych. Prosimy o podanie czy drzwiczki rewizyjne mają być zwykłe czy posiadać klasę ognioodporności ? jeśli tak to jaką?

Drzwiczki zwykłe.

5. Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarze pomocniczym ujęto rozebranie oraz utylizacje izolacji cieplną  istniejącego stropodachu. Prosimy o wyjaśnienie ewentualnie podanie jaka ilość przyjąć do wyceny?

Brak izolacji cieplnej, stropodach zagruzowany oraz zaśmiecony wywiezienie ujęto w poz. 49, 50.

6. Prosimy o udostępnienie rysunku rzutu dachu wraz z zaznaczonymi miejscami wymiany płyt dachowych.

Przekazujemy rysunek nr A8rev1 (A8rew1.pdf).

7. Prosimy o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć system klucza Master Key? Jeśli tak to prosimy o podanie wytycznych oraz ilości.

Zamawiający jest w posiadaniu planu klucza systemu Master Key

Założenia szczegółowe systemu Master Key:

1.	Klucz generalny – obejmuje dostępem wszystkie zamknięcia w obrębie obiektu objęte systemem –4 klucze na obiekt

2.	Klucz grupowy administracja – obejmuje dostępem: pomieszczenia administracji magazyny, portiernię, wejście główne do budynku –2 klucze na obiekt

3.	Klucz grupowy pokojowa – (odrębnie dla każdej kondygnacji) obejmuje dostępem: wejścia do składów mieszkalnych, kuchni, balkonów, pomieszczenia socjalne, wyjścia ewakuacyjne, pralnie –2 klucze na kondygnację

4.	Klucz grupowy portiernia – obejmuje dostępem: pomieszczenia portierni, wejście główne do DS, wyjścia ewakuacyjne, klatka schodowa), wc ogólnodostępne –2 klucze na obiekt

5.	Klucz grupowy – inne – obejmuje inne pomieszczenia –2 klucze na obiekt

6.	Klucz indywidualny mieszkańca – obejmuje dostępem: drzwi wejściowe do składu + wejście do danego pokoju mieszkalnego –3 klucze na pokój każdy mieszkaniec ma do dyspozycji 1 klucz.

7.	Klucze indywidualne do pomieszczeń: takich jak: pralnie, suszarnie, serwerownie, centrale telefoniczne, sala kluby, lektoria, WC ogólnodostępne, magazyny, wymiennikownie CO i CWU + hydrofornie, rozdzielnie elektryczne, zawory wody, pomieszczenia techniczne, wentylatorownie – po 3 sztuki na każde pomieszczenie

Liczba mieszkańców 242

Liczba elementów systemu około 270

8. Zgodnie z dokumentacją oraz opisem:  Pod okno zaprojektowano systemową wkładkę styropianową – Brak w udostępnionych przedmiarach pomocniczych wymienionego zakresu prac. Prosimy o wyjaśnienie.

Zakres prac związany z montażem okna. Prace  w oparciu o rys. detalu nr. D5 jako element montażowy okna. Zakres ujęto w przedmiarze uzupełniającym.