Pismo: KC-zp.272-574/20                   					                                           Kraków, 2020-11-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-11-19 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony” którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych dla WIMiC - KC-zp.272-574/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1.    Czy zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne w tym stoły

przyścienne, stanowiska zlewowe były wykonane z blachy ocynkowanej pomalowanej obustronnie farbą proszkową poliuretanową gdzie blachy takie muszą posiadać badania odporności korozyjnej, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy  PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 wynoszą nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i schorzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, wynoszą nie więcej niż 0 potwierdzone przez laboratorium akredytowane, tego rodzaju materiał jest powszechnie stosowany w laboratoriach chemicznych narażonych na substancje szkodliwe na światło UV oraz wilgoć?

Odp. ad.1 Zamawiający wymaga, aby  stelaż nośny mebli wykonany był ze stali malowanej proszkowo - może to być przykładowo farba na bazie żywic epoksydowych lub poliuretanowa.

2.    Czy Zamawiający wymaga aby farba proszkowa użyta do pokrycia

elementów stelaży - elementów mebli laboratoryjnych, szafek i przystawek posiadała ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną, którą należy dołączyć do oferty.

Odp.ad.2 Zamawiający nie dokonuje zmian siwz.

3.    Zamawiający wymaga, aby w nadstawce w korytach _gniazda 
wtykowe muszą charakteryzować się klasą szczelności minimum IP44_”, czy zamawiający wymaga aby tego rodzaju gniazda były umiejscowione w wymiennych kasetach prądowych które posiadają tylną obudowę (rozwiązanie to pozwala uniknąć awarii w wyniku zawilgocenia ) i czy panele elektryczne w nadstawach, oprócz własnej tylnej obudowy, muszą posiadać połączenie z wewnętrzną instalacją eklektyczną nadstawki wykonane za pomocą sytemu wtyczek oznaczanych znakiem CE oraz czy panele te muszą posiadać własną tabliczkę znamionową z oznakowaniem CE (rozwiązania te pozwolą na samodzielne dokładanie lub przekładanie paneli z gniazdami przez użytkowników)?

Odp. ad 3.  Zamawiający nie dokonuje zmian siwz..

4.    Czy w celu ochrony prowadnic szuflad szafek w stołach

laboratoryjnych, aparaturowych i w kontenerach, przed ich zalaniem oraz ochrony użytkowników przed zabrudzeniem się lub skaleczeniem o prowadnice szuflad, Zamawiający wymaga, aby były one całkowicie schowane w podwójnych bokach szuflad, (czyli aby każda z prowadnic była całkowicie osłonięta bokami szuflad na całej swoje długości z góry oraz z obydwu boków)?

Odp.ad.4 Zamawiający nie dokonuje zmian siwz.

5.    Czy Zamawiający oczekuje, aby w przypadku zastosowania półek z

opisanego w SIWZ szkła bezpiecznego, rama półki była wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej tak jak pozostałe elementy mebli oraz posiadała własne dno (co pozwoli uniknąć rozsypania się szkła bezpiecznego w przypadku jego stłuczenia oraz  zapobiegnie upadnięciu przedmiotów z uszkodzonej półki na blat), oraz aby rama była zbudowana w taki sposób, że szkło jest w nią zagłębione i żadna z krawędzi szkła, na żadnym jej odcinku,  nie jest widoczna z przodu lub boku (pozwoli to uniknąć przesuwania się szkła oraz uniemożliwi przypadkowy kontakt użytkownika z krawędzią szkła lub szklanym narożnikiem półki)?

Odp.ad.5 Zamawiający nie dokonuje zmian siwz.

6.    Czy panele instalacyjne z gniazdami elektrycznymi w nadstawach

powinny nie mieć elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, które odpowiadają za ich montowanie w kolumnach przystawek lub, które są dostępne z przodu panelu, z wyjątkiem elementów instalacji elektrycznej lub punktów poboru (wyjaśnimy, że elementy z tworzyw sztucznych wystawione na działanie czynników znajdujących się w laboratorium oraz promieniowanie UV, zmieniają swój kolor oraz sztywność, stając się kruche, co w przyszłości może prowadzić do awarii i obniżenia estetyki mebli)?

Odp.ad.6 Zamawiający nie dokonuje zmian siwz.