Pismo: KC-zp. 272-583/20                   		Kraków, 2020-11-23

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-11-20 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Dostawa suszarki laboratoryjnej - KC-zp. 272-583/20.

Treść zapytania brzmi następująco:

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach wewnętrznych szer. 550 x wys. 480 x głęb. 400, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.