Pismo: KC-zp.272-574/20                   					                 Kraków, 2020-12-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-11-30 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa mebli laboratoryjnych dla WIMiC - KC-zp.272-574/20.

Treść zapytań i odpowiedzi  brzmi następująco:

1. Czy Zamawiający mając na uwadze trwałość dostarczonych mebli wymaga nadstawek wykonanych z elementów aluminiowych pokrytych chemoodpornymi farbami epoksydowymi i posadowionych na płytce polipropylenowej zabezpieczającej przed działaniem substancji żrących, mogących się rozlać na blacie?

Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga aby pod dolną półką nadstawki na całej długości zamontowane było koryto wykonane z aluminium z możliwością zamontowania w dowolnym miejscu gniazd elektrycznych?

Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ.

3. Czy Zamawiający ze względu na instalacje elektryczne ( gniazda elektryczne) w nadstawkach wymaga dostarczenia raportu z badań wydanego przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 61010-1:2011, co najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt elektrycznych, laboratoryjnych w nadstawkach, potwierdzający ich bezpieczną pracę.

Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ.

4. Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących mebli laboratoryjnych wymaga przedstawienia certyfikatów zgodności, wystawionych przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze potwierdzające spełnienie norm: PN-EN 13150:2004, PN-EN

14727:2006 oraz PN-EN 16121+A1:2017-11?

Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga aby nadstawki posiadały wzmocnioną konstrukcję na tyle, by do długości

3600 mm nie były wyposażone w więcej niż dwie kolumny? Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić niezbędne miejsce na blacie.

Zamawiający nie dokonuje zmian SIWZ.