




Niepołomice dnia: 2020-12-02
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.19.2020.20	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Utworzenie nowych terenów miejskiej zieleni parkowej na Błoniach w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.19.2020.
Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
	Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ oraz ich załączników w nawiązaniu do przedmiotowego przetargu nieograniczonego:
1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów drewnianej ścieżki edukacyjnej, tj. ilości pali, powierzchni podestów, długości barierek, legarów oraz elementów łączących stalowych.
Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadana przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: "...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...").
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Zestawienie materiałów dla nawierzchni drewnianej na konstrukcji palowej oraz ściany z drewnianych pali wraz z tarasem:
· pale drewniane – 561 sztuk
· belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, legary 14x18 – 18,7 m3
· belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów, legary 12x18 – 35,9 m3
· balustrady pomostowe – 162 mb
· krawężniki pomostowe – 162 mb
· deska drobnoryflowana 4x14 cm – 1561,2 m2
· elementy łączące stalowe :
	Złącze kątowe 100x100x2.5x60
	1138 szt

	Wkręty 4x30mm
	17070 szt

	M12x250 8.8
	274 szt

	Nakr. M12
	274 szt

	Podkł. 12
	274 szt
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