Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 6
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 6 - Dostawa odczynników do oznaczania OB wraz z dzierżawą aparatu
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	Brak wpływu niskiego poziomu hematokrytu na odczyt.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	
	
	

	Kontrola jakości na 3 poziomach.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	
	
	

	Możliwość uzyskania pierwszego wyniku w czasie nie dłuższym niż 5 min
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	Wartości referencyjne z uwzględnieniem dla poszczególnych grup wiekowych.
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


