Załącznik nr 3 do SIWZ
Zadanie nr 7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 7 - Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawa aparatu
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1
	Bezpośredni kompetycyjny test do ilościowego oznaczania poziomu 25-hydroksy witaminy D w ludzkiej surowicy i osoczu
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2
	Surowice kalibracyjne w zestawie odczynnikowym
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3
	Szybkość uzyskania pierwszego wyniku max.30 min
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4
	Automatyczne rozcieńczanie próbek dla prób wysoko dodatnich.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	5
	Możliwość tworzenia paneli
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	6
	Możliwość serwisowania analizatorów on-line
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	7
	Oprogramowanie sterujące analizatora w języku polskim
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


