Załącznik nr 4 do SIWZ
Zadanie nr 9
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 9 - Dostawa odczynników do badań równowagii kwasowo-zasadowej z modułem CO-oksymetrii wraz z dzierżawą analizatora głównego i back up
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1
	Możliwość ustawiania parametrów według potrzeb użytkownika.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2
	Objętość próbki krwi - wszystkie parametry max.45 µl
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3
	Wszystkie parametry oznaczane w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej: dotyczy zarówno materiału badanego jak i materiału kontrolnego
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4
	Możliwość przerwania kalibracji dla wykonania badania próbki pilnej (uzyskanie pełnego wyniku bez względu na postęp kalibracji).
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	5
	Możliwość wymiany pojedynczych opakowań odczynników (a nie wymiany kilku odczynników w zestawie)
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	6
	Wbudowane automatyczne mieszadło próbek
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


