Załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 11
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 11 - Dostawa odczynników immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1
	Oprogramowanie aparatu w języku polskim.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2
	Analizator minimum czteropłytkowy.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3
	Analizator umożliwiający dokładanie prób i reagentów w trakcie pracy.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4
	Wskazywanie wartości dodatnich i ujemnych oraz "szarej strefy" przy wynikach jakościowych.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	5
	Pipetowanie przy użyciu jednorazowych końcówek
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	6
	Równomierne podgrzewanie całej płytki eliminujące efekt krawędzi.
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


