Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 12 - Dostawa odczynników do badań autoimunologcznych wraz z dzierżawą analizatora
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1.
	Szybkość uzyskania pierwszego wyniku max.30 min
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2.
	Automatyczne rozcieńczanie próbek dla prób wysoko dodatnich.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3.
	Liniowość dla kalprotektyny do 3 500 mg/kg
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4.
	Zestaw ekstrakcyjny do kalprotektyny w kale gotowy do użycia
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	5.
	Jednorazowe kuwety pomiarowe.
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	6.
	Możliwość załadunku kilku opakowań odczynników dla tego samego typu oznaczeń
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	7.
	Nie więcej niż 3 serie kontroli dla danego parametru w roku
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


