Załącznik nr 8 do SIWZ
Zadanie nr 16
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 16 - Dostawa odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz za dzierżawą analizatorów (Poliklinika Radom)
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3

Biochemia
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1.
	Możliwość pomiaru elektrolitów: Na, K, CL metodą bezpośrednią i pośrednią.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2.
	Modem serwisowy. Wyszczególnienie cyfrowe kodem błędów występujących w trakcie eksploatacji aparatu z opisem tekstowym o sposobie ich usunięcia 
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3.
	System pracujący w układzie: Analizator i odczynnik jednego producenta
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


IMMUNOCHEMIA
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1.
	Odczynniki gotowe do użycia.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2.
	Redukcja interferencji ze strony przeciwciał heterofilnych HAMA.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3.
	Możliwość bezpośredniego podstawiania materiału w próbkach pierwotnych różnych rozmiarów lub w naczynkach wtórnych i pediatrycznych.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4.
	Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


