Załącznik nr 12 do SIWZ
Zadanie nr 20
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 20 - Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu (Poliklinika Radom)
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3

	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1.
	Wykonanie badania z próbek pierwotnych
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3.
	Trwałość odczynników PT, APTT, Fibrynogen, co najmniej 5 dni na pokładzie analizatora.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4.
	Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


