Załącznik nr 16 do SIWZ
Zadanie nr 6
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Automatyczny aparat do oznaczania OB (zadanie nr 6 - Dostawa odczynników do oznaczania OB wraz z dzierżawą aparatu)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry graniczne:


	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Automatyczny aparat do oznaczania OB. Nowy lub używany po pełnym przeglądzie serwisowym nie starszy niż 2011 rok.
	TAK
	

	2.
	Wyniki wystandaryzowane zgodnie z 60 minutową metodą Westergrema uzyskiwane w czasie maksymalnie 20 minut
	TAK
	

	3.
	Aparat współpracujący z analizatorami (statywami) hematologicznymi Sysmex Serii XN
	TAK
	

	4.
	Wykonywanie oznaczeń z krwi EDTA, z tej samej probówki co oznaczenie morfologii, bez konieczności przelewania krwi lub używania dodatkowej probówki, analiza z próbki pierwotnej.
	TAK
	

	5.
	Wyniki wyrażone w mm/h
	TAK
	

	6.
	Wydajność powyżej 170 ozn. / godz.
	TAK
	

	7.
	Brak materiałów zużywalnych i odczynników.
	TAK
	

	8.
	Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	9.
	Odczyt OB metodą optyczną.
	TAK
	

	10.
	Ciągłe podawanie próbek w dowolnym momencie.
	TAK
	

	11.
	Badanie bez otwierania probówek oraz przelewania materiału do badań.
	TAK
	

	12.
	Kontrole jakości ustawione na co najmniej 2 poziomach.
	TAK
	

	13.
	Wyrób oznaczony znakiem jakości CE IVD
	TAK
	

	14.
	Zamawiający wymaga dostarczenia z urządzeniem dodatkowego komputera na czas trwania umowy. Wymagane oprogramowanie minimum Windows 10 Pro. Pamięć minimum 8 GB RAM.
	TAK
	

	15
	Podłączenie do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa.
	TAK
	

	16
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych.
	TAK
	

	17
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	18
	Instrukcja aparatu w języku polskim
	TAK
	


