Załącznik nr 18 do SIWZ
Zadanie nr 8
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dostawa  testów immunochromatograficznych do wykrywania Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów w kale
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowany asortyment jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego 
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry graniczne dla pozycji nr 1 w formularzu cenowym: Zestaw testów immunochromatograficznych do wykrywania Rota, Adeno i Norowirusów w próbkach kału

	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Czułość i swoistość  nie mniejsza niż 99%
	TAK
	

	2.
	100% precyzja w odczycie wizualnym
	TAK
	

	3.
	Brak reaktywności krzyżowej z antygenami bakteryjnymi oraz, Enterowirusami i  Astrowirusami.
	TAK
	

	4.
	Brak wpływu obecnej w kale krwi.
	TAK
	

	5.
	Brak wpływu obecnych w kale antybiotyków
	TAK
	


Wymagane parametry graniczne dla pozycji nr 2 w formularzu cenowym: Zestaw testów immunochromatograficznych do wykrywania Norowirusów w próbkach kału.
	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Czułość i swoistość w stosunku do metody PCR nie mniejsza niż 99%
	TAK
	

	2.
	100% precyzja w odczycie wizualnym.
	TAK
	

	3.
	Brak reaktywności krzyżowej z antygenami bakteryjnymi oraz, Entero-, Astro-, Rota-, Adeno- i Coronawirusów.
	TAK
	

	4.
	Brak wpływu obecnej w kale krwi
	TAK
	

	5.
	Brak wpływu obecnych w kale antybiotyków
	TAK
	


