Baruchowo dnia: 2020-11-20

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: IBR.271.21.2020.KG/5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym” – znak sprawy IBR.271.21.2020.KG.

Zamawiający, Gmina Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 1. W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i ograniczeniami w życiu publicznym i zawodowym, wnosimy o wprowadzenie procedowania przedmiotowego postępowania przetargowego poprzez stosowną elektroniczną platformę. 2. Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. 3. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy (§25) dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - siły wyższej, - klęsk żywiołowych, - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie. 4. Zamówienie przewiduje nawierzchnię pu typu EPDM jednowarstwową o gr. 13 mm. Jako doświadczony wykonawca nawierzchni pu informujemy, że nawierzchnia pu typu EPDM gr. 13 mm to nawierzchnia dedykowana na korty tenisowe a nie na boisko wielofunkcyjne. Na boiska wielofunkcyjne stosuje się nawierzchnie pu typu EPDM 2S dwuwarstwowe: - dolna warstwa o gr. ok. 7 mm - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu - górna warstwa o gr. ok. 7 mm - mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu W związku z powyższym wnosimy o zmianę nawierzchni pu typu EPDM jednowarstwową gr. 13 mm na typu EPDM 2S dwuwarstwową o gr. ok. 14 mm (ok. 7+7 mm). Zmiana spowoduje poniesienie parametrów użytkowych nawierzchni na odpowiednie dla boiska wielofunkcyjnego przy oszczędności środków Zamawiającego. 5. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 6. Rys.1 pokazuje nawierzchnię pu w 3 kolorach. Takie rozwiązanie jest niefortunne z 3 powodów. Po pierwsze 3 kolory nawierzchni pu typu EPDM powodują konieczność wykonania osobno każdego z nich, co powoduje łączenie technologiczne inne niż w przypadku nawierzchni układanej w ciągłości w jednym kolorze. Po drugie 3 kolory powodują znaczny wzrost ceny nawierzchni. Po trzecie układ kolorów jest nieczytelny dla projektowanych boisk. W związku z powyższym wnosimy o rozważenie zmiany kolorystyki nawierzchni na jeden kolor ceglasto-czerwony (EPDM RAL 3016) lub zielony (EPDM RAL 6011) na całej powierzchni boiska a w przypadku chęci zastosowania różnych kolorów rozważenie zastosowania tylko 2 kolorów (jeden kolor dla strefy boisk w ramach linii a drugi po za tą strefą). 7. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakich kolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 10. Umowa w §8 podaje: 1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną. 2. Badania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 3. Badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Proszę o wyjaśnienie o jakie badania chodzi. 11. SIWZ wymaga w ramach sytuacji finansowo-ekonomicznej m.in. jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 500.000,00 zł. Należy obiektywnie stwierdzić, że w aktualnej sytuacji rynkowej podczas panującej pandemii COVID-19 ww. wymaganie SIWZ znacznie zawężą grono potencjalnych wykonawców, którzy spełniają pozostałe wymagania oraz wymagania w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. W związku z powyższym wnosimy o obniżenie dysponowania przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 200.000,00 zł. 12. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 13. SIWZ przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe oraz podaje: 18.3. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy, ułatwiający wyliczenie ceny. W przypadku rozbieżności ilościowej pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem, podstawą do uwalenia wartości jest zawsze projekt budowlany. a mimo to wymaga do oferty kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z kosztorysu ofertowego. 14. Czy Zamawiający dopuści referencje na budowę kompleksu boisk o wartości min. 500.000,00 zł, w ramach którego wchodzi budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego? 15. Czy Zamawiający dopuści referencje na remont i modernizację boisk o wartości min 500.000,00 zł, w ramach których wykonano modernizację boiska do piłki ręcznej oraz boiska wielofunkcyjnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w niniejszym postępowaniu przetargowym procedowania poprzez stosowną elektroniczną platformę.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na rzedmiotowe zadanie, zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami art. 86 ust. 3 ustawy Pzp.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza do projektu umowy zapis dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy o treści:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) siły wyższej,

b) klęsk żywiołowych,

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni pu typu EPDM jednowarstwową gr. 13 mm na typu EPDM 2S dwuwarstwową o gr. ok. 14 mm (ok. 7+7 mm), wykonana w technologii:

a) dolna warstwa o gr. ok. 7 mm - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu

b) górna warstwa o gr. ok. 7 mm - mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu

Ad. 5. Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki nawierzchni. Obowiązującą kolorystyka jest ta przedstawiona w projekcie budowlanym.

Ad. 7. Zamawiający informuje, iż jakiekolwiek sieci lub inne kolizje występujące w ramach strefy zamawianych robót przedstawione zostały na mapie z planem zagospodarowania terenu.

Ad. 8.  Zamawiający potwierdza, iż udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Ad. 9. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Ad. 10. W projekcie umowy §8 zamieszczony został omyłkowo. W umowie z Wykonawcą zostanie on usunięty.

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane obniżenie. W niniejszym postepowaniu pozostaje aktualny zapis, iż w ramach sytuacji finansowo-ekonomicznej m.in. jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 500.000,00 zł.

Ad. 12. Zamawiający informuje, iż zakres robót musi być zgodny z zakresem przedstawionym w projekcie budowlanym. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy, ułatwiający wyliczenie ceny. W przypadku rozbieżności ilościowej pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem, podstawą do uwalenia wartości jest zawsze projekt budowlany.

Ad. 13. Zamawiający odrzuca prośbę. Nadal obowiązującym jest zapis w którym Zamawiający wymaga do oferty kosztorysu ofertowego.

Ad. 14. Tak, Zamawiający dopuści referencje na budowę kompleksu boisk o wartości min. 500.000,00 zł, w ramach którego wchodzi budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego.

Ad. 15. Zamawiający dopuści referencje na remont i modernizację boisk o wartości min 500.000,00 zł, w ramach których wykonano modernizację boiska do piłki ręcznej oraz boiska wielofunkcyjnego

Zamawiający