Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/61/2020/5	     Kraków dnia: 22.12.2020 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-12-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III”, o następującej treści:

Czy w przetargu numer ZP/61/2020 w pakiecie nr 11 w pozycji nr 6, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie trzpienia cementowanego 130 stopni bez wersji 122 stopnie?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski