**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/61/2020/8** Kraków dnia: 22.12.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-12-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa implantów ortopedycznych III**”, o następującej treści:

Pakiet 4

1. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe o długościach od 200 do 300mm ze skokiem co 20 mm?

**Odpowiedź: Tak.**

2. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści blokowanie bliższe wkrętami blokującymi 4,5mm?

**Odpowiedź: Tak.**

Pakiet 16

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu endoprotezy głowy kości promieniowej na rzecz dostaw wraz z instrumentarium do zabiegu na podstawie zamówienia w ciągu max 48h?

**Odpowiedź: Tak.**

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający w §2 ust. 5 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wystawienia? Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu liczenia terminu zapłaty.**

2. Czy Zmawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż data ważności na opakowaniu dotyczy tylko wyrobów oferowanych w wersji sterylnej?

**Odpowiedź: Tak.**

3. Czy Zmawiający dookreśli w §7 ust. 2, iż reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 24 miesięcy od dokonania zakupu? Obecne postanowienia może doprowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia terminu zgłaszania wad w przypadku produktów z określoną wieloletnią ważnością towaru oraz doprowadzić do braku jednoznacznego określenia terminu odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku towarów bez określonej daty ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 1, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Czy Zamawiający dookreśli w umowie użyczenia w §2 ust. 5, iż oznakowanie i następnie usunięcie oznakowania nie będzie powodowało uszkodzenia użyczanego sprzętu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę równocześnie modyfikuje zapis w umowie użyczenia   
w §2 ust. 5, poprzez dodanie kolejnego zdania o treści:**

*„Użyczający wyraża zgodę na oznakowanie Sprzętu przez Biorącego w użyczenie w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Biorącego w użyczenie przed wydaniem Sprzętu Użyczającemu.* ***Oznakowanie i następnie usunięcie oznakowania nie będzie powodowało uszkodzenia użyczonego sprzętu”.***

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski