Pakiet 2 - Dzierżawa analizatora wraz z oprogramowaniem wraz z dostawą testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania badań w Serologii Transfuzjologicznej.

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Ilość sztuk /ml/ zestawy na 48 miesięcy | Wielkość opakowania /ilość pełnych opakowań | Cena 1 szt. bez VAT w PLN | Cena 1 opak. bez VAT w PLN | Cena 1 szt. z VAT w PLN | Cena 1 opak. z VAT w PLN | Wartość bez VAT w PLN ( ilość sztuk x cena 1 szt. bez VAT ) | VAT w % | VAT w PLN | Wartość z VAT w PLN ( ilość sztuk x cena 1 szt. z VAT ) | Data ważności w miesiącach/min. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karta do potwierdzania antygenów grup krwi układu ABO i RhD u biorców krwi. Odczynnik anty-D nie może wykrywać kategorii D VI. Możliwość kontroli dwóch biorców na jednej karcie. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 2. | Karta do potwierdzania antygenów grup krwi układu ABO i RhD u dawców krwi. Konfiguracja antygenów obowiązująca u dawców (A-B-DVI+). Możliwość kontroli antygenów u dwóch dawców na jednej karcie. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 3. | Karta do wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiemantyglobulinowym poliwalentnym (min. anty-IgG + anty-C3d) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 4. | Karta do oznaczania antygenów układu ABO i RhD z przeciwciałami monoklonalnymi anty-A, anty-B, anty-D z podwójnym antygenem RhD z użyciem dwóch różnych klonów, w tym jeden nie wykrywający antygen D VI oraz oznaczenie izoaglutynin grupowych na jednej karcie (rewers grupy krwi). Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 5. | Karta do badaniaalloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiem monowalentnym anty-IgG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 6. | Karta do oznaczania grup krwi układu AB0 i RhD z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD o profilu anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D (VI-;z możliwością wykluczenia kategorii DVI), anty-D(VI+; z wykrywaniem odmiany DVI), kontrola. Mikrokolumny fabrycznie wypełnione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 7. | Karta do wykrywania i zróżnicowania dodatniego BTA o profilu anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d, kontrola lub anty-IgG, C3d, kontrola. Mikrokolumny fabrycznie wypełnione przez producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 8. | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania izoaglutynin grupowych w odpowiednim rozcieńczeniu, gotowe do bezpośredniego użycia na kartach do badań grup krwi układu ABO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 tygodni |  |
| 9. | Zestaw krwinek wzorcowych w odpowiednim rozcieńczeniu do wykrywania przeciwciał w surowicy pacjentów w teście PTA/LISS. Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z kartami do testu antyglobulinowego. Konfiguracja antygenowa odpowiadająca obowiązującym przepisom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 tygodni |  |
| 10. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do pracy automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu w ilości niezbędnej do wykonania codziennej kontroli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 miesiąc |  |
| 11. | Roztwór o niskiej sile jonowej do wykonania zawiesiny krwinek czerwonych w metodzie manualnej i na automacie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |  |
| 12. | Końcówki do pipet automatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 miesięcy |  |
| 13. | Pozostałe materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w oznaczeń na oferowanym analizatorze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2

Dzierżawa  oprogramowania wraz ze sprzętem obsługującym Bank Krwi i Pracownię Serologii Transfuzjologicznej.

| Lp. | Dzierżawa | Cena netto na 1 miesiąc | VAT% / PLN na 1 miesiąc | Cena brutto na 1miesiąc | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa oprogramowania oraz sprzętu: - automatyczny analizator z manulanym systemem back-up (wirówka – 1 szt., pipeta nieelektroniczna dedykowana do systemu – 2 szt., statyw na probówki i karty, dozownik – 1szt.) -cztery czytniki kodów oraz drukarki kodów |  |  |  |  |  |  |

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych z VAT słownie: ……………………………………………..

Wartość handlowa przedmiotu dzierżawy w PLN brutto: ………………………………………………

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość bez VAT | VAT | Wartość z VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki i materiały zużywalne |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa |  |  |  |
|  | RAZEM za 48 miesięcy |  |  |  |

Wartość z VAT za 48 miesięcy pakietu nr 2 wynosi:   słownie: ……………………………………………..

………….……….……………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy