## Formularz rzeczowo-cenowy
Załącznik nr 1a do SIWZ
KALKULACJA CENY Część 2 – Dostawa mięsa i wędlin na statek IMOR
Sukcesywna dostawa rozpuszczalników, kwasów, odczynników chemicznych, testów spektrofotometrycznych i pipet
Lp. | Nr katalogowy | Opis produktu (nazwa) | Ilość | Opis produktu | Dodatkowe właściwości produktu | oferowana cena jednostkowa netto [zł] | łączna cena netto danej pozycji [zł] [kol. 4 x kol. 7] | oferowana cena jednostkowa brutto [zł] | łączna cena brutto danej pozycji [zł], [kol. 4 x kol 9]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ROZPUSZCZALNIKI
1 | 1.00668.2500 | Dichlorometan do chromatogra 2,5 L | 35 | Dichlorometan do chromatografii MS SupraSolv®, 2.5 L | SupraSolv MS jest przeznaczony do stosowania w chromatografii gazowej połączonej z detekcją spektrometrii mas. Rozpuszczalniki SupraSolv oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analiz. Uwaga do analizy Liczba parowania: 1.9 Czystość (GC): ≥ 99,8% Tożsamość (IR): jest zgodny Pozostałość po odparowaniu: ≤ 5,0 mg / l Woda: ≤ 0,01% Kolor: ≤ 10 Hazen GC / MSD (zakres retencji n-undekan-ton-tetrakontan, obszar skanowania 30-600 amu, indywidualne sygnały (standard n-tetradekanu)): ≤ 3 ng / ml Nadaje się do analizy pozostałości śladowych. Zalecany do analizy polichlorowanych dibenzodioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDD / F). Produkt stabilizowany 2-metylo-2-butenem.
2 | 1.07288.1000 | n-Pentan do organicznej anal 1 L | 2 | n-pentan, hiperczystości do organicznej analizy śladowej SupraSolv®, 1 l | SupraSolv® Hypergrade do organicznej analizy śladowej to wyjątkowa i uniwersalna jakość rozpuszczalnika, którą można zastosować we wszystkich trzech metodach analiz chromatograficznych (GC/ECD, GC/FID i GC/MS). Dzięki szerokiemu zakresowi czasu retencji można wiarygodnie analizować nawet substancje niskowrzące. Uwaga do analizy Czystość (GC): ≥ 99,9% Tożsamość (IR): jest zgodny Pozostałość po odparowaniu: ≤ 3,0 mg / l Woda: ≤ 0,01% Kolor: ≤ 10 Hazen GC / ECD (zakres retencji 1,2,4-tri-chlorobenzenu do dekachlorobifenylu, poszczególne sygnały (wzorzec lindanu)): ≤ 2 pg / ml GC / ECD (zakres retencji od dichlorometanu do pojedynczych sygnałów 1,2,4-trichlorobenzenu (tetrachlorometan)): ≤ 1 ng / ml GC / FID (zakres retencji n-undekan-ton-tetrakontan, indywidualne sygnały (standard n-tetradekanu)): ≤ 2 ng / ml GC / MSD (zakres retencji n-undekan-ton-tetrakontan, obszar skanowania 30-600 amu, indywidualne sygnały (standard n-tetradekanu)): ≤ 2 ng / ml nadaje się do analizy pozostałości śladowych
3 | 1.00795.2500 | n-Heksan do chromatografii , 2,5 L | 15 | n-heksan, do chromatografii gazowej MS SupraSolv®, 2.5 L | SupraSolv MS jest przeznaczony do stosowania w chromatografii gazowej połączonej z detekcją spektrometrii mas. Rozpuszczalniki SupraSolv oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analiz. Czystość (GC): ≥ 99,8%) zastosowanie (a) GC / MS: odpowiednie GC / MSD (zakres retencji n-undekanu do n-tetrakontanu, obszar skanowania 30-600 amu, indywidualne sygnały (standard n-tetradekanu)) = 3ng / ml współczynnik załamania światła n20 / D 1,375 lepkość kinematyczna 0,50 cSt (20 ° C)
4 | 1.04371.2500 | n-Heksan do chromatografii, 2,5 L | 50 | n-heksan, do chromatografii gazowej ECD i FID SupraSolv®, 2.5 L | SupraSolv ECD i FID są specjalnie opracowane do chromatografii gazowej w połączeniu z ECD (Detektor Wychwytu Elektronów) i FID (Detektor Płomieniowo-Jonizacyjny). Rozpuszczalniki SupraSolv oferują największy określony zakres czasu retencji, wyraźną linię bazową i minimalny stosunek sygnału do szumu, co prowadzi do wiarygodnych i powtarzalnych wyników analiz. GC / ECD (zakres retencji od dichlorometanu do pojedynczych sygnałów 1,2,4-trichlorobenzenu (tetrachlorometan)): ≤ 1 ng / ml GC / FID (zakres retencji n-undekan-ton-tetrakontan, indywidualne sygnały (standard n-tetradekanu)): ≤ 2 ng / mlCzystość (GC): ≥ 99,8%) Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Temp. Wrzenia: 69 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –94,3 °C Gęstość: 0,659 g/cm³ (20 °C)
TESTY
5 | 1.14752.0001 | Amoniak test metoda: fotomet 500 TESTS | 3 | Test azotu amonowego, fotometryczny, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®, 500 testów | Metoda: fotometryczna 0,010 - 3,00 mg / l NH₄-N Spectroquant® Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji. Metoda jest analogiczna do EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 i DIN 38406-5. Test Spectroquant Ammonium Reagent umożliwia ilościowe oznaczanie azotu amonowego (bez cyjanku) w ściekach, wodach gruntowych, powierzchniowych i morskich. Zazwyczaj amoniak dostaje się do źródeł wody w postaci spływów z nawożonych obszarów rolniczych, a jego podwyższone poziomy wskazują na zanieczyszczenia odchodami. Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
6 | 1.14548.0001 | Siarczany test kuwetowy Meto 25 TESTS | 1 | Test siarczanów, fotometryczny, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®, 25 testów | Metoda: fotometryczna 5 - 250 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant® Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
7 | 1.14779.0001 | Siarczki test metoda: fotome 220 TESTS | 1 | Test siarczków, fotometryczny, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®, 220 testów | Metoda: fotometryczna 0.020 - 1.50 mg/l S²⁻ Spectroquant® Metoda anlogiczna do PN ISO 10530 Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
8 | 1.14848.0001 | Fosforany test Spectroquant® 420 TESTS | 1 | Test fosforanowy, fotometryczny, 0,0025-5,00 mg / l (PO4-P), 0,0077-15,3 mg / l (PO43-), 0,0057-11,46 mg / l (P2O5), Spectroquant®, 420 testów | (o-phosphate) Metoda: fotometryczna, PMB 0.0025 - 5.00 mg/l PO₄-P 0.0077 - 15.3 mg/l PO₄ 0.0057 - 11.46 mg/l P₂O₅ Spectroquant® Ta metoda jest analogiczna do EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, and DIN EN ISO 6878. Test Spectroquant Phosphate Reagent umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe fosforanów. Podwyższony poziom fosforanów może prowadzić do eutrofizacji zbiorników wodnych, co stanowi zagrożenie dla środowiska. Dlatego w wielu krajach stężenie fosforanów w wodzie pitnej i ściekach jest regulowane. Inne zastosowania to oznaczanie fosforanów w żywności i napojach (np. piwie) oraz w próbkach środowiskowych i rolniczych (np. gleba). Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
9 | 1.14543.0001 | Fosforany i fosfor ogólny test kuwetowy Spec 25 TESTS | 15 | Fosforanowy i fosfor ogólny test kuwetowy, fotometryczny, 0,05-5,00 mg / l (PO4-P), 0,2-15,3 mg / l (PO43-), 0,11-11,46 mg / l (P2O5), Spectroquant®,25 testów | (o-fosforany i fosfor całkowity) Metoda: fotometryczna, PMB 0.05 - 5.00 mg/l PO₄-P 0.2 - 15.3 mg/l PO₄³⁻ 0.11 - 11.46 mg/l P₂O₅ Spectroquant® Ta metoda jest analogiczna do PN EN ISO 6878 Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
10 | 1.01787.0001 | Detergenty niejonowe test ku 25 TESTS | 2 | Środki powierzchniowo czynne (niejonowe) test kuwetowy, fotometryczny, 0,10-7,50 mg / l (Triton ™ X-100), Spectroquant®, 25 testów | Metoda: fotometryczna 0.10 - 7.50 mg/l Triton™ X-100 Spectroquant Test kuwetowy Spectroquant Surfactants (niejonowy) pozwala na oznaczenie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych (hydrofilowy nośnik nie przenosi żadnego ładunku) w próbkach wody. Substancje powierzchniowo czynne to domieszki obniżające napięcie powierzchniowe wody, takie jak środki spieniające, emulgatory i detergenty. Większość substancji powierzchniowo czynnych przedostaje się do wód jako część odpadów komunalnych lub ma swoje źródło w procesach przemysłowych i często ułatwia wprowadzanie innych zanieczyszczeń. Zwiększone wartości substancji powierzchniowo czynnych mogą stanowić zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi. Testy Spectroquant Cell są dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do wykonania analizy zgodnie z dołączoną ulotką z instrukcjami. Wszystkie testy Spectroquant Cell i Reagent są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer serii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
11 | 1.02552.0001 | Detergenty anionowe, test ku 25 TESTS | 2 | Surfaktanty (anionowe) Cell Test, fotometryczny, 0,02-2,00 mg / L (MBAS), Spectroquant®, 25 testów | Metoda: fotometryczna 0.05 - 2.00 mg/l MBAS Spectroquant® Ta metoda jest analogiczna do EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, ISO 7875-1, and DIN EN 903. Test Spectroquant Surfactants (anionowy) Cell pozwala na oznaczenie anionowych substancji powierzchniowo czynnych (hydrofilowy nośnik niesie ładunek ujemny) w próbkach wody. Substancje powierzchniowo czynne to domieszki obniżające napięcie powierzchniowe wody, takie jak środki spieniające, emulgatory i detergenty. Większość substancji powierzchniowo czynnych przedostaje się do wód jako część odpadów komunalnych lub ma swoje źródło w procesach przemysłowych i często ułatwia wprowadzanie innych zanieczyszczeń. Zwiększone wartości substancji powierzchniowo czynnych mogą stanowić zagrożenie dla roślin, zwierząt i ludzi. Testy Spectroquant Cell dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do wykonania analizy zgodnie z dołączoną ulotką z instrukcjami. Wszystkie testy Spectroquant Cell i Reagent muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer serii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
12 | 1.14695.0001 | CombiCheck 50 dla sprawdzeni 1 SET | 3 | CombiCheck 50 fotometryczny, Spectroquant®, 1 zestaw | do sprawdzania jakości metod fotometrycznych dla amonu, ChZT i azotu Spectroquant®
13 | 1.14675.0001 | CombiCheck 20 Spectroquant® 1 SET | 2 | CombiCheck 20 fotometryczny, Spectroquant®, 1 zestaw | do sprawdzania jakości metod fotometrycznych amonu, chlorków, CSB, azotanów, fosforu i siarczanów Spectroquant®
14 | 1.14676.0001 | Combicheck 10 Spectroquant® 1 SET | 2 | Combicheck 10 fotometryczny, Spectroquant®, 1 zestaw | do sprawdzania jakości metod fotometrycznych amonu, chlorków, CSB, azotanów, fosforu i siarczanów Spectroquant®
15 | 1.14776.0001 | Azotyny test metoda: fotomet 1000 TESTS | 1 | Test azotynów, testy fotometryczne, 0,002-1,0 mg / L (NO2-N), 0,007-3,28 mg / L (NO2-), Spectroquant®, 1000 testów | Metoda: fotometryczna 0,002-1,0 mg / L (NO2-N), 0,007-3,28 mg / L (NO2-), Spectroquant®, Metoda jest analogiczna do EPA 354.1, PN EN 26777 Test kuwetowy Spectroquant Nitrite umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe azotynów w próbkach wody. Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie nasze zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
16 | 1.14537.0001 | Azot całkowity test kuwetowy 25 TESTS | 15 | Azot (całkowity) Test kuwetowy, fotometryczny, 0,5-15,0 mg / l (N), Spectroquant®, 25 testów | Metoda: fotometryczna 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant® Metoda jest analogiczna do DIN EN ISO 11905-1. Test kuwetowy Spectroquant Nitrogen (całkowity) umożliwia wiarygodne oznaczanie azotu całkowitego w próbkach wody. Azot całkowity to suma azotu całkowitego Kjeldahla (azot organiczny i zredukowany, amoniak), azotanów i azotynów. Przed oznaczeniem próbka musi zostać wytrawiona w celu przeniesienia organicznych i nieorganicznych związków zawierających azot do azotanów, które następnie wchodzą w reakcję dając związek nadający się do analizy fotometrycznej. Testy Spectroquant Cell są dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do wykonania analizy zgodnie z dołączoną ulotką z instrukcjami. Wszystkie testy Spectroquant Cell i Reagent muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer serii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
17 | 1.14763.0001 | Azot (ogólny) - test kuwetow 25 TESTS | 1 | Azot (całkowity) test kuwetowy, fotometryczny, 10-150 mg / l (N), Spectroquant®, 25 testów | Metoda: fotometryczna, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant® Ta metoda jest analogiczna do DIN 38405-9. Wytrawienie jest analogiczne do EN ISO 11905-1. Test kuwetowy Spectroquant Nitrogen (całkowity) umożliwia wiarygodne oznaczanie azotu całkowitego w próbkach wody. Azot całkowity to suma azotu całkowitego Kjeldahla (azot organiczny i zredukowany, amoniak), azotanów i azotynów. Przed oznaczeniem próbka musi zostać wytrawiona w celu przeniesienia organicznych i nieorganicznych związków zawierających azot do azotanów, które następnie wchodzą w reakcję dając związek nadający się do analizy fotometrycznej. Testy Spectroquant Cell są dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do wykonania analizy zgodnie z dołączoną ulotką z instrukcjami. Wszystkie testy Spectroquant Cell i Reagent muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer serii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
18 | 1.00677.0001 | AOX zestaw do przygotowania 25 TESTS | 3 | Zestaw przygotowania próbek AOX, wystarczający na 25 testów, 25 testów | 25 Testów Spectroquant® Testy Spectroquant Cell są dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do wykonania analizy zgodnie z dołączoną ulotką z instrukcjami. Wszystkie testy Spectroquant Cell i Reagent muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer serii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
19 | 1.00675.0001 | AOX test kuwetowy metoda fot 25 TESTS | 3 | Test kuwetowy AOX, testy fotometryczne, 0,05-2,50 mg / l (AOX), Spectroquant®, 25 testów | Metoda: fotometryczna 0.05 - 2.50 mg/l Spectroquant® Testy Spectroquant Cell są dostarczane z wstępnie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do wykonania analizy zgodnie z dołączoną ulotką z instrukcjami. Wszystkie testy Spectroquant Cell i Reagent muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer serii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
20 | 1.14773.0001 | Azotany test metoda: fotomet 100 TESTS | 3 | Test azotanów, testy fotometryczne, 0,2-20,0 mg / L (NO3-N), 0,9-88,5 mg / L (NO3-), Spectroquant®, 100 | Metoda: fotometryczna 0.2 - 20.0 mg/l NO₃-N 0.9 - 88.5 mg/l NO₃⁻ Spectroquant® Test kuwetowy Spectroquant Nitrate umożliwia dokładne oznaczenie ilościowe azotanów w próbkach wody. Azotany są niezbędnym składnikiem odżywczym dla zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dla kobiet w ciąży i niemowląt. Dlatego poziomy azotanów w źródłach wody są regulowane w wielu krajach. Zastosowana metoda: W stężonym kwasie siarkowym jony azotanowe reagują z pochodną kwasu benzoesowego, tworząc czerwony związek nitrowy, który jest oznaczany fotometrycznie. Zestawy testowe Spectroquant Reagent zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją. Wszystkie zestawy testów kuwetowych i odczynników muszą być wyposażone w unikalny identyfikator Live ID, który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
KWASY
21 | 1.15186.1000 | kwas solny , 1l | 30 | Kwas solny 36% Suprapur® 1 L | Suprapur®
22 | 1.00165.1000 | kwas borowy, 1 kg | 1 | Kwas borowy do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 1 KG | Test (alkalimetryczny): 99,5 - 100,5% Tożsamość: zdany test Wygląd roztworu: test pozytywny Wartość pH (3,3%, woda): 3,8 - 4,8 Chlorki (Cl): ≤ 0,0003% Fosforany (PO₄): ≤ 0,0005% Siarczany(SO₄): ≤ 0,0005% Rozpuszczalność w etanolu: test pozytywny Substancje nierozpuszczalne w metanolu: ≤ 0,005% Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005% Ca (wapń): ≤ 0,002% Fe (żelazo): ≤ 0,0001% Pb (ołów): ≤ 0,001% Zanieczyszczenia organiczne: test pozytywny Nielotne z metanolem: ≤ 0,05% Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
23 | 1.00714.1000 | kwas siarkowy , 1l | 1 | Kwas siarkowy 96% Suprapur® 1 L | Test (kwasometryczny): ≥ 95,0% Kolor: ≤ 10 Hazen Chlorek (Cl): ≤ 100 ppb Azotany (NO₃): ≤ 200 ppb Fosforan (PO₄): ≤ 100 ppb Ag (srebro): ≤ 1,0 ppb Al (aluminium): ≤ 5,0 ppb As (arsen): ≤ 0,5 ppb Au (złoto): ≤ 0,5 ppb Ba (bar): ≤ 1,0 ppb Be (beryl): ≤ 0,5 ppb Bi (bizmut): ≤ 0,5 ppb Ca (wapń): ≤ 5,0 ppb Cd (kadm): ≤ 1,0 ppb Co (kobalt): ≤ 0,5 ppb Cr (chrom): ≤ 1,0 ppb Cu (miedź): ≤ 0,5 ppb Fe (żelazo): ≤ 5,0 ppb Ga (gal): ≤ 0,5 ppb Ge (german): ≤ 1,0 ppb Hg (rtęć): ≤ 2,0 ppb W (ind): ≤ 0,5 ppb K (potas): ≤ 2,0 ppb Li (litowy): ≤ 0,5 ppb Mg (magnez): ≤ 5,0 ppb Mn (mangan): ≤ 0,5 ppb Mo (molibden): ≤ 0,5 ppb NH₄ (amon): ≤ 1,0 ppm Na (sód): ≤ 10,0 ppb Ni (nikiel): ≤ 2,0 ppb Pb (ołów): ≤ 1,0 ppb Pt (platyna): ≤ 0,5 ppb Sb (antymon): ≤ 1,0 ppb Se (selen): ≤ 1,0 ppb Sn (cyna): ≤ 1,0 ppb Sr (stront): ≤ 0,5 ppb Ti (tytan): ≤ 1,0 ppb Tl (tal): ≤ 0,5 ppb V (wanad): ≤ 0,5 ppb Zn (cynk): ≤ 2,0 ppb Zr (cyrkon): ≤ 0,5 ppb Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 2 ppm Pozostałość po prażeniu: ≤ 2 ppm Rzeczywiste wartości podlegają nieuniknionej systematyczności wahań w tym zakresie stężeń.
24 | 1.00443.2500 | kwas azotowy, 1l | 20 | Kwas azotowy 65% ekstra czysty, EMPLURA® 1 L | Test (alkalimetryczny): 64,3 - 66,4% Tożsamość: zdany test Wygląd roztworu: test pozytywny Chlorek (Cl): ≤ 0,0003% Jodan, Bromian: pozytywny wynik testu Tlenki azotu (jako N₂O₃): ≤ 0,003% Siarczan (SO₄): ≤ 0,001% Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005% As (arsen): ≤ 0,0001% Ca (wapń): ≤ 0,001% Fe (żelazo): ≤ 0,0004% NH₄ (amon): ≤ 0,001% Pozostałości rozpuszczalników (ICH Q3C): ... wykluczone w procesie produkcji Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,01ge.
odczynniki i materiały referencyjne SIGMA
25 | 85775-1G | STEARYL STEARATE >= 98.0% (GC), 1g | 1 | Stearynian stearylu> = 98,0% (GC) | Ilość 1 g, Poziom jakości 100 biologiczne źródło syntetyk test ≥ 98,0% (GC) grupa funkcyjna ester wysłane w temp. przechowywania 2-8 ° C SMILES ciąg CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC (= O) CCCCCCCCCCCCCCCCC InChI 1S / C36H72O2 / c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36 (37) 34-32 -30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2 / h3-35H2,1-2H3
26 | CRM359-100G | TPH - Clay Loam 1, 100g | 1 | TPH - Glina Ił 1, certyfikowany materiał odniesienia, opk 100 g | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia, CRM359-100 certyfikowany na sumę C10-C40 (Total EPH) zastosowanie (a) HPLC: odpowiednie chromatografia gazowa (GC): odpowiednia Matryca gleba Wyróżniony przemysł Środowisko format materiału matrycy: Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
27 | ERMBB422-10G | Fish muscle (trace elements), 10g | 1 | MIĘŚNIE RYB (ELEMENTY ŚLADOWE), materiał referencyjny z certyfikatem ERM® | Materiał referencyjny z certyfikatem ERM® format materiału matrycowego Certyfikowany na frakcje masowe As, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Se, Zn Uwaga do analizy Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie 10 g Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
28 | QC1077-2ML | Dissolved Oxygen, 2 ml | 1 | TLEN ROZPUSZCZONY , certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie ampułka 2 ml RTC, QCI-088 stężenie 100% w H2O format materiał matrycowy temp. przechowywania 2-8 ° C. Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
29 | QC1001-2ML | Nutrients C/V Sample 2 ml | 1 | Substancje biogenne C/ V, opakowanie 2 ml, certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie ampułki 2 ml RTC, QCI-042-2 stężenie 100% w H2O format materiału matrycy Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
30 | QC1263-30ML | OXIDATION - REDUCTION, 30 ml | 2 | UTLENIANIE - REDUKCJA, certyfikowany materiał odniesienia w zakreasie potencjału | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia w zakresie potencjału [mV] opakowanie 30 ml RTC, QCI-262 stężenie 100% w H2O format materiału matrycy Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
31 | QC1054-2ML | TOTAL CYANIDE, 2 ml | 2 | CYJANKI CAŁKOWITE, certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie ampułki 2 ml RTC, QCI-031 stężenie 100% w H2O zastosowanie (-a) Spektroskopia UV / Vis: odpowiednie format materiału matrycy Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
32 | 1007180001 | BZT wzorzec 210 +/- 20 mg/l 1 SET | 1 | BZT Standard, EN 1899 (analogiczny), 190-230 mg / L, opakowanie 10 × 1 L, Spectroquant® | Agencja / Metoda EN 1899 (analogiczna) Poziom jakości 100 linia produktów Spectroquant® opakowanie opk 10 × 1 l stężenie 190-230 mg / L warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze od + 15 ° C do + 25 ° C. analogicznie do EN 1899) dla 10 x 1 l roztworu wzorcowego 210 ± 20 mg / l Spectroquant® Uwaga do analizy Test (BSB): 190 - 230 mg / l
33 | QC1197-20ML | NON IONIC SURFACTANTS IN WATER, 20 ml | 2 | SURFAKTANTY NIEJONOWE W WODZIE, certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie butelka 20 ml RTC, QCI-088 stężenie 100% w H2O zastosowanie (-a) Spektroskopia UV / Vis: odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
34 | QC1144-20ML | ANIONIC SURFACTANTS (MBAS), 20 ml | 2 | SURFAKTANTY ANIONOWE (MBAS), certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie ampułki 20 ml RTC, QCI-244 stężenie 100% w H2O zastosowanie (-a) Spektroskopia UV / Vis: odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
35 | QC1050-1.5G | RESIDUE, 1,5 g | 2 | Sucha pozosta łośc, certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia mfr. Nie. RTC, QCI-030 matryca NaCl zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Specyfikacje Wymagany przykladowy certyfikat
36 | CNS301-50G | TRACE ELEMENTS ON FRESH WATER SEDIMENT, 50 g | 1 | PIERWIASTKI ŚLADOWE W ŚWIEŻYM OSADZIE WODNYM Certyfikowany materiał odniesienia, opakowanie 50 g | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia forma kształtne opakowanie zawierające 50 g RTC, CNS301-050 zastosowanie (-a) AAS: odpowiednie ICP: odpowiedni zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat.
37 | CRM029-50G | TRACE METALS - SEWAGE SLUDGE 2, 50 g | 1 | METALE ŚLADOWE - OSAD ŚCIEKOWY 2 op. 50 g (suchy) | Poziom jakości 100 opakowanie 50 g (suchy) RTC, CRM029-050 zastosowanie (-a) AAS: odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
38 | QC1088-20ML | CHROMIUM VI, 20 ml | 1 | CHROM VI, certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia opakowanie ampułki 20 ml RTC, QCI-034-3 stężenie 100% w H2O zastosowanie (-a) AAS: odpowiednie ICP: odpowiedni zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
39 | 40203 | P-XYLENE,1X1ML,5000UG/ML,METHANOL | 1 | P-KSYLEN, 1X1 ML, certyfikowany materiał odniesienia, 5000 μg / ml w metanolu, 1 ml | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia Agencja / Metoda EPA 8020,8021 (1987), 8021A (1990) gatunek TraceCERT® posiadają standardową kalibrację opakowanie ampułki 1 ml stężenie 5000 μg / ml w metanolu zastosowanie (a) HPLC: odpowiednie chromatografia gazowa (GC): odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko roztwór jednoskładnikowy temp. przechowywania 2-8 ° C InChI 1S / C8H10 / c1-7-3-5-8 (2) 6-4-7 / h3-6H, 1-2H3 Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
40 | 40201 | O-XYLENE,1X1ML,5000UG/ML,METHANOL | 1 | O-KSYLEN, 1X1 ML, certyfikowany materiał odniesienia, 5000 μg / ml w metanolu, 1 ml | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia TraceCERT® opakowanie ampułki 1 ml stężenie 5000 μg / ml w metanolu zastosowanie (a) HPLC: odpowiednie chromatografia gazowa (GC): odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko roztwór jednoskładnikowy temp. przechowywania 2-8 ° C InChI 1S / C8H10 / c1-7-5-3-4-6-8 (7) 2 / h3-6H, 1-2H3 Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
41 | CRM141-50G | PAH - LOAMY CLAY 1, 50 g | 1 | WWA - Glina Ił 1, certyfikowany materiał odniesienia, op. 50 g | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia w zakresie pojedynczych WWA opakowanie 50 g RTC, CRM141-050 zastosowanie (a) HPLC: odpowiednie chromatografia gazowa (GC): odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko format materiału matrycy temp. przechowywania 2-8 ° C Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
42 | CRM961-50G | PCB CONGENERS - CLAY, 50 g | 1 | Kongenery PCB - gleba gliniasta certyfikowany materiał odniesienia , op. 50 g | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia w zakresie pojedynczych kondenerów PCB opakowanie 50 g RTC, CRM961-050 zastosowanie (a) HPLC: odpowiednie chromatografia gazowa (GC): odpowiednie zastosowanie: Przemysł, Środowisko format: materiał matrycowy. Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące korzystania z CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
43 | SQC014-100G | NUTRIENTS IN SOIL, 100 g | 2 | Substancje biogenne w glebie, certyfikowany materiał odniesienia | Poziom jakości 100 certyfikowany materiał odniesienia RTC, SQC-014 Matryca gleba format: materiał matrycowy. temp. przechowywania 2-8 ° C Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z ISO 17034 i ISO / IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania CRM można znaleźć w certyfikacie analizy. Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
44 | 1024040100 | POTASSIUM IODATE VOLUMETRIC STANDARD, SE | 1 | Jodan potasowy wzorzec objętościowy, drugorzędny materiał odniesienia do jodometrii, identyfikowalny z NIST SRM Certipur® | Poziom jakości 100 klasa Reag. Ph. Eur. Reag. USP Agencja / Metoda ISO 17025 forma ciało stałe zastosowanie (-a) miareczkowanie: odpowiednie pH 6 (20 ° C, 50 g / L w H2O) t.t. 560 ° C (rozkłada się) rozpuszczalność 92 g / l gęstość 3,98 g / cm3 w 20 ° C gęstość nasypowa 2000 kg / m3 InChI 1S / HIO3.K / c2-1 (3) 4; / h (H, 2,3,4); / q; + 1 / p-1 warunki przechowywania Przechowywać w temperaturze od + 15 ° C do + 25 ° C.
45 | 79838-50MG | NICOTINIC ACID, 50 mg | 1 | KWAS NIKOTYNOWY, certyfikowany materiał odniesienia, TraceCERT® | Kwas nikotynowy jest rozpuszczalną w wodzie witaminą z grupy B, która skutecznie obniża stężenie lipidów w osoczu i dlatego jest stosowana klinicznie w leczeniu hiperlipidemii. Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z ISO / IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM można prześledzić do materiału pierwotnego z NMI, np. NIST lub NMIJ.Wymagany przykladowy certyfikat do wglądu
46 | 20411 | GLASS WOOL-SILANE TREATED,50G | 2 | WATA SZKLANA , 50G | Wata szklana składa się z krótkich włókien szklanych i jest z natury niepalna. Zastosowanie: Korki z waty szklanej są często stosowane w wkładkach wlotowych GC, aby poprawić parowanie próbki i / lub aby zapobiec przedostawaniu się nielotnego materiału do kolumny. Mogą być również stosowane w kolumnach z wypełnieniem GC, rurkach do desorpcji rozpuszczalnika, rurkach do desorpcji termicznej i pułapkach przedmuchowych do zatrzymywania złóż adsorbentu.
47 | 96479-100G | ZINC OXIDE, ACS, 100 g | 3 | tlenek cynku stopień czystości, odczynnik ACS, ≥99,0% (KT) | Wykorzystany do przygotowania NaZnSiO3OH, nowego chiralnego materiału szkieletowego, który może znaleźć zastosowanie w wymianie jonowej, adsorpcji lub katalizie. odczynnik klasy ACS stopień czystości test ≥ 99,0% (KT) forma proszek zanieczyszczenia ≤0,0005% azotu całkowitego (N) ślady anionów: chlorki (Cl-): ≤10 mg / kg siarczany (SO42-): ≤50 mg / kg śladowe ilości kationów As: ≤1 mg / kg Ca: ≤10 mg / kg Cd: ≤5 mg / kg Co: ≤5 mg / kg Cr: ≤5 mg / kg Cu: ≤5 mg / kg Fe: ≤5 mg / kg K: ≤50 mg / kg Mg: ≤5 mg / kg Mn: ≤5 mg / kg Na: ≤10 mg / kg Ni: ≤5 mg / kg Pb: ≤20 mg / kg SMILES ciąg O = [Zn] InChI 1S / O.Zn
48 | 718467-100G | Titanium(IV) oxide, nanopowder, 21 nm pr, 100 g | 1 | TLENEK TYTANU (IV), nanoproszek, pierwotna wielkość cząstek 21 nm (TEM), ≥ 99,5% metali śladowych | Dwa główne fizykochemicznie odrębne polimorfy TiO2 to anataz i rutyl. Anataz ma wyższą aktywność fotokatalityczną niż rutyl, ale jest mniej stabilny termodynamicznie. Zastosowanie Do analizy OWO Opakowanie 100 g w szklanej butelce
49 |  | PIPETY
50 | BR705880-1EA | Pipeta jednokanałowa, nastawna, BRAND,Transferpette S, 0,1-1 ml podziałka 1ul, | 3 | BRAND (R) TRANSFERPETTE (R) S PIPETTE, objętość końcówki (100-1000 μL), jednokanałowa, regulowana objętość, mechaniczna, DE-M | Pipeta wypornościowa Transferpette S umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi, jak i dużymi objętościami. Małe siły operacyjne i krótkie pociągnięcie zapewniają spokojne pipetowanie, nawet podczas długich serii. Dzięki doskonałej ergonomii Transferpette S zapewnia wygodny chwyt w każdej pozycji ręki, niezależnie od tego, czy jesteś prawo- lub leworęczny, czy masz duże lub małe dłonie. Zmiana chwytu nie jest konieczna, ponieważ pipeta mikrolitrowa zapewnia prawdziwą obsługę jedną ręką: ustaw objętość, pipetuj, wyjmij końcówkę. Zabezpieczenie zmiany objętości jest również łatwe w obsługiwaniu w rękawiczkach i chroni ustawioną objętość przed przypadkową regulacją. Transferpette S jest również wyposażony w technologię Easy Calibration, która sprawia, że ​​kalibracja jest bardzo prosta. Kalibrację można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Tabela zgodności pokazuje, które końcówki pasują do danego urządzenia, dzięki czemu zawsze zamawiasz właściwe końcówki do pipet. Przegląd - Zakres objętości pipety jednokanałowej: od 0,1 μl do 10 ml - Zakres objętości pipety wielokanałowej: od 0,5 μl do 300 μl - Małe siły operacyjne i krótkie pociągnięcie - Uniwersalny stożek końcówki - Całkowicie autoklawowany w 121 μC - Jeden -obsługa ręczna dla użytkowników prawo- i leworęcznych- Kod kolorów na pokrętle regulacji objętości, wałku i zabezpieczeniu przed zmianą objętości- Łatwe wkładanie i wyjmowanie końcówek dzięki O-ringom w pipetach wielokanałowych- Łatwa kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration - Wąski trzon do pobierania próbek z wąskich naczyń (probówek wirówkowych) - Temperatura pracy od +15 μC do +40 μC - Ciśnienie pary do 500 mbar - Lepkość do 260 mPa s
51 | BR705882-1EA | Pipeta jednokanałowa, nastawna, BRAND, Transferpette S, 0,5-5 ml podziałka 5ul, | 3 | BRAND (R) TRANSFERPETTE (R) S PIPETTE, objętość końcówki (500-5000 μL), jednokanałowa, regulowana objętość, mechaniczna, DE-M | Pipeta wypornościowa Transferpette S umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi, jak i dużymi objętościami. Małe siły operacyjne i krótkie pociągnięcie zapewniają spokojne pipetowanie, nawet podczas długich serii. Dzięki doskonałej ergonomii Transferpette S zapewnia wygodny chwyt w każdej pozycji ręki, niezależnie od tego, czy jesteś prawo- lub leworęczny, czy masz duże lub małe dłonie. Zmiana chwytu nie jest konieczna, ponieważ pipeta mikrolitrowa zapewnia prawdziwą obsługę jedną ręką: ustaw objętość, pipetuj, wyjmij końcówkę. Zabezpieczenie zmiany objętości jest również łatwe w obsługiwaniu w rękawiczkach i chroni ustawioną objętość przed przypadkową regulacją. Transferpette S jest również wyposażony w technologię Easy Calibration, która sprawia, że ​​kalibracja jest bardzo prosta. Kalibrację można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Tabela zgodności pokazuje, które końcówki pasują do danego urządzenia, dzięki czemu zawsze zamawiasz właściwe końcówki do pipet. Przegląd - Zakres objętości pipety jednokanałowej: od 0,1 μl do 10 ml - Zakres objętości pipety wielokanałowej: od 0,5 μl do 300 μl - Małe siły operacyjne i krótkie pociągnięcie - Uniwersalny stożek końcówki - Całkowicie autoklawowany w 121 μC - Jeden -obsługa ręczna dla użytkowników prawo- i leworęcznych- Kod kolorów na pokrętle regulacji objętości, wałku i zabezpieczeniu przed zmianą objętości- Łatwe wkładanie i wyjmowanie końcówek dzięki O-ringom w pipetach wielokanałowych- Łatwa kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration - Wąski trzon do pobierania próbek z wąskich naczyń (probówek wirówkowych) - Temperatura pracy od +15 μC do +40 μC - Ciśnienie pary do 500 mbar - Lepkość do 260 mPa s Wydajność: obsługa jedną ręką Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni Niezawodny: ochrona przed zmianą objętości zapobiega przypadkowym zmianom
52 | BR705884-1EA | Pipeta jednokanałowa, nastawna, BRAND, Transferpette S, 1-10 ml podziałka 10ul, | 3 | BRAND (R) TRANSFERPETTE (R) S PIPETTE, objętość końcówki (1000-10000 μl), jednokanałowa, regulowana objętość, mechaniczna, DE-M | Pipeta wypornościowa Transferpette S umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi, jak i dużymi objętościami. Małe siły operacyjne i krótkie pociągnięcie zapewniają spokojne pipetowanie, nawet podczas długich serii. Dzięki doskonałej ergonomii Transferpette S zapewnia wygodny chwyt w każdej pozycji ręki, niezależnie od tego, czy jesteś prawo- lub leworęczny, czy masz duże lub małe dłonie. Zmiana chwytu nie jest konieczna, ponieważ pipeta mikrolitrowa zapewnia prawdziwą obsługę jedną ręką: ustaw objętość, pipetuj, wyjmij końcówkę. Zabezpieczenie zmiany objętości jest również łatwe w obsługiwaniu w rękawiczkach i chroni ustawioną objętość przed przypadkową regulacją. Transferpette S jest również wyposażony w technologię Easy Calibration, która sprawia, że ​​kalibracja jest bardzo prosta. Kalibrację można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Tabela zgodności pokazuje, które końcówki pasują do danego urządzenia, dzięki czemu zawsze zamawiasz właściwe końcówki do pipet. Przegląd - Zakres objętości pipety jednokanałowej: od 0,1 μl do 10 ml - Zakres objętości pipety wielokanałowej: od 0,5 μl do 300 μl - Małe siły operacyjne i krótkie pociągnięcie - Uniwersalny stożek końcówki - Całkowicie autoklawowany w 121 μC - Jeden -obsługa ręczna dla użytkowników prawo- i leworęcznych- Kod kolorów na pokrętle regulacji objętości, wałku i zabezpieczeniu przed zmianą objętości- Łatwe wkładanie i wyjmowanie końcówek dzięki O-ringom w pipetach wielokanałowych- Łatwa kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration - Wąski trzon do pobierania próbek z wąskich naczyń (probówek wirówkowych) - Temperatura pracy od +15 μC do +40 μC - Ciśnienie pary do 500 mbar - Lepkość do 260 mPa s Wydajność: obsługa jedną ręką Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni Niezawodny: ochrona przed zmianą objętości zapobiega przypadkowym zmianom
53 | BR4630141-1EA | regulowany analogowo dozownik butelkowy BRAND, Dispensette® S Organic, zakres objętości 1-10 ml, z zaworem recyrkulacyjnym | 2 | BRAND® Dispensette® S Organic, regulowany analogowo dozownik butelkowy zakres objętości 1-10 ml, z zaworem recyrkulacyjnym | Dispensette S Organic jest idealny do dozowania rozpuszczalników organicznych i kwasów Cechy i zalety • Niezwykle łatwe napełnianie i dozowanie • Proste zalewanie dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu • Szybka i bezpieczna regulacja objętości za pomocą wewnętrznego rowkowanego toru Inne uwagi Regulacja analogowa - Szybkie i bezpieczne ustawianieobjętości z nową wewnętrzną, karbowaną ścieżką. Prosta regulacja kalibracji za pomocą dostarczonego narzędzia. posiadają oznaczenie DE-M z zaworem recyrkulacji mfr. Nie. MARKA, 4630141 zakres objętości 1-10 ml wielkość objętości, regulowana w krokach co 0,2 ml mocowanie (GL 28 / S28) GL 32 GL 38 S 40
54 | BR708132-1EA | Elastyczny przewód spustowy z zaworem recyrkulacyjnym do BRND Dispensette® S, Dispensette® S Organic i Dispensette S® Trace Analysis 2, 5 i 10 mL | 2 | Elastyczny przewód spustowy z zaworem recyrkulacyjnym do Dispensette® S, Dispensette® S Organic i Dispensette S® Trace Analysis 2, 5 i 10 mL | PTFE, zwinięty, długość ok. 800 mm, z bezpiecznym uchwytem. Odporny na kwasy i rozpuszczlniki organiczne. Może nie nadawać się do HF!
|  |  |  | Cena oferty |  | Suma pozycji 1-54 (netto) |  | Suma pozycji 1-54 (brutto)
[5 empty] | ...................... | ……............. ….......................................
[5 empty] | miejscowość | data podpis i pieczątka Wykonawcy