Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratorium  w Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

- Wymagania ogólne

- Architektura systemu powinna być co najmniej trójwarstwowa: klient – serwer aplikacji – baza danych.

- System ma działać w oparciu o relacyjną bazę danych rozwijaną na licencji „Open Source”.

- Aplikacje klienckie wchodzące w skład systemu będą uruchamiane w środowisku Windows, powinny korzystać z natywnego interfejsu i umożliwić wykorzystanie w razie potrzeby całej dostępnej pamięci RAM (>4GB).

- Funkcjonalności systemu nie mogą wymuszać instalowania i używania zewnętrznych programów, poza domyślnymi programami służącymi do otwierania plików takich jak: doc, docx, xls, xlsx, pdf.

- Struktura programu oraz jego podział na funkcje musi odzwierciedlać strukturę organizacyjną Zamawiającego oraz obowiązującego w nim systemu zarządzania.

- System musi być zgodny z normami dotyczącymi systemów zarządzania jakością – musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z akredytacji laboratoriów i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W szczególności dotyczy to walidacji Systemu i stosowanych w nim algorytmów, identyfikowalności danych i rejestrowania zmian oraz bezpieczeństwa danych.

- Interfejs użytkownika systemu musi być w języku polskim. Musi być przejrzysty i konfigurowalny, poprzez pogrupowanie zawartości w bloki tematyczne, co ma umożliwić łatwe i szybkie wyszukiwanie odpowiednich danych.

- System musi zawierać mechanizmy pozwalające na eksport danych do MS Excel. System musi zapewniać możliwość wybrania dowolnego zakresu danych, pogrupowania i posortowania ich przy pomocy dostępnych w systemie narzędzi.

- Rejestrowanie w systemie czasu, daty i użytkownika przy każdym wprowadzaniu lub zmianie danych, zachowywanie poprzednich wersji danych, możliwość przeglądania historii zmian.

- System musi umożliwiać:

- zapisywanie dokumentów generowanych z systemu oraz zewnętrznych plików w bazie danych systemu,

- podpis elektroniczny dokumentów generowanych z systemu,

- wysyłanie dokumentów generowanych z systemu za pomocą poczty elektronicznej bezpośrednio z systemu.

- System musi mieć rozbudowany system uprawnień o hierarchicznej strukturze, pozwalający na zarządzanie uprawnieniami w ramach grup użytkowników i poszczególnych użytkowników.

- Wymagania szczegółowe

Zamawiający wymaga wdrożenia następujących funkcjonalności systemu:

## Praca laboratorium

Protokoły pobierania próbek

- Rejestracja danych związanych z pobraniem próbki zawartych na protokole pobierania wraz z możliwością rejestracji dokumentu protokołu.

Rejestracja próbek

- Rejestracja i przyjęcie próbek także z użyciem czytników kodów paskowych.

- Automatyczna (lub ręczna) numeracja próbek.

- Przypisanie zakresu badań danej próbce - jako zestaw badań (związany ze zleceniem, obiektem badania itd.) lub poprzez dodawanie i/lub usuwanie pojedynczych badań do próbki.

- Ustalenie wartości odniesienia i kryteriów dla wyników oznaczeń, o ile istnieją (np. w zestawie badań).

- Wydruk etykiet dla zarejestrowanych próbek.

- Przegląd postępu pracy nad badanymi próbkami.

Obieg próbki w laboratorium

- Prowadzenie badań zgodnie z przyjętymi schematami postępowania dla różnych badanych obiektów.

- Wprowadzanie końcowych wyników oznaczeń.

Możliwość użycia formuł obliczeniowych do wyznaczania wyniku końcowego na podstawie cząstkowych wyników analiz.

- Wprowadzanie wyników według schematu „wiele wyników dla jednej próbki” lub „wiele próbek dla tego samego badania”.

- Uwzględnienie specyfiki wprowadzania wyników badań dla różnych badanych obiektów.

- Kontrola poprawności wprowadzania wyników.

- Możliwość zmiany wyników badań wraz z zapisaniem komentarza z powodem zmiany i osobą, która tej zmiany dokonała. Przeglądanie historii wprowadzonych zmian.

- Obliczanie niepewności zgodnie z formułą właściwą dla danej metody badawczej.

Zatwierdzanie wyników badań i sprawozdania z badań

- Możliwość dokonywania korekt przez zatwierdzającego we wszystkich wynikach badań.

- Zatwierdzanie wyników zgodnie z uprawnieniami dla pracowników pełniących nadzór nad badaniami.

- Przygotowywanie sprawozdań z badań zgodnie z ich aktualnymi wzorami.

- Możliwość wydruku sprawozdania na każdym etapie przebiegu badania.

- Zapisywanie sprawozdań w repozytorium dokumentów w bazie danych.

- Możliwość tworzenia sprawozdań w postaci plików pdf, xls, rtf, odt, ods, zapisywanych zewnętrznie celem udostępnienia ich odbiorcom.

- Weryfikowanie i autoryzacja sprawozdań przez uprawnionych użytkowników.

- Podpis elektroniczny i wysyłanie sprawozdań e-mailem z programu.

## Przeglądanie wyników badań

Prezentacja wyników badań

- Przeglądanie wprowadzonych wyników badań w postaci tabel z możliwością grupowania i filtrowania wyników ze względu na:

- okres czasu,

- obszar badań,

- badany obiekt,

- metody badań,

- miejsce lub punkt pobierania próbek,

- inne wybrane informacje opisujące próbkę lub badanie.

- Podsumowanie z informacjami statystycznymi (np. średnia, minimum, maksimum).

- Możliwość eksportu do Excela.

- Udostępnianie wybranym użytkownikom sprawozdań z badań w formie elektronicznej.

## Personel

Wykaz pracowników

- Prowadzenie rejestru personelu.

- Zapisywanie dokumentów związanych z danym pracownikiem w repozytorium (np. zakres obowiązków pracownika).

- Wykaz uprawnień do wykonywania badań.

Rejestr szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

- Prowadzenie rejestru szkoleń wewnętrznych.

- Prowadzenie rejestru szkoleń zewnętrznych.

- Ocena skuteczności szkolenia.

Monitorowanie kompetencji personelu

- Monitorowanie kompetencji personelu w zakresie udziału w PT/ILC, udziału w badaniach wewnątrzlaboratoryjnych, potwierdzania ważności wyników, audytów wewnętrznych, audytów PCA, szkoleń wewnętrznych, szkoleń zewnętrznych, obserwacji, egzaminów.

## Zarządzanie

Zlecenia

- Rejestracja i przegląd zleceń.

- Automatyczna lub ręczna numeracja zleceń.

- Możliwość podziału zleceń na zlecenia wewnętrzne, zewnętrzne, stałe.

- Zapisywanie dokumentów związanych z danym zleceniem w repozytorium (np. skan dokumentu zlecenia, zakres zlecenia).

Baza kontrahentów

- Ewidencja wszystkich kontrahentów z podziałem np. na producentów, dostawców wyposażenia, dostawców szkoleń, klientów, podwykonawców.

- Prowadzanie bazy danych osób kontaktowych u kontrahentów.

3.5. Wyposażenie pomiarowe

Ewidencja wyposażenia

- Prowadzenie ewidencji wyposażenia z podziałem na grupy urządzeń, np. wyposażenie pomiarowe, wzorce, szkło pomiarowe, materiały odniesienia. Podział zgodny z obowiązującym w laboratoriach.

- Przechowywanie dokumentów związanych z danym przyrządem (instrukcja obsługi, certyfikat itp.) w repozytorium.

- Wykaz użytkowników posiadających uprawnienia do obsługi urządzenia.

Czynności serwisowe i nadzór metrologiczny

- Planowanie czynności nadzoru metrologicznego takich jak wzorcowanie i sprawdzenie. Harmonogram planowanych czynności tworzony w oparciu o ich częstość zdefiniowaną w rejestrze wyposażenia

- Prowadzenie rejestru wszystkich czynności serwisowych takich jak naprawy, konserwacje, wzorcowania, sprawdzenia itp.

- Powiadomienia o zbliżającym się terminie wykonania zaplanowanej czynności.

- Przechowywanie dokumentów związanych z wykonanymi czynnościami (np. certyfikaty)

- Wydruk raportów z wykonanych czynności.

3.6. Cenniki, oferty

Cenniki, ofertowanie

- Prowadzenie cenników wykonywanych badań.

- Przygotowywanie ofert zgodnie z obowiązującym wzorem formularza.

- Zapisywanie dokumentów związanych z daną ofertą w repozytorium dokumentów (np. zapytanie ofertowe).

- Możliwość tworzenia ofert w postaci plików pdf, xls, rtf, odt, ods, zapisywanych zewnętrznie celem udostępnienia ich odbiorcom.

- Podpis elektroniczny i wysyłanie ofert e-mailem z programu.

- Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym na poprawne wykonanie, niezawodną pracę oprogramowania na okres minimum 12 miesięcy.

- Inne wymagania

  - Instalacja i wdrożenie oprogramowania w cenie oferty.

  - Wykonawca  dostarczy  instrukcję  dla  użytkownika w języku polskim.