Poznań dnia: 2021-01-07

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi” – znak sprawy SZW/DZP/99/2020.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1. Czy Zamawiający dopuści analizatory używane obecnie pracujące w Pracowni Zamawiającego przy zapewnieniu pełnej gwarancji oraz pełnego autoryzowanego serwisu producenta w przypadku wystąpienia awarii oraz zapewnienia nieodpłatnych przeglądów i konserwacji w okresie całego okresu trwania umowy? Odpowiedź: Obecnie pracujące-tak. W przypadku wstawienia innych analizatorów zamawiający wymaga fabrycznie nowych . 2. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zał. 4 do SIWZ probówki, korki i odczynniki monoklonalne należy wymienić i wycenić w tabeli cenowej? Odpowiedź: Tak, należy wymienić i wycenić w tabeli cenowej 3. Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy zał. 5 do SIWZ §4 pkt. 4 z "iż zaoferowany przedmiot umowy posiada termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy od dnia dostawy," na "iż zaoferowany przedmiot umowy posiada termin przydatności do użycia min. 9 miesięcy od dnia dostawy z wyłączeniem odczynników krwinkowych - 5 tygodni od daty dostawy," co jest zgodne z pkt 3 zał. nr 4 do SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dokonał zmianę w projekcie umowy. 4. Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) oraz cyklem produkcyjnym Zamawiający dopuści możliwość dostaw wszystkich odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw na dany rok, co jest zgodne z pkt 30 zał. 4 do SIWZ? Odpowiedź: Tak, zgodnie z harmonogramem. 5. Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 6. Czy Zamawiający dopuści zmiany cen brutto przy zachowaniu stałości cen netto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT? Odpowiedź: Zamawiający dopuści. 7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem Utworu w ust. 2 Praw Autorskich (Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ) ma na myśli komplet zgromadzonych danych (baza danych), o którym mowa w Granicznych Parametrach - Oprogramowanie (zał. nr 4 do SIWZ) "System umożliwi w każdej chwili bezpłatny eksport kompletu zgromadzonych danych wraz z danymi archiwalnymi do pliku CSV (celem archiwizacji danych oraz ewentualnej migracja danych). Wykonawca przekaże do Zamawiającego strukturę bazy danych wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami bazy danych która umożliwi zbudowanie modelu danych i odtworzenie go w przypadku awarii systemu z eksportowanych plików CSV"? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 8. Prosimy o potwierdzenie, że w ust. 7 Praw Autorskich (Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ) Zamawiający pod pojęciem kod źródłowy oczekuje wydania danych zgromadzonych w ramach realizacji umowy w wyniku działania kodu źródłowego aplikacji? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach instalacji systemu w środowisku serwerowym Zamawiającego, łącznie ze zgromadzonymi danymi (bezpłatna migracja danych zgromadzonych w obecnym systemie do nowego systemu) oraz konfiguracją niezbędną do pracy systemu wymaga zasilenia bazy danych dostarczonego oprogramowania przez archiwalne dane serologiczne zgromadzone przez HIS od początku jego działania w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie: dane osobowe pacjenta, dane zlecenia, dane zlecenia, końcowe wyniki badań oraz końcowe wyniki prób krzyżowych bez nasilenia reakcji? Odpowiedź: Wszelkiego typu działania związane z instalacją systemu w środowisku serwerowym Zamawiającego, łącznie ze zgromadzonymi danymi oraz konfiguracją niezbędną do pracy systemu wymaga zasilenia bazy danych dostarczonego oprogramowania przez archiwalne dane serologiczne zgromadzone przez HIS od początku jego działania w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie: dane osobowe pacjenta, dane zlecenia, dane zlecenia, końcowe wyniki badań oraz końcowe wyniki prób krzyżowych bez nasilenia reakcji- są po stronie Dostawcy. Dot. Oprogramowanie, 1. a) - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ 10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc "elektronicznie podpisanymi oryginałami" ma na myśli obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego dla wyników badań serologicznych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga funkcjonalności podpisu elektronicznego dla wyników badań: Wynik grupy krwi, Wynik próby krzyżowej? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 12. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dot. elektronizacji protokołu transportu? Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. Dot. Oprogramowanie, 1. b) - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ 13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli możliwość manualnego eksportu danych z sytemu oraz możliwości wprowadzenia danych z dokumentów zewnętrznych? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dot. Oprogramowanie, 1. d) - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ 14. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli wprowadzenie wszystkich danych z etykiety składnika za pomocą czytnika (skanera) kodów kreskowych, tj. wszystkich danych, którą są zakodowane na etykiecie w postaci kodu kreskowego. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Dot. Oprogramowanie, 1. f) - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ 15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyłącznie integracji HL7 ze szpitalnym systemem HIS (Eskulap)? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 16. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstąpi od wymogu integracji z RCKiK, inną pracownią serologiczną, innym bankiem krwi, pracownią konsultacyjną? Zgodnie z wiedzą Wykonawcy RCKiK nie dysponują interfejsem do komunikacji ze szpitalnym bankiem krwi z użyciem protokołu HL7? Odpowiedź: Tak - w przypadku braku możliwości integracji z systemami zewnętrznymi po HL7 z powodu braku takiego interfejsu po drugiej stronie. 17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga integracji HL7 wyłącznie w zakresie zleceń na wykonanie badań oraz wyników badań i odstąpi od wymogu dot. elektronizacji zamówień indywidualnych, zamówień zbiorczych oraz protokołów transportu? Powodem jest brak interfejsów komunikacyjnych zgodnych z HL7, które mogłyby umożliwić komunikację z podmiotami innymi niż system HIS. Odpowiedź: Tak - w przypadku braku możliwości integracji z systemami zewnętrznymi po HL7 z powodu braku takiego interfejsu po drugiej stronie. 18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania z wbudowanym bankiem krwi umożliwiającym bezpośrednią rejestracje składników krwi, które umożliwia: odbiór zamówienia na składnik krwi, zlecenia na próbę krzyżową, zlecenia na badanie serologiczne? Wynik zleconego badania lub informacja o realizacji złożonego zamówienia będzie wysyłana do zlecającego / zamawiającego przez protokół HL7? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 19. Dot. Oprogramowanie 1. - 1.f) Usługa wsparcia licencjonowanych użytkowników Systemu Informatycznego Prosimy o potwierdzenie, że określony czas rozwiązania zgłoszonego problemu dotyczy dni roboczych? Odpowiedź: Dotyczy dni kalendarzowych - Szpital działa 365 dni w roku 24/7. Dot. Oprogramowanie - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIW 20. Prosimy o potwierdzenie, że serwer oprogramowania ma zostać zainstalowany na serwerach (infrastrukturze) Zamawiającego? Odpowiedź: Tak - ma być instalacja lokalna w szpitalu z zapewnieniem kopii bezpieczeństwa danych 21. Czy Zamawiający zapewnia licencję na system operacyjny dla serwera aplikacji? Odpowiedź: Jeśli to jest bezpłatna licencja - LINUKS to tak, a w przypadku płatnych licencji dostawca sam zapewnia licencję. 22. Prosimy o informację w jakiej formie zostaną dostarczone dane do migracji z obecnego systemu celem określenia możliwości migracji? Dot. Oprogramowanie - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ: "System umożliwi w każdej chwili bezpłatny eksport kompletu zgromadzonych danych wraz z danymi archiwalnymi do pliku CSV (celem archiwizacji danych oraz ewentualnej migracja danych). Wykonawca przekaże do Zamawiającego strukturę bazy danych wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami bazy danych która umożliwi zbudowanie modelu danych i odtworzenie go w przypadku awarii systemu z eksportowanych plików CSV." Odpowiedź: Dostawca ma zaimportować dane z obecnego systemu - samodzielnie. Uzgodnienia co do formy, sposobu i terminu importu danych nowy dostawca ma uzgodnić z obecnym dostawcą za zgodą i wiedzą szpitala 23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstąpi od wymagania eksportu całości danych do CSV w dowolnym momencie i przekazania struktury bazy danych oraz opisu relacji pomiędzy poszczególnymi elementami, a jako sposób odtworzenia w przypadku awarii systemu zaakceptuje odtworzenie z automatycznie tworzonej kopii bazy danych (SQL dump)? Struktura bazy danych pozostaje własnością intelektualną Producenta Oprogramowania i nie może zostać udostępniona. Dot. Oprogramowanie - Graniczne Parametry - zał. nr 4 do SIWZ: "Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 5 dni od podpisania umowy do określenia wymagań dla infrastruktury serwerowej oraz wymagania dla aplikacji i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu. W przypadku konieczności zakupu sprzętu lub licencję na oprogramowanie bazodanowe wszelkie koszty z tym związane ponosi wykonawca - archiwizacja danych medycznych i osobowych dla nieograniczonej liczby pacjentów, - możliwość rozbudowy w przypadku zwiększenia liczby urządzeń - system (platforma) umożliwia integrację z systemami posiadanymi przez zamawiającego." Odpowiedź: Tak, ale wyłącznie w przypadku umożliwienia pełnego eksportu danych na żądanie do pliku CSV ze wskazaniem relacji pomiędzy danymi w oparciu o identyfikatory. 24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem "system (platforma) umożliwia integrację z systemami posiadanymi przez zamawiającego" ma na myśli integrację wyłącznie z systemami IH-Com oraz HIS Eskulap? Odpowiedź: Integracja z systemami wykorzystywanymi w pracy w szpitalu - w przypadku wymiany systemu HIS istnieje konieczność zapewnienia połączenia z nowym/innym systemem HIS i to ma zapewnić dostawca przy współpracy z nowym dostawcą systemu HIS. 25. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący termin składania oferty to 12.01.2021 r. godz. 10:00, a termin otwarcia ofert to 12.01.2021 r. godz. 11:00, zgodnie z informacją podaną na platformie e-ProPublico oraz ogłoszeniu o zamówieniu publicznym? Odpowiedź: Obowiązujący termin składania ofert to 12.01.2021r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki