[image: image1.emf]

Powiat Limanowski
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Tel./Fax: 18 33-37-800; 18 33-37-880

e-mail: zamowienia@powiat.limanowski.pl
www.powiat.limanowski.pl 

Pismo: BZ.272.41.2020                                                                             Limanowa dnia: 2021-01-08
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 
w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”.
Zamawiający, Powiat Limanowski, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 5 stycznia 2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
	Pytanie nr 1

Zwracam się z pytaniem, czy jest przewidziana możliwość częściowego finansowania prac?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ze względu na bardzo krótki okres realizacji inwestycji Zamawiający nie przewiduje częściowego finansowania prac.
Pytanie nr 2

Kolejne pytanie, czy są określone wymagania Zamawiającego co do standardu i ceny paneli, płytek oraz drzwi. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania:

1) paneli -  klasa ścieralności AC5,
2) płytek - klasa jakości: pierwsza,
3) drzwi - zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie nr 3

Czy Zamawiający bierze pod uwagę zmianę wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W pokojach zaplanowana jest wentylacja grawitacyjna, w łazienkach – wentylacja mechaniczna zgodnie z przepisami. Zamawiający nie bierze pod uwagę zastosowania w pokojach wentylacji mechanicznej.




1/2
System PRZETARG

1
[image: image1.emf]
Zadanie realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014–2020.
System ProPublico © Datacomp


