[image: image1.emf]

Powiat Limanowski
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Tel./Fax: 18 33-37-800; 18 33-37-880

e-mail: zamowienia@powiat.limanowski.pl
www.powiat.limanowski.pl 

Pismo: BZ.272.41.2020                                                                             Limanowa dnia: 2021-01-14
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 
w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”.
Zamawiający, Powiat Limanowski, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12 stycznia 2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
	Pytanie nr 1

Czy korytarze I i II piętra internatu wchodzą w zakres prac objętych w przetargu? Jeśli tak to jakie konkretnie prace mają zostać tam wykonane? 
Pytanie nr 2
Jakie prace mają zostać wykonane w pomieszczeniu świetlicy?
Zapytania kieruje w związku z informacją w SIWZ, że przedmiar jest jedynie dokumentem informacyjnym. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego – pytanie nr 1 i 2:
Remont korytarzy wchodzi w zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem, zgodnie z informacją poniżej:

Korytarze I i II piętra:

a) likwidacja luksferów wraz z uzupełnieniem i wygładzeniem ścian,

b) malowanie ścian i sufitów.

Korytarz parteru:

a) malowanie ścian i sufitu,

b) wymiana płytek na posadzce na całej długości korytarza wraz z cokolikami.

Zakres prac w pomieszczeniu świetlicy:

a) demontaż boazerii drewnianej na ścianach, listew,

b) wykonanie sufitu z płyt gipsowych na ruszcie,

c) wymiana parapetów,

d) wykonanie gładzi gipsowych ścian wraz z malowaniem.

Zakres prac dla klatek schodowych:
a) wymiana balustrady,

b) malowanie.

 Zakres prac dla pomieszczeń na parterze:

a) wykończenie przegród w miejscach przejść nowobudowanych instalacji (uzupełnienie, gładź, malowanie).
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.




1/2
System PRZETARG

1
[image: image1.emf]
Zadanie realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014–2020.
System ProPublico © Datacomp


