Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/28/P/2020	 Katowice dnia: 2021-01-15

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

”Przeglądy techniczne aparatury medycznej”

– znak sprawy AZP/28/P/2020

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

- Poprosimy o wydzielenie urządzeń firmy Getinge do osobnego pakietu. Uzasadnienie: Opisanie przedmiotu zamówienia poprzez objęcie jednym świadczeniem usług serwisowania urządzeń różnych producentów, znacząco narusza zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji. Ponadto, nie ma to żadnego uzasadnienia technicznego ze strony Zamawiającego. Obecny kształt zamówienia uniemożliwia naszej firmie -wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi producenta złożenie konkurencyjnej oferty w tymże zadaniu, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądów. Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 5 tj. sterylizator plazmowy STERRAD 100NX. Obecnie nie możemy złożyć oferty z uwagi na ograniczenia dotyczące serwisu urządzeń medycznych ASP na terenie Polski. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ. dotyczy SIWZ, pkt. 6 ust. 6.2.2 - Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i potwierdzenie, że wymagany certyfikat, dyplom lub innego typu poświadczenie ma być aktualny względem najnowszych zaleceń serwisowych zawartych w dokumentacji technicznej. Wytwórcy urządzeń regularnie aktualizują globalną dokumentację techniczną i instrukcje serwisowe w celu optymalizacji jakości usług serwisowych, jest to proces oficjalny i podlegają mu wszystkie podmioty świadczące usługi przeglądów technicznych, napraw i obsługi software. Odp.: Zgodnie z zapisami pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak