[image: image1.emf]

Powiat Limanowski
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa
Tel./Fax: 18 33-37-800; 18 33-37-880

e-mail: zamowienia@powiat.limanowski.pl
www.powiat.limanowski.pl 

Pismo: BZ.272.41.2020                                                                             Limanowa dnia: 2021-01-15
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Dostosowanie obiektu internatu przy Zespole Szkół nr 1 
w Limanowej do potrzeb ewakuacyjnych, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną”.
Zamawiający, Powiat Limanowski, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14 stycznia 2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
	Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju drzwi należy skalkulować w ofercie. Płycinowe jak w projekcie budowlanym:
Stolarka drzwiowa

Projektuje się drzwi wewnętrzne-płycinowe pełne, częściowo szklone, typowe lub indywidualne wg. uznania inwestora. Drzwi do łazienki i w.c. z dolną kratka nawiewną.
Czy drewniane jak w SIWZ:

2.1. Drzwi wewnętrzne.

2.2.1. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe

· Skrzydła: pokoje drzwi pełne, łazienki drzwi z szybą i nawiewem.

· Ościeżnica drewniana regulowana na grubość muru.
· Zawiasy wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie informujemy, iż do pokoi należy zastosować drzwi wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, płycinowe wzmacniane płytą paździerzową lub płytą OSB. Ościeżnica drewniana regulowana, zawiasy wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej.

Do pomieszczenia łazienki i WC wymaga się, aby drzwi były częściowo szklone z dolną kratką nawiewną, jednoskrzydłowe, płycinowe wzmacniane płytą paździerzową lub płytą OSB. Ościeżnica drewniana regulowana, zawiasy wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej.

Do pomieszczenia świetlicy przeznaczone są drzwi wewnętrzne, pełne, dwuskrzydłowe, drewniane 
z zastrzeżeniem szerokości skrzydła głównego wynosi minimum 90 cm. Ościeżnica drewniana regulowana, zawiasy wzmocnione, klamki ze stali nierdzewnej.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


1/2
System PRZETARG

1
[image: image1.emf]
Zadanie realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014–2020.
System ProPublico © Datacomp


