**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

**Znak sprawy: KA-2/ 118/2020** KRAKÓW dnia: 2021-01-18

L.Dz.KA-2/ 69 /2021

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Modernizację pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj.**

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań z dnia 15.01.2021 r. wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SIWZ”):

Pytania i odpowiedzi:

I)

1. Czy opracowanie projektowe i zakres robót instalacyjnych obejmować mają opracowanie projektu konstrukcji pod montaż centrali wentylacyjnej na dachu budynku?

Ad1) Tak, w przypadku jeśli przewiduje się lokalizację centrali wentylacyjnej na dachu budynku, to należy również przewidzieć konstrukcje wsporcze pod montaż tej centrali.

1. Czy Inwestor posiada uzgodnienia (zgody) z użytkownikami pięter na wyższych kondygnacjach na otwarcie szachtu wentylacyjnego na każdym piętrze w celu przeprowadzenia i zamocowania elementów kanałów wentylacyjnych?

Ad2) Przewiduje się, że zgody będą pozyskiwane w trybie roboczym podczas przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania.

1. Czy przed przystąpieniem do prac wymagane jest uzyskanie jakiś zgód administracyjnych lub wykonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do PINB?

Ad3) Nie jest wymagane zgłoszenie administracyjne remontu pomieszczeń w przypadku gdyż nie występuje zmiana funkcji pomieszczeń, uprzednio były i nadal będą pełnić funkcję administracyjno-biurową.

II)

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami przez Państwa w dniu 14.01.2021r, na zadane pytania, nadal pojawia się pytanie które wynika z odpowiedzi Ad5. - Inwestor odpowiedział że jest wymagana klimatyzacja. Pytanie zatem brzmi: - "Jaki rodzaj klimatyzacji jest wymagany, proszę o kreślić typ jednostek wewnętrznych: ścienne, kasetonowe, system: split, VRF?"

Ad1) Należy przyjąć, że będą to systemy klimatyzacji typu multi-split, zaś doprecyzowane czy jednostki wewnętrzne  będą ścienne czy kasetonowe wyniknie dopiero z dokumentacji technicznej oraz doboru urządzeń przez projektanta.