Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/68/2020/4	 Kraków dnia: 2021-01-22

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ- 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz 
z dzierżawą aparatury wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań w mikrobiologii 
i serologii transfuzjologicznej”, o następującej treści:

1.	 Dotyczy zał. Nr 1.1 Czy w pozycji 3 Zamawiający wymaga zaoferowania 40 opakowań, by w pełni pokryć wymagane zapotrzebowanie 800 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i modyfikuje pozycje nr 3 poprzez zmianę liczby opakowań na 40. Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1.1. do SIWZ. Prosimy o uwzględnienie zmian w składanej ofercie.

2.	Dotyczy zał. Nr 1.1 Czy w pozycji 16 Zamawiający wymaga zaoferowania 6 opakowań, by w pełni pokryć wymagane zapotrzebowanie 120 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 16 wymaga 160 szt. W związku z powyższym Zamawiający w pozycji nr 16 modyfikuje liczbę opakowań na 8.  Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1.1. do SIWZ. Prosimy o uwzględnienie zmian w składanej ofercie.

3.	Dotyczy zał. Nr 1.1 Czy w pozycji 27 Zamawiający wymaga zaoferowania 40 opakowań, by w pełni pokryć wymagane zapotrzebowanie 800 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 27 wymaga 960 szt. W związku z powyższym Zamawiający w pozycji nr 27 modyfikuje zapotrzebowanie na 960 szt.   Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1.1. do SIWZ. Prosimy o uwzględnienie zmian w składanej ofercie.

4.	Dotyczy zał. Nr 1.1 Czy w pozycji 33 Zamawiający wymaga zaoferowania 20 opakowań, by w pełni pokryć wymagane zapotrzebowanie 400 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 33 wymaga 960 szt. W związku z powyższym Zamawiający w pozycji nr 33 modyfikuje zapotrzebowanie na 960 szt.   Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1.1. do SIWZ. Prosimy o uwzględnienie zmian w składanej ofercie.

5.	Dot. Parametry graniczne pkt. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę serwera wraz z UPS 
w formie miesięcznej opłaty dzierżawnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6.	Dot. Parametry graniczne pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie wiersza i wycenę oprogramowania mikrobiologicznego w formie miesięcznej opłaty dzierżawnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: prośbę swą motywujemy różnorodnością wymaganego przedmiotu zamówienia oraz metodami zastosowanymi do amortyzacji tak różnorodnych środków.

7.	Dot. Parametry graniczne pkt. 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 2 szt.  chłodni w formie miesięcznej opłaty dzierżawnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8.	Dot. Parametry graniczne pkt. 35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Czas naprawy analizatora: do 48 godzin od zgłoszenia awarii?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9.	Czy Zamawiający zapewnia sprzęt niezbędny do prawidłowej instalacji i obsługi oprogramowania mikrobiologicznego tj. min 1 zestaw komputerowy do obsługi LIS z UPS o min. parametrach: procesor dwurdzeniowy, 4 GB RAM , HDD (zalecany dysk SSD), CD-RW, monitor 17"LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, UPS odpowiedni do modelu komputera, Windows 8/10 oraz drukarka laserowa do wydruku wyników?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,  iż zapewnia sprzęt niezbędny do prawidłowej instalacji i obsługi oprogramowania mikrobiologicznego tj. min 1 zestaw komputerowy do obsługi LIS z UPS o min. parametrach: procesor dwurdzeniowy, 4 GB RAM , HDD (zalecany dysk SSD), CD-RW, monitor 17"LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, UPS odpowiedni do modelu komputera, Windows 8/10 oraz drukarkę laserowa do wydruku wyników.

10.	Czy Zamawiający zapewnia sieć komputerową w każdym pomieszczeniu objętym oferowanym systemem z odpowiednią liczbą gniazd dostępowych w miejscu przewidzianej lokalizacji elementów systemowych (stacje robocze, drukarki sieciowe, analizatory łączone z systemem siecią Ethernet) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,  iż zapewnia sieć komputerową w każdym pomieszczeniu objętym oferowanym systemem z odpowiednią liczbą gniazd dostępowych w miejscu przewidzianej lokalizacji elementów systemowych (stacje robocze, drukarki sieciowe, analizatory łączone z systemem siecią Ethernet)

11.	Czy Zamawiający zapewnia sprawne łącze internetowego dla potrzeb prowadzenia serwisu ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza,  iż zapewnia sprawne łącze internetowego dla potrzeb prowadzenia serwisu.

12.	Czy Zamawiający zapewnia implementację, wszelkie prace wdrożeniowe oraz prawidłową komunikację (protokół HL7) od strony Szpitalnego Systemu Informatycznego (MLS Medical) z oferowanym laboratoryjnym oprogramowaniem mikrobiologicznym (LIS)?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia komunikację (protokół HL7) do Szpitalnego Systemu Informatycznego (MLS Medical) oraz prace związane z dostosowaniem Szpitalnego Systemu Informatycznego MLS Medical.

13.	§3 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Koszt ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy przez cały okres trwania umowy poniesie Dzierżawca"?

Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający  nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14.	§6 ust. 2 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Czas reakcji serwisu w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy - do 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia  do podjęcia naprawy;"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15.	§6 ust. 2 lit. d - - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Wydzierżawiający zobowiązany jest w każdym roku dzierżawy do min. 1 wizyty konserwacyjnych (przegląd aparatu i systemu informatycznego oraz sprawdzenie poprawności jego działania). Terminy wizyt będą każdorazowo ustalane z Dzierżawcą"?. Uzasadnienie: producent aparatu zaleca jeden przegląd w ciągu 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis  §6 ust. 2 lit. d umowy. Zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

16.	§12 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17  w Krakowie, w dni robocze w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku  do umowy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: ………………"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis  § 12 ust. 1 umowy. Zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

17.	 §12 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Każde opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne towaru zawierać będzie nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i/ lub datę ważności."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis  § 12 ust. 3 umowy. Zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

18.	§13 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni kalendarzowych jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty uznania reklamacji."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19.	§14 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (o ile dotyczy przedmiotu zamówienia) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przy pierwszej dostawie przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia kart charakterystyk wraz z pierwszą dostawą, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej  pod adresem: …………………..."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

20.	§20 ust. 2 lit. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
,,w wysokości 1,5% wartości netto całości każdorazowego zamówienia towaru, o którym mowa w § 9 za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 11 ust. 1 lub 2. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21.	§20 ust. 2 lit. b - Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3% wartości netto całości każdorazowego zamówienia towaru, o którym mowa w § 9 za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 11 ust. 1 lub 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22.	§20 ust. 2 lit. c - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w wysokości 3,5% wartości netto reklamowanego produktu za każdy dzień zwłoki w dostawie produktu wolnego od wad w terminie określonym w § 13 ust. 3. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.  W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego netto,  o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23.	§20 ust. 2 lit. d - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w wysokości 3 % wartości netto, o której mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki  w dostawie przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w § 3 ust. 2. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym."?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24.	§20 ust. 2 lit. e - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3,5 % wartości netto, o której mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki  w dostawie aparatu zastępczego lub nie zapewnienia wykonywania badań w innych laboratoriach , o  których  mowa w § 6 ust. 2 lit. b) w terminie określonym w  § 6 ust. 2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik