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WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Modernizacja pomieszczenia 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3( segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków- w formule "zaprojektuj i wykonaj"” – znak sprawy KA-2/118/2020.
Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ), przedstawia poniżej treść zapytań z dnia 25.01.2021.wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):
Pytania i odpowiedzi:
1/    Czy w ramach robót ogólnobudowlanych (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka drzwiowa, izolacje p.wodne, posadzki, sufity) należy również wycenić elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz (zabudowa aneksu wraz z urządzeniami, wyposażenie meblowe pozostałych pomieszczeń) ?
Ad1) Elementy wykończenia oraz wyposażenie wnętrz (poza oświetleniem) nie wchodzą w zakres obecnego etapu. Ofertę należy sporządzić wg przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

2/    Jedynym udostępnionym materiałem który dotyczy naprawy balkonu jest przedmiar robót. Czy Zamawiający dysponuje dod. dokumentacją lub rysunkami w zakresie: "Naprawa balkonu drewnianego w budynku A (18-1)" ?
Ad2) Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi rysunkami przedmiotowego balkonu. Ofertę należy sporządzić wg przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

3/    Czy w ramach robót budowlanych przewidziane są wymiany części drzwi istniejących na nowe ? Nie ma takiej informacji w udostępnionych materiałach.
Ad3) W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się wymiany drzwi. Ofertę należy sporządzić wg przedmiaru robót załączonego do SIWZ.
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