Oświęcim, dnia  27.01.2021 r.
ZOZ.DZP.271.5.XII.2020
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW
Dotyczy : DOSTAWA IMPLANTÓW WRAZ Z IMSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, udziela poniższych wyjaśnień:

1. PYTANIE 

 Pakiet nr 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 3 do osobnego pakietu? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. PYTANIE 

Pakiet nr 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty heksagonalne w pozycjach 2, 5-7? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. PYTANIE 
Pakiet nr 19 

 a)Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na płytka rekonstrukcyjna prosta, grubość 2,0; 2,5 ; pod wkręty fi 3,5 mm lub fi 4,5 mm? 

b)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji nr 2? 

c) Czy Zamawiający w pozycji nr 4 wyrazi zgodę na płytka T i L pod wkręty fi 4,5 ( odległość między otworami ramienia poprzecznego ma wynosić 34mm )? 
ODPOWIEDŹ: Ad. a) Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ; 

                       Ad. b) Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ;

                       Ad c) Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. PYTANIE 
Pakiet nr 20 

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na płytka T pod wkręty 3,5 i 4 mm długość 58-78 mm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. PYTANIE 
Pakiet nr 21 

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na śruby kaniulowane 3,5 mm korowe z gniazdem heksagolnym? Nie posiadamy w ofercie wkrętów kaniulowanych gąbczastych z gniazdem krzyżowym. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. PYTANIE 
Pakiet nr 40 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. PYTANIE 
Pakiet nr 40 
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na śruba tytanowa, kaniulowana, dł. 24-70 mm, (dł. 40-70 z gwintem B=32mm, od dł. 50-70mm skok co 5mm) skok co 2 i co 5 mm, pod druty Kirschnera 1.5 m? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. PYTANIE 
Pakiet nr 40 
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na śruba tytanowa, kaniulowana, dł. pełnogwintowane 40-100 mm, niepełno gwintowane 40-130mm, pod druty Kirchnera 2.0 mm? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza obok zapisów SIWZ, nie wymaga.

9. PYTANIE 
Pakiet nr 36 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytkę z otworem stożkowym i gwintem walcowym, długość od 59 do 75 mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 lub 7 otworów w głowie płytki, szerokość głowy płytki 22mm i 24mm? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. PYTANIE 
Pakiet nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji nr 1, 2, 3 na płyty z otworami w głowie prowadzącymi śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,5mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,5), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. PYTANIE 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji nr 2 na płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 164 do 450mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza obok zapisów SIWZ, nie wymaga.

12. PYTANIE 
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §7 ust. 1 pkt 3) i 4), a istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy sprzedaży) w sposób następujący: 

„3) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy. 4) w razie niedotrzymania zapisów § 4 pkt 1 umowy, w szczególności dotyczących rozładunku w miejscu wskazanym przez pracownika apteki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł każdorazowo, w przypadku naruszenia zapisów.” 

Obecne zapisy wzoru umowy przewidują kary przewidziane z różnych tytułów, jednak nie określają górnego limitu tych kar ani łącznego limitu naliczonych kar. Tym samym obecny wzór przewiduje możliwość naliczenia rażąco wysokich kar umownych oraz powoduje niepewność Wykonawcy, co do ryzyka wiążącego się z realizacją umowy. Należy mieć na uwadze, że Zamawiający nie ma wpływu na wykonywanie świadczeń przez firmy kurierskie, które odpowiadają za dostawę wyrobów. Co więcej, aktualna sytuacja epidemiologiczna powoduje, że mogą pojawić się czynniki niezależne od Wykonawcy, które mogą utrudniać dostawy. Mając na uwadze powyższe proponujemy obniżenie kar ustalonych przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający kierując się sugestią Wykonawcy zmodyfikował zapisy Istotnych postanowień umowy – załącznik nr 6 do SIWZ, nie wprowadził jednak bezpośrednio zapisów proponowanych w treści zadanego pytania.

13. PYTANIE 
1. Rozdz. XVI. Pkt 6 SIWZ - Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia formularza cenowego w formie elektronicznej w formacie .xls  (w pliku Excel)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Działu XI SIWZ Zamawiający dopuszcza  format pliku z wskazanym rozszerzeniem. Oferta dla swej ważności musi zostać podpisana w sposób wskazany w SIWZ.
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie objętym pytaniem – W załączeniu modyfikacja SIWZ.
14. PYTANIE 
Pakiet nr 15

Poz. 6  – Czy Zamawiający ujednolici zapis w kolumnie „ceny poszczególnych elementów” dotyczący ilości śrub blokowanych, tj. 8 śrub blokowanych zamiast 6?
 ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. W załączeniu poprawiony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ
15. PYTANIE 
Pakiet nr 15
Poz. 7 – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis w kolumnie „asortyment” dodając 2 śruby korowe, tak jak jest w opisie Ad. 7 pod formularzem cenowym oraz w kolumnie „ceny poszczególnych elementów”?
 ODPOWIEDŹ: Zamawiający ujednolica zapisy zawarte w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do   SIWZ

16. PYTANIE 
Pakiet nr 20

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytek o długości 56-100mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

17. PYTANIE 
Pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździ o długości 440mm? Pozostałe parametry bez zmian. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. PYTANIE 
Pakiet nr 33

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania gwoździa odpiętowego o parametrach jak niżej?

„Tytanowy gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷60 mm (ze skokiem co 5 mm), pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷60 - trzy gwintowane otwory. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. 

Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷30 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę.

Materiał elementów blokujących – stop tytanu.

Komplet: - 1 gwóźdź ,3 wkręty, śruba zaślepiająca.”

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
19. PYTANIE 
Pakiet nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie implantów do zatoki stępu w pięciu rozmiarach 8-12mm zamiast w sześciu rozmiarach?
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
20.  PYTANIE 
Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy - Zał. 6:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:

a) pkt 1 z 1% niezrealizowanej w terminie dostawy  na 0,5% wartości niedostarczonych w terminie produktów,

b) pkt 2 z 1% wartości dostawy na 0,5% wartości reklamowanej części dostawy

c) pkt 4 z 500zł na 50zł?




Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 




Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.




Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może korzystać z ochrony prawa. 




Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów Istotnych postanowień umowy  - Załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie kar umownych.

21. PYTANIE 
dotyczy faktur

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej - dokument pdf? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. PYTANIE 
Pakiet nr  16 

POZ.2,5,6,7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręty z gniazdem heksagonalnym pod warunkiem dostarczenia  na czas trwania umowy śrubokrętów do zakładania śrub o gnieździe heksagonalnym. z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem SIWZ
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. PYTANIE 
Pakiet nr  19 

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna prosta, grubość 2,0; 2,8 ; 4 mm pod wkręty fi 3,5 mm lub fi 4,5 mm i 6,5 mm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę i obok zapisów SIWZ.

24. PYTANIE 
Pakiet nr  20

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka T pod wkręty 3,5 i 4 mm długość 56- 111 mm

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę i obok zapisów SIWZ.

25. PYTANIE 
Pytania do pakietu nr  36 Płytka do zespoleń nasady dalszej kości promieniowej

Pytanie 1 dot. pkt 1 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu?

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający  dopuszcza nie wymaga.
26. PYTANIE 
Pytania do pakietu nr 31  Płytki blokowane do zespoleń dalszych końców kości podudzia

Pytanie 1 dot. pkt 1 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-17, długość: 80-229 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu. Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3-7, długość: 77-125 mm, grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.?

Pytanie 2 dot. pkt 2 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 2-9 z przeskokiem co 1, długość: 68-152 mm z przeskokiem co 12 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10,4 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm.  Materiał: stop tytanu. Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej tylno-boczna, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 3-8 z przeskokiem co 1, długość: 77-142 mm z przeskokiem co 13 mm, grubość:  2,3 mm, szerokość:  9,3 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej 3,5 mm w zależności od potrzeb operatora, w części proksymalnej otwory na śruby blokowane 2,4 mm oraz korowe 2,7 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm oraz 0,8 Nm.  Materiał: stop tytanu?
ODPOWIEDŹ:  Ad. Pyt 1 i Pyt 2:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
27. PYTANIE 
Pytania do pakietu nr 25 Gwóźdź do nasady bliższej kości ramiennej

dot. pkt 1 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej,  o średnicach 7-8 mm oraz długościach 110, 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu.

Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm o długościach 18-40 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.

Śruba blokująca o średnicy 5 mm o długościach 20-50 mm z przeskokiem co 5 mm. 

Niesterylna. Materiał: stop tytanu.

Zaślepka o średnicy 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu?
ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
28. PYTANIE 
Pytania do pakietu nr 11 Płytki do zespoleń kości


Pytanie 1 dot. pkt 1 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności płyta ograniczonego kontaktu na wyrostek łokciowy, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 53-119 mm, grubość 2,8 mm, szerokość 10,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu?

ODPOWIEDŹ:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
29. PYTANIE 
Pytania do pakietu nr 10 Gwoździe śródszpikowe podudzia, udowe, krętarzowe, ramienne i przedramienne

Pytanie 1 dot. pkt 1 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do kości piszczelowej, o średnicach 9-10 mm oraz długościach 255-345 mm oraz o średnicach 11-12 mm oraz długościach 255-420 mm z przeskokiem co 15 mm.  Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. 

Śruba blokująca o średnicy 4,5 mm oraz długościach 25-65 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.

Zaślepka o średnicy 8 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.?
ODPOWIEDŹ:  29.1 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 2 dot. pkt 2 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do kości udowej, o średnicach 10-11 mm i długości 320-440 mm, o średnicy 12 mm i długości 320-420 mm z przeskokiem co 20 mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. 

Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 25-85 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

Zaślepka 8 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.?
ODPOWIEDŹ: 29.2  Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 3 dot. pkt 3 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do kości ramiennej,  o średnicach 7-8 mm oraz długościach 110, 160-260 mm z przeskokiem co 20 mm. Odchylenie anatomiczne 7°. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu.

Śruba blokująca o średnicy 3,6 mm o długościach 18-40 mm z przeskokiem co 2 mm oraz długościach 40-50 mm z przeskokiem co 5mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.

Śruba blokująca o średnicy 5 mm o długościach 20-50 mm z przeskokiem co 5 mm. 

Niesterylna. Materiał: stop tytanu.

Zaślepka o średnicy 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu?

ODPOWIEDŹ:  29.3 Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
Pytanie 4 dot. pkt 4 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do kości udowej, o średnicach 10-11 mm i długości 320-440 mm, o średnicy 12 mm i długości 320-420 mm z przeskokiem co 20 mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. 

Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 25-85 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

Zaślepka 8 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.?

ODPOWIEDŹ: 29.4 Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5 dot. pkt 5 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź Gwóźdź kaniulowany do kości udowej - retrograde,  o średnicach 10-11-12 mm i długości 150-200-250 mm. Niesterylny. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. Materiał: stop tytanu.

Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 25-85 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: Stop tytanu.

Zaślepka o średnicy 8 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.?

ODPOWIEDŹ: 29.5 Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6 dot. pkt 6 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Gwóźdź anatomiczny typu Gamma . Średnica gwoździa w części proxymalnej mierzona od strony boczno - przyśrodkowej ⌀ 15.8mm, natomiast od strony tylno-przedniej ⌀17mm. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w  4 średnicach: ⌀ 9mm,10mm,11mm oraz 12mm.  Boczno - przyśrodkowe zagięcie gwoździa wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170mm,200mm oraz 240mm. Długości gwoździ długich: 300mm,340mm,380mm,420mm.

Śruba główna nie wymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający przed jej rotacją. Śruba posiada helikalne ostrze. Średnica śruby ⌀10.5mm , długości L=  75mm-120mm z przeskokiem co 5mm.

Śruba do blokowania dystalnego z gwintem hexagonalnym o średnicy ⌀ 4.9mm i długościach L= 26mm-80mm z przeskokiem co 2mm, oraz o długości L=85mm.

Zaślepka ⌀ 12mm?

ODPOWIEDŹ:  29.6 Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7 dot. pkt 7 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź kaniulowany do kości udowej, o średnicach 10-11 mm i długości 320-440 mm, o średnicy 12 mm i długości 320-420 mm z przeskokiem co 20 mm. Blokowanie gwoździa w części proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celowniczego dołączonego do zestawu. Niesterylny. Materiał: stop tytanu. 

Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 25-85 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu. 

Zaślepka 8 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.?

ODPOWIEDŹ:  29.7 Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8 dot. pkt 8 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności gwóźdź Gwóźdź kaniulowany do kości udowej - retrograde,  o średnicach 10-11-12 mm i długości 150-200-250 mm. Niesterylny. Blokowanie gwoździa w częsci proksymalnej oraz dystalnej za pomocą ramienia celownika dołączonego do zestawu. Materiał: stop tytanu.

Śruba blokująca o średnicy 4,9 mm oraz długościach 25-85 mm z przeskokiem co 5 mm. Niesterylna. Materiał: Stop tytanu.

Zaślepka o średnicy 8 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.?

 ODPOWIEDŹ:  29.8 Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
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