## Pakiet
Zał Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
WSKAŹNIKI KONTROLI MYCIA MECHANICZNEGO Zał Nr 1 do Umowy
L.p. | Asortyment | Mycie | Postać | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT% | Wartość bruttto
1 | Test kontroli mycia maszynowego oraz efektywności działania detergentów tj. chemii procesowej. Umieszczony w myjce automatycznej. w trakcie procesu mycia w tem. 55 st C w formie metalowego paska z umieszczoną substancję testową, która po procesie dezynfekcji zmywa się. Stosowany dla każdego cyklu mycia maszynowego . Do archiwizowania. | Myjnie maszynowe | Test z czerwoną substancją wskaźnikową na cienkiej płytce metalowej, pasujący do uchwytu H -WC 102 | 100 sztuk / opakowanie | 20 op
2 | Test do kontroli ultradźwięków . Do sprawdzenia skuteczności procesów mycia oraz efektywności działania myjni ultradźwiękowej, w formie metalowego paska z naniesiona substancją wskaźnikową , która po uruchomieniu urządzenia temperaturze 40 st. C przez 20 min zmywa się . Do codziennej kontroli urządzenia. | Myjnie ultradźwiękowe | Test z niebieską substancją wskaźnikową na cienkiej płytce metalowej, pasujacy do uchwytu H – WC 102 | 50 sztuk / opakowanie | 10 op
3 | Pro clean szybki test do wykrywania pozostałości białkowych, do monitorowania stopnia zanieczyszczenia powierzchni medycznych , narzędzi chirurgicznych po procesie dezynfekcji termicznej i procesu mycia chemicznego. Do kontroli 1 x w tygodniu | S, EO | Wymazówka | 25 sztuk/ opakowanie | 5 op.
4 | Test dezynfekcji termicznej. Wskaźnik chemiczny do kontroli procesów dezynfekcji w myjniach automatycznych 93st. C 10 min. w formie samoklejącego papierowego paska pokrytego laminatem z umieszczoną substancją testową, która po procesie dezynfekcji przebarwia się. Dla każdego cyklu mycia termicznego. Do archiwizowania. | Myjnie maszynowe | Test paskowy | 200 sztuk / opakowanie | 4 op
Razem: | [5 empty] | X
| (data,miejscowość) |  |  | czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej
do dokonania czynności w imieniu Wykonawców