Kraków dnia: 2021-03-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/2/2021/1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-03-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na ”Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym” – znak sprawy ZP/2/2021 o następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w ramach inwestycji „Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku

Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.

Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem

stałym" jest zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Czy w związku z obniżeniem wysokości pomieszczeń do wys. 2,5 m i miejscowymi obniżeniami

sufitu związanymi z prowadzeniem kanałów wentylacyjnych, Zamawiający posiada zgodę

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczeń do

2,5 ze względu na zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Projekt jest uzgodniony pod względem wymagań higienicznych 
i zdrowotnych bez zastrzeżeń przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych. Odrębnego dodatkowego uzgodnienia w tym zakresie od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie Szpital nie posiada.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek