Kraków dnia: 2021-03-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”remont toalet w południowej części pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21” – znak sprawy KC-zp.272-52/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie dotyczące instalacji wod-kan. Na rysunkach instalacji wodnych uwzględniono podejścia dopływowe do pionu W2 - 5 zlewozmywaków 2-komorowych oraz 1 umywalkę (na poziomie piwnic). Czy zlewozmywaki, umywalka i baterie są przedmiotem zamówienia, czy tylko doprowadzenie podejść?

Odp.: Zamawiający informuje, że przybory sanitarne, o których mowa w zapytaniu tj. zlewozmywaki, umywalka, baterie nie są objęte zakresem zamówienia. Przedmiotem zamówienia objęte jest jedynie doprowadzenie instalacji sanitarnych do ww. przyborów. Prace związane z wykonaniem podejść dopływowych do pionu W2 zostały ujęte w projekcie