Poznań dnia: 2021-03-12

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/93/2020.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1) Zamawiający w dokumentacji przetargowej zamieścił m.in. przedmiary o nazwach "A.A_01.05.02_PRZEDMIAR_wyposazenie" oraz "A.A_01.05.01_PRZEDMIAR_architektura" - pragniemy zauważyć, że oba przedmiary są identyczne i dotyczą wykonania robót budowlanych - prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie w przypadku gdyby w niniejsze postępowanie przetargowe wchodziło dostawa wyposażenie prosimy o informację gdzie Oferenci znajdą dokładną specyfikację oraz parametry wyposażenia. Odpowiedź: Plik o nazwie: "A.A_01.05.02_PRZEDMIAR_wyposazenie" - został podmieniony zgodnie z nazwą oraz przekazano aktualną tabelę dotyczącą wyposażenia apteki z dn. 18.12.2020 r. (pliki w załączeniu). 2) W udostępnionych materiałach został udostępniony jedynie przedmiar na roboty wentylacyjne. Z dokumentu o nazwie "A.W_03.08.01_PRZEDMIAR_ST_WENTYLACJA.dwg.pdf" wynika, że w zakres prac wchodzi również c.o. oraz klimatyzacja - czy Zamawiający dysponuje takimi przedmiarami i czy może udostępnić Oferentom? Odpowiedź: W odniesieniu do instalacji c.o - została wykonana nowa instalacja przy pracach związanych z zadaniem o nazwie: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" zakończona w styczniu 2020 roku. Prace związane z klimatyzacją zostały ujęte w pliku A.W_03.02_Apteka_OPIS_PB_WENTYLACJA. Proszę o zapoznanie się z opisem pkt. 2.1 "Opis ogólny" oraz pkt. 2.3" Opis instalacji wentylacji i klimatyzacji" - poz. 2.3.1 - poz. 2.3.6. Plik o nazwie "A.W_03.08.01_PRZEDMIAR_ST_WENTYLACJA.dwg.pdf" obejmuje zakres prac dotyczących klimatyzacji - pkt. 1.2.18. 3) Jednym z kryterium oceny ofert jest "Doświadczenie Kierownika Budowy przy realizacji zadania o podobnym charakterze i wartości min. 2 000 000 pln brutto". W celu uniknięcia ewentualnych późniejszych różnych interpretacji co Zamawiający ma na myśli "o podobnym charakterze" prosimy o potwierdzenie, że oceniane będą prace wykonywane na czynnych obiektach szpitalnych. Odpowiedź: Zapis dotyczący kryterium oceny ofert tj. "Doświadczenie Kierownika Budowy przy realizacji zadania o podobnym charakterze i wartości min. 2 000 000 pln brutto" w odniesieniu do zapisu "o podobnym charakterze" wyjaśniamy, iż ma doświadczenie przy realizacji zadania na działającym obiekcie bez przerywania jego działania. 4) Czy Zamawiający może udostępnić edytowalne wersje przedmiarów ? Odpowiedź: Zamawiający nie posiada edytowalnych wersji przedmiarów.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na platformie e-propublico i stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki