OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/38/2021 Rzeszów, 2021-03-22

Postepowanie poniżej wartości wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2019  poz. 2019 ze zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Dominik Orzech - Kierownik Działu Zamówień Publicznych tel. (17) 7432175 e-mail dorzech@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowego wybór ofert

- Opis

Temat: Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego składających się z: a. Wdrożenia Systemu monitoringu IT. b. Asysty technicznej IT z wykorzystaniem Systemu monitoringu IT. Wspólny Słownik Zamówień: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego Opis: I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego składających się z: A. Wdrożenia i utrzymania systemu monitoringu IT umożliwiającego co najmniej: 1. Tworzenia wielu użytkowników systemu monitorowania IT bez dodatkowych opłat. 2. Zapewnienia równoległego dostępu do systemu dla wielu użytkowników. 3. Ograniczania użytkownikom dostępu do wybranych grup hostów. 4. Monitorowania serwerów fizycznych. 5. Monitorowania urządzeń sieciowych. 6. Monitorowania stanu połączeń VPN. 7. Monitorowanie interfejsów sieciowych przełączników, ruterów, serwerów (b/s, p/s, err/s). 8. Monitorowanie maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Windows i Linux. 9. Dostęp do systemu monitorowania przez panel dla urządzeń mobilnych. 10. Rozbudowę systemu o monitorowanie kolejnych urządzeń. 11. Automatyczne wykrywanie usług na urządzeniach, powiadamianie o wykryciu nowych usług na urządzeniu. 12. Grupowanie hostów. 13. Definiowanie planowanych przerw serwisowych dla hostów i usług. 14. Możliwość zaznaczenia reakcji na awarię - odpowiadanie na alerty (ACK). 15. Wykonywanie operacji na grupach hostów (włączenie/wyłączenie monitorowania, powiadomień; konfiguracje przerw serwisowych). 16. Generowanie raportów dostępności monitorowanych urządzeń, usług i procesów biznesowych (raporty wyświetlane na stronie www). 17. Globalne wyłączanie powiadomień. 18. Prezentację stanu urządzeń na mapie. 20. Powiadamianie użytkownika o problemach przez e-mail. 21. Eskalację powiadomień do kolejnych użytkowników w przypadku braku reakcji na powiadomienie. 22. Definiowanie przedziałów czasowych w których wysyłane są powiadomienia do poszczególnych użytkowników. 23. Prezentację danych na dashboardach. 24. Elastyczną konfigurację dashboardów, wybór elementów. 25. Wizualizację stanu działania całej infrastruktury na jednym dashboardzie. 26. Tworzenie indywidualnych dashboardów przez użytkowników. 27. Definiowanie różnych wartości progowych alertów na poziomie globalnym, grupy urządzeń, pojedynczych urządzeń, pojedynczych usług. 28. Monitorowanie serwerów za pomocą agentów. 29. Monitorowanie serwerów aplikacji: Tomcat, Oracle WebLogic Server, Oracle Application Server. 30. Monitorowanie Active Directory. 31. Monitorowanie serwerów plików, udziałów sieciowych. 32. Monitorowanie statusu serwerów Apache. 33. Monitorowanie baz danych: 33.1. ORACLE, 33.2. MySQL, 33.3. Postgress. 34. Monitorowanie urządzeń przez następujące protokoły: 34.1. SNMP, 34.2. WMI, 34.3. IPMI. 35. Konfigurację oprogramowania systemu monitorowania poprzez interfejs WWW. 36. Monitorowanie poprawności działania DNS. 37. Monitorowanie środowiska VMware. 38. Monitorowanie środowiska Hyper-V. 39. Monitorowanie działania serwera czasu NTP. 40. Monitorowanie offsetu czasu na serwerach. 41. Monitorowanie ping - czasy odpowiedzi, straty pakietów. 42. Monitorowanie zajętości miejsca na poszczególnych partycjach. 43. Monitorowanie obciążenia dysków. 44. Monitorowanie wykorzystania pamięci RAM. 45. Monitorowanie obciążenia systemu. 46. Monitorowanie logów systemowych Windows. 47. Monitorowanie macierzy dyskowych, status urządzenia statusów dysków urządzenia. 48. Dodawanie własnych wtyczek / agentów dla urządzeń i usług, które standardowo nie są obsługiwane. 49. Zgodność z wtyczkami programu Nagios służącego do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działający w systemach Linux i Unix. 50. Agregację usług niskiego poziomu do procesów biznesowych (tzw. Business Intelligence) 51. Symulację awarii elementów infrastruktury i badanie jej wpływu na procesy biznesowe 52. Monitorowanie rozproszone (podgląd w pojedynczym panelu stanu wielu instancji monitorujących, np. z kilku lokalizacji/oddziałów). 53. Wykrywanie niestabilnie działających usług. 54. Monitorowanie dostępności stron internetowych. 55. Inwentaryzację zasobów sprzętowych i oprogramowania. 56. Konfigurację hierarchiczną (dziedziczenie konfiguracji dla grup urządzeń). Rozwiązanie do monitorowania powinno być dostępne na mocy licencji otwartej, musi jednak posiadać możliwość wykupienia wsparcia u producenta, a pierwsza linia wsparcia powinna być świadczona w języku polskim. B. Świadczenia Asysty technicznej na rzecz Zamawiającego w następującym zakresie i na następujących warunkach: 1. Asysta techniczna świadczona będzie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie: a. Wsparcia i rozwiązywania problemów w obszarach administrowania Sprzętem i Oprogramowaniem w tym: - systemami operacyjnymi Linux (RedHat, CentOS) oraz Windows - bazami danych Oracle, PostgreSQL, MySql - oprogramowaniem Vmware - oprogramowaniem Veeam Backup & Replication Enterprise - urządzeniami sieciowymi Cisco I HPE - serwerami IBM Flex System x240 - macierzami EMC VNC5200 oraz MSA 2060 - bibliotekami IBM TS 3100/3200 b. lokalizacji problemów wydajnościowych, c. pomocy w zgłaszaniu błędów w funkcjonowaniu Sprzętu i Oprogramowania u producentów / dostawców serwisu, d. instalacji aktualizacji i poprawek firmware'u i oprogramowania na żądanie Zamawiającego. e. wsparcia w procesie modernizacji oraz rozbudowy posiadanej infrastruktury IT, f. wsparcia w rozwiązywaniu awarii systemu informatycznego, g. wsparcia podczas rozmów/negocjacji Zamawiającego z firmami trzecimi. 2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu system obsługi zgłoszeń serwisowych dostępny przez przeglądarkę www (system ticketowy) oraz możliwość wykonywania zgłoszeń telefonicznie. Zgłoszenia wykonywane poprzez system obsługi zgłoszeń będą przyjmowane przez całą dobę. Czas reakcji i naprawy/obejścia będzie naliczany w dniach roboczych od 8:00 do 16:00. 3. Zgłoszenia zostaną podzielone na: a. krytyczne - polegające na wystąpieniu nieprawidłowego funkcjonowania elementów objętych usługami, które: - powoduje zawieszanie się pracy sprzętu lub oprogramowania, - powoduje, że sprzęt lub oprogramowanie w ogóle nie funkcjonują, b. niekrytyczne - polegające na wystąpieniu innego niż krytyczne zdarzenia dotyczącego nieprawidłowego funkcjonowania elementów objętych usługami lub potrzeby wsparcia, porady, konsultacji, uzgodnienia terminów instalacji nowych wersji oprogramowania, poprawek etc. c. administracyjne - polegające na wystąpieniu potrzeby wykonania typowych czynności administracyjnych np. utworzenia serwera wirtualnego, instalacji systemu operacyjnego, itp. Czas Dostawcy na reakcję określony zostanie następująco: Zgłoszenia krytyczne - 1-3 h (w zależności od złożonej oferty), zgłoszenia niekrytyczne i administracyjne 8h. 4. Formularz zgłoszenia awarii będzie zawierał co najmniej następujące dane: a. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej po stronie Zamawiającego. b. Opis problemu. c. Zasoby (sprzęt, oprogramowanie), którego dotyczy problem. d. Klasyfikację problemu (krytyczny, niekrytyczne). 5. W ramach Asysty technicznej Zamawiający może zlecić Wykonawcy rekonfigurację istniejącej infrastruktury IT. 6. W ramach Asysty technicznej Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wsparcia telefonicznie lub z wykorzystaniem bezpiecznego szyfrowanego połączenia na bazie VPN do zasobów Zamawiającego. 7. Asysta techniczna świadczona będzie w trybie 5x8 (w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00). 9. Pula godzin dostępnych w ramach Asysty technicznej na dodatkowe prace administracyjne (poza realizacją zgłoszeń krytycznych i niekrytycznych) wynosi 30 godzin w każdym kwartale kalendarzowym. 10. Po wykorzystaniu puli godzin w danym miesiącu Zamawiający może wykupić dodatkowe godziny w ramach Asysty technicznej zgodnie z wyspecyfikowaną stawką godzinową dla prac wykonywanych w dni robocze oraz poza nimi wyspecyfikowaną w ofercie, poprzez złożenie stosownego odrębnego zamówienia maksymalna liczba tych godzin wynosi do 10 godzin w każdym kwartale kalendarzowym. . 11. Pozostałe wytyczne dla Wykonawcy 1. Oferta cenowa powinna zawierać wyszczególnione: a. Wynagrodzenie za projekt, pozyskanie i wdrożenie Systemu monitoringu IT (jako element opłaty rocznej za asystę techniczną). b. Opłatę roczną za asystę techniczną. c. Stawkę godzinową dla ewentualnych (możliwych do zlecenia odrębnie) dodatkowych (poza Asystą techniczną) prac w dni robocze i poza nimi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

III. TERMIN REALIZACJI

12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: ## 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. ## 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia. ## 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty 7. Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. 8. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: a. Cena (Opłata roczna za asystę technicznej wraz z kosztem projektu, pozyskania i wdrożenia systemu monitorowania IT) oraz kosztem ewentualnych dodatkowych godzin. Oferta najkorzystniejsza cenowo (z najniższą ceną) otrzyma 80 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru: Liczba pkt za cenę badanej oferty = (𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 / 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦) 𝑥 80 𝑝𝑘𝑡 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. b. Czas wdrożenia systemu monitoringu liczony od dnia podpisania umowy: - od 11 do 20 roboczodni – 0 pkt. - do 10 roboczodni – 10 pkt (10 pkt. to max) c. Czas reakcji na krytyczne zgłoszenie serwisowe: - 3 godziny – 0 pkt. - 2 godziny – 5 pkt. - 1 godzina – 10 pkt. W przedmiotowym postępowaniu maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VI. BADANIE OFERTY W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

VII.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji papierowej i przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego składających się z: a. Wdrożenia Systemu monitoringu IT. b. Asysty technicznej IT z wykorzystaniem Systemu monitoringu IT. NIE OTWIERAĆ przed 2021-03-29 godz. 10:30 - NA/O/38/2021” W przypadku braku ww. danych na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składaćw siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-03-29 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-03-29 o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IX. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 1. Wymagania w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w ciągu ostatnich 3 lat realizował lub realizuje co najmniej 2 usługi asysty technicznej w trybie ciągłym (co najmniej 12 miesięcy) w wymaganym zakresie i charakterze podobne do przedmiotu Zamówienia. 2. Wymagania w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje co najmniej 3 osobami spełniającymi następujące wymagania: a. posiadanie wykształcenia wyższego technicznego lub kierunkowego; b. posiadanie 10 lat doświadczenia w pracy z technologiami informatycznymi wskazanymi w zapytaniu lub pokrewnymi w tym obsługa serwisowa klientów; c. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od wirtualizacji Vmware oraz Veeam Backup & Replication Enterprise; d. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od systemów operacyjnych Linux (w tym RedHat, CentOS); e. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od baz danych Oracle; f. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od baz danych PostgreSQL; g. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od baz danych MySql; h. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od systemów Windows; i. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od urządzeń sieciowych Cisco i HPE; j. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od urządzeń serwerowych IBM Flex System x240 k. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od urządzeń macierzowych EMC VNC5200 oraz MSA 2060 m. co najmniej 1 z inżynierów musi być specjalistą od bibliotek IBM TS 3100/3200 3. Wykonawca zobowiązany zostanie do przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego dotyczących ochrony danych osobowych i ich poufności. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: dorzech@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.